国网陕西省电力公司进一步

精简业扩手续提高办电效率实施细则

- 总 则

- 为满足电力客户用电需求，构建以客户为导向的业扩报装服务流程和工作机制，提高工作效率，规范服务行为，按照《国家电网公司关于进一步提升业扩报装服务水平的意见》等相关文件，结合公司实际制定本细则。

- 本细则规范了业扩报装的业务受理、现场勘查、供电方案确定及答复、业务收费、设计文件审查、中间检查、竣工检验、供用电合同签订、配套工程建设、停（送）电计划编制、装表接电、资料归档、服务回访、流程衔接及管理考核。

- 业扩报装按照“一口对外、便捷高效、三不指定、办事公开、一次受理、不对客户说不”原则开展。

“一口对外”指建立有效的业扩报装管理体系和跨部门协同机制，营销部门统一受理客户用电申请，承办业扩报装具体业务，并对外答复客户；规划、运检、运行、建设、物资等部门按照职责分工和流程要求，完成业扩报装相应工作内容；实现营销业务系统与相关系统的数据共享和流程贯通，支撑客户需求、电网资源、停电计划、业扩办理进程信息以及跨部门工作安排信息自动发布。

“便捷高效”指简化客户报装手续和资料种类，优化报装流程，推行供电方案编制标准化；业扩配套工程与受电工程推行设计、施工、验收“三同步”；收费、装表、合同签订、竣工检验流程“串改并”；严格按照国网公司“十项承诺”时限要求办理业务，并通过系统进行全环节量化、全过程管控、全业务考核。

“三不指定”指严格执行国家规范客户受电工程市场的相关规定，保障客户对设计、施工、设备供应单位的知情权、自主选择权，不以任何形式指定设计、施工和设备材料供应单位。

“办事公开”指通过营业场所、95598网站、手机客户端等渠道，公开电网资源、服务时限、服务供应商、业务收费标准等信息以及有关政策，方便客户查询业务办理进程，主动接受客户及社会监督。

“一次受理”指在客户提交用电需求后，客户经理即开展后续用电业务办理，全程跟踪，现场收集报装所需资料，不得要求客户重复往返报送全部业扩资料。

“不对客户说不”指无条件受理并解决客户用电需求，及时开展业扩配套电网工程建设，按照客户需求时限完成装表接电，对于接入后需改造的，限时完成，保证客户正常用电。

- 统筹建设网上营业厅、自助服务终端、手机客户端、95598网站、95598电话等多元化业扩服务渠道，实现各渠道之间信息共享。构建统一在线服务平台，实现电子资料传递、信息通知、业务交费、咨询沟通、预约服务等业务的线上办理。

- 本细则适用于国网陕西省电力公司本部及所属各级单位的业扩报装管理工作。

- 职责分工

- 国网陕西省电力公司（以下简称“省公司”）营销部职责：

（一）负责辖区内业扩报装归口管理，落实上级单位业扩报装相关管理规定。

（二）负责修订完善公司业扩报装管理制度、标准，优化各电压等级业扩报装业务流程。

（三）负责组织330千伏客户现场勘查、设计文件审查、中间检查、竣工检验、供用电合同审查、送电。

（四）负责监督指导330千伏客户非调管设备的送电工作；参与330千伏客户启动方案审查。

（五）参与330千伏、110千伏客户供电方案（含接入系统方案）评审。

（六）负责对全省业扩报装工作进行监督、检查、指导、协调、评价、考核。

- 省公司发展部职责：

（一）负责将客户用电需求纳入电网发展规划，将业扩配套电网工程纳入技改、基建年度计划，建立35千伏及以下业扩配套电网技改、基建项目包，实行打捆管理。

（二）负责组织330千伏客户接入系统方案初审并上报。

（三）负责组织330千伏客户供电方案、110千伏客户供电方案（含接入系统方案）评审，并将接入系统审查意见和供电方案提交营销部。

（四）参与330千伏客户现场勘查、设计文件审查。

- 省公司财务部职责：

（一）负责将业扩配套电网工程纳入省公司项目预算管理，项目口径与投资计划口径保持一致。

（二）负责业扩配套电网工程财务和资金管理，指导项目管理单位开展成本核算和竣工决算等相关财务工作。

（三）负责对业扩配套电网工程项目预算执行情况进行跟踪分析和考评。

- 省公司运检部职责：

（一）负责业扩配套电网技改工程、10千伏及以下业扩配套电网基建工程管理。

（二）负责组织提出10～330千伏客户接入系统工程技术标准。

（三）负责审核330千伏非线性、不对称、冲击性用电客户电能质量评估报告及治理方案。

（四）参与330千伏客户现场勘查、供电方案（含接入系统方案）评审、设计文件审查、中间检查、竣工检验、启动方案审查、送电；参与110千伏客户供电方案（含接入系统方案）评审。

- 省公司调控中心职责：

（一）负责330千伏客户电网设备启动方案的编制和审批、停（送）电计划安排、客户受电设备启动方案审核。

（二）负责330千伏调管范围内供电企业资产设备的继电保护装置整定计算，负责330千伏客户调管范围内设备的启动送电工作。

（三）负责330千伏客户调度协议的起草、签订。

（四）负责110千伏及以下变电站变压器和出线负荷信息、10千伏线路负荷信息发布管理工作。

（五）参与330千伏客户供电方案（含接入系统方案）评审、电能质量评估报告及治理方案审核、设计文件审查、中间检查、竣工检验。

（六）参与110千伏客户供电方案（含接入系统方案）评审。

- 省公司建设部负责因业扩工程引起的新建330千伏及以上配套电网工程职能管理；参与330千伏客户设计文件审查、中间检查、竣工检验、送电。

- 省公司物资部负责业扩配套电网工程招标和物资管理。

- 省公司科信部参与330千伏客户供电方案（含接入系统方案）评审、设计文件审查、中间检查、竣工检验；参与110千伏客户供电方案（含接入系统方案）的评审。

- 省公司经法部参与330千伏客户供用电合同审核。

- 省公司监察部负责全省业扩报装服务工作中涉嫌“三指定”、“体外循环”等违纪行为调查处理的归口管理；负责直接调查处理330千伏业扩报装中的违纪行为。

- 省客户服务中心职责：

（一）负责对全省业扩报装服务情况进行回访。

（二）协助省公司营销部对业扩报装工作全过程进行管控，开展业扩报装服务质量评价。

（三）协助省公司营销部组织开展330千伏客户现场勘查、设计文件审查、中间检查、竣工检验、供用电合同审核、送电，并将客户资料交属地营销部门归档。

（四）参与330千伏、110千伏客户供电方案（含接入系统方案）评审。

- 省经研院职责：

（一）负责因业扩工程引起的新建330千伏及以上配套电网工程建设管理。

（二）负责编制330千伏客户供电方案。

（三）协助省公司发展部开展330千伏、110千伏客户供电方案（含接入系统方案）评审。

（四）参与330千伏客户现场勘查、设计文件审查。

省计量中心参与330千伏、110千伏客户供电方案（含接入系统方案）评审；参与330千伏客户设计文件审查、竣工检验、送电。

- 省检修公司负责所辖业扩配套电网工程的验收；参与所辖变电站供电客户的现场勘查、供电方案（含接入系统方案）评审、设计文件审查、中间检查、竣工检验、送电。

- 省运营监控中心职责：

（一）负责根据业扩报装流程环节明细数据，对110千伏及以上业扩报装各环节完成情况进行全过程在线监督，定期发布监测报告。

（二）负责对地市运营监控中心监测的35千伏及以下业扩报装各环节完成情况进行汇总审核发布。

- 地市供电公司（以下简称“地市公司”）营销部（客户服务中心）职责：

（一）负责辖区内业扩报装业务的组织实施，落实上级业扩报装管理制度和技术标准。

（二）负责辖区内330千伏客户业务受理、供电方案答复、业务收费、计量装置验收、供用电合同起草及签订、资料归档；参与330千伏客户现场勘查、供电方案（含接入系统方案）评审、设计文件审查、中间检查、竣工检验、送电。

（三）负责组织开展辖区内110千伏客户业务受理、现场勘查、供电方案答复、设计文件审查、中间检查、竣工检验、业务收费、计量装置验收、供用电合同起草及签订、送电工作；参与110千伏客户供电方案（含接入系统方案）评审。

（四）负责组织开展辖区内35千伏客户业务受理、现场勘查、供电方案（含接入系统方案）编制及网上会签、设计文件审查、中间检查、竣工检验、业务收费、计量装置验收、供用电合同起草及签订、送电工作。

（五）负责组织开展辖区内10千伏及以下客户业务受理、现场勘查、供电方案编审及答复、设计文件审查、中间检查、竣工检验、业务收费、计量装置验收、供用电合同起草及签订、送电工作。

（六）负责收集、建立重点业扩项目信息库，提出配套电网项目需求。

（七）负责编制报送10～110千伏业扩项目停（送）电计划。

（八）负责将公共配变台区低压新增（增容）容量清单报运检部、调控中心备案。

（九）负责对辖区内业扩报装工作进行监督、检查、指导、协调、评价、考核。

- 地市公司发展部职责：

（一）负责发布辖区内电网年度规划、变电站可用间隔信息，将客户用电需求纳入电网发展规划，将业扩配套电网工程纳入年度投资计划。

（二）负责组织编制110千伏客户供电方案。

（三）参与35千伏、110千伏客户现场勘查；参与35千伏、110千伏客户供电方案（含接入系统方案）评审；参与10千伏专线～110千伏客户设计文件审查。

- 地市公司财务部职责：

（一）负责将辖区内业扩配套电网工程纳入本单位项目预算管理，项目口径与投资计划口径保持一致。

（二）负责辖区业扩配套电网工程财务管理、资金管理、成本核算和竣工决算等相关财务工作。

（三）负责对辖区内业扩配套电网工程项目预算执行情况进行跟踪分析和考评。

- 地市公司运检部职责：

（一）负责审核辖区内110千伏及以下客户电能质量评估报告及治理方案。

（二）负责根据客户报装需求，同步组织开展业扩配套电网技改工程（含低压下户线等）和10千伏及以下业扩配套电网基建工程的建设、验收、送电工作。

（三）负责根据营销部门报备的台区新装容量清单，对重过载配变开展分装更换工作。

（四）负责客户接入系统工程技术标准的监督落实。

（五）负责客户工程占用共用通道施工时的监督、检查。

（六）参与35千伏～110千伏客户现场勘查、供电方案（含接入系统方案）评审。

（七）参与10千伏专变客户竣工检验、送电；参与10千伏专线～110千伏客户的设计文件审查、中间检查、竣工检验、送电。

- 地市公司建设部负责开展由于业扩工程引起的新建35～110千伏配套电网工程管理。

- 地市公司物资供应中心负责业扩配套电网工程的物资供应。

- 地市公司调控中心职责：

（一）负责调管范围内供电企业资产设备的继电保护装置整定计算、启动方案编制，以及客户受电设备启动方案的审核工作。

（二）负责110千伏及以下客户调度协议的起草、签订。

（三）负责发布110千伏及以下变电站变压器和出线负荷信息、10千伏线路负荷信息。

（四）负责110千伏及以下业扩项目停（送）电计划安排。

（五）参与35千伏供电方案（含接入系统方案）评审；参与10千伏专线～110千伏客户的设计文件审查、竣工检验、送电；参与10千伏专变客户送电。

（六）参与辖区内客户电能质量评估报告及治理方案审核。

- 地市公司办公室参与供用电合同审核。

- 地市公司监察部负责对辖区内110千伏及以下业扩报装服务工作中涉嫌“三指定”、“体外循环”等违纪行为进行调查处理。

- 地市公司经研所职责：

（一）负责编制35千伏、110千伏客户供电方案。

（二）参与35千伏、110千伏客户现场勘查。

- 地市信通公司参与35千伏、110千伏客户供电方案（含接入系统方案）评审，参与10千伏专线～110千伏客户设计文件审查、中间检查、竣工检验、送电。

- 地市运营监控中心负责根据业扩报装流程环节明细数据，对35千伏及以下业扩报装各环节完成情况进行全过程在线监督，定期发布监测报告。

- 县供电分公司（以下简称“县供电公司”）营销部（客户服务中心）职责：

（一）负责辖区内10千伏专变及以下业扩报装业务实施，落实上级单位业扩管理相关规定。

（二）负责对辖区内业扩报装工作进行督导、检查、评价、考核。

- 县供电公司发展建设部负责将客户用电需求纳入电网发展规划，将业扩配套电网工程纳入年度投资计划。

- 县供电公司财务部职责：

（一）负责将辖区内业扩配套电网工程纳入本单位项目预算管理，项目口径与投资计划口径保持一致。

（二）负责辖区内业扩配套电网工程财务管理、资金管理、成本核算和竣工决算等工作。

（三）负责对辖区内业扩配套电网工程项目预算执行情况进行跟踪分析和考评。

- 县供电公司运检部（检修建设工区）职责：

（一）负责审核辖区内客户电能质量评估报告及治理方案。

（二）负责根据客户报装需求，同步组织开展辖区内业扩配套电网技改、基建工程（含低压下户线等）的建设、验收、送电。

（三）负责客户接入系统工程技术标准的监督落实。

（四）参与辖区内10千伏专变客户竣工检验、送电。

- 县供电企业物资归口管理部门负责业扩配套电网工程物资供应。

- 县供电公司调控中心

（一）负责编制调管范围内电网设备启动方案，并审核客户受电设备启动方案。

（二）负责调管范围内线路负荷信息发布工作。

（三）负责调管范围内业扩项目停（送）电计划安排。

（四）参与调管范围内客户的设计文件审查、竣工检验、送电。

（五）参与审核辖区内客户电能质量评估报告及治理方案。

- 县供电公司办公室参与供用电合同审核。

- 业务受理

- 向客户提供营业厅柜台和自助、95598电话、网站、微信、手机APP等业务办理渠道，实行“首问负责制”、“一次性告知”、“一证受理”、“一站式服务”。

- 受理客户用电申请时，应主动向客户提供用电咨询服务，在收到客户用电主体资格证明和“承诺书”后，与客户预约现场勘查时间。

（一）本地用电业务受理。询问客户申请意图，向客户提供用电业务办理告知书（见附件1），告知客户需提交的申请资料清单（见附件2），业务办理流程，收费项目及标准，监督电话等信息。对于居民客户，在客户提交有效身份证明后，即可正式受理用电申请；对于非居民客户，在客户明确用电需求，并提交用电主体资格证明后，即可正式受理用电申请，其中暂不能提供全部资料的，应要求客户签订承诺书（见附件3），可先行答复供电方案，在竣工检验前收齐。业务办理人员了解客户申请信息并录入营销业务应用系统，生成用电登记表（见附件4），打印后交客户签字确认。

（二）异地用电业务受理。同一地市公司内各级供电营业厅，均应受理各电压等级客户用电申请。

（三）热线、网上用电业务受理。国网客户服务中心通过95598热线电话、95598智能互动网站受理客户用电申请并收集客户申请资料，以工单形式派发至省客户服务中心，省客户服务中心分理至相应市（县）公司营销部门，由市（县）公司业务受理人员审查客户提交的申请资料是否齐全，协助客户补充完善申请资料后办理。

（四）手机APP、微信用电业务受理。省客户服务中心通过手机APP、微信等方式受理客户用电申请并收集客户申请资料，以工单形式派发至相应市（县）公司营销部门，由市（县）公司业务受理人员审查客户提交的申请资料是否齐全，协助客户补充完善申请资料后办理。

（五）自助服务终端用电业务受理。市（县）公司业务受理人员审查客户提交的申请资料是否齐全，协助客户补充完善申请资料后办理。

- 对于申请增容或变更用电等业务的客户，前期已提交资料或资质证件尚在有效期内，无需再次提供。

- 客户用电申请如具有非线性、不对称、冲击性负荷并可能影响供电质量或电网安全运行，应书面告知客户委托有资质单位开展电能质量评估，并在竣工检验前提交初步治理技术方案和相关测试报告。

- 通过自助服务终端、95598电话、网站、微信、手机APP、异地营业厅等渠道受理的客户用电申请，应在1个工作日内将受理信息传递至属地营业厅。现场收集的客户报装资料应在1个工作日内传递至营业厅。所有受理的用电申请应在当日录入营销系统。

- 现场勘查及供电方案答复

- 根据与客户预约时间组织开展现场勘查。现场勘查前应预先了解待勘查地点的供电条件。

- 现场勘查应重点核实客户负荷性质、用电容量、用电类别等信息，结合现场供电条件，初步确定供电电源、计量方案、计费方案,并填写现场勘查单（见附件5）。勘查主要内容包括：

（一）对于申请新装、增容的低压客户，具备直接装表条件的（无外线工程，装表后即可供电），实施现场勘查、供电方案答复、装表接电、供用电合同签订“四合一”服务；不具备直接装表条件的，现场勘查时答复供电方案，由勘查人员同步提供设计简图和施工要求，并根据与客户约定时间或配套电网工程竣工当日装表接电。

（二）对申请新装、增容的高压客户，应审核客户的用电需求，确定新增用电容量、用电性质及负荷特性，初步确定供电电源、供电电压、供电容量、进出线方式、计量方案、计费方案等。

（三）对拟定的重要电力客户，应根据国家确定重要负荷等级有关规定，审核客户行业范围和负荷特性，并根据客户供电可靠性的要求以及中断供电危害程度确定供电方式。

（四）对申请增容的客户，应核实客户名称、用电地址、电能表箱位、表位、表号、倍率等信息，检查电能计量装置和受电装置运行情况。

- 按照电压等级和客户类型划分，开展现场勘查工作。（业扩报装协同环节相关部门、专业职责划分见附件15）

（一）330千伏客户由业务受理人员受理后，1个工作日内传递至省公司营销部，省公司营销部于3个工作日内组织省公司发展部、运检部、经研院、客服中心、省检修公司、地市公司等部门（单位）相关业务人员开展现场勘查。

（二）110千伏客户现场勘查由地市公司营销部于2个工作日内组织地市公司发展部、运检部、经研所、省检修公司（仅参与330千伏变电站送出的110千伏客户）等部门（单位）相关业务人员开展。

（三）35千伏客户的现场勘查由地市公司营销部于2个工作日内组织发展部、运检部、经研所相关人员开展。

（四）10千伏及以下客户的现场勘查由市（县）公司营销部门自行开展。

- 现场勘查期限：低压客户应在收到客户申请资料后次工作日内开展，高压客户应在收到客户申请资料后3个工作日内开展。

- 制定供电方案标准模板，结合现场勘查结果，通过模块化预置选项进行选配组合，编制供电方案（见附件6）。方案内容包括：客户用电申请概况、客户接入系统方案、客户受电系统方案、计量方案、计费方案、其他事项等6部分：

（一）客户用电申请概况：户名、用电地址、行业分类、负荷特性、负荷分级及容量、保安负荷容量，核定的用电容量，电力用户重要性等级。

（二）客户接入系统方案：各路供电电源的接入点、供电电压、频率、供电容量、电源进线敷设方式、技术要求、投资界面及产权分界点、分界点开关等接入工程主要设施或装置的核心技术要求。

（三）客户受电系统方案：用户电气主接线及运行方式，受电装置的容量及电气参数配置、调度自动化设备要求；无功补偿配置、调度通信、继电保护及安全自动装置要求；配电站 (室)选址要求；变压器、进线柜、保护等受电系统一、二次主要设备或装置的核心技术要求。对于重要电力客户，提出应配置自备应急电源和非电性质的保安措施，并具备外部移动式应急电源接入条件。对于有特殊负荷（如电气化铁路单相整流型负荷、轧钢冲击负荷等）客户，提出谐波治理的措施和解决方案。

（四）计量方案：计量点的设置、电能计量装置配置类别及接线方式、计量方式、用电信息采集终端安装方案，计量柜（箱）等计量装置的技术要求。

（五）计费方案：用电类别、电价说明、功率因数考核方案、是否需计取线路或变压器损耗。

（六）其他事项：客户有权自主选择具备相应资质要求的电力设计、施工单位，以及设备材料供应商；受电工程建设投资界面；客户按照规定应交纳的相关业务费用及收费依据；供电方案有效期、其它需说明的事宜及后续环节办理有关告知事项等。

- 客户供电电压等级应按照以下原则确定：

（一）客户单相用电设备总容量在10千瓦及以下时，可采用220伏供电；

（二）客户用电设备总容量100千瓦及以下或需用变压器容量在50千伏安及以下，可采用380伏供电；

（三）客户受电变压器总容量在50千伏安～10兆伏安时（含10兆伏安），宜采用10千伏供电。无35千伏电压等级的地区，10千伏电压等级的供电容量可扩大到15兆伏安；

（四）客户受电变压器总容量在5兆伏安～40兆伏安时，宜采用35千伏供电；

（五）客户受电变压器总容量在20兆伏安～100兆伏安时，宜采用110千伏等级供电；

（六）客户受电变压器总容量在100兆伏安及以上，宜采用330千伏电压等级供电。

- 供电方式确定原则：

（一）客户受电变压器总容量在1260千伏安及以下时，宜采用接入10千伏公网供电；容量在1000千伏安至3200千伏安时宜采用开闭所供电；单回路1000千伏安至5000千伏安时宜采用环网供电；单回路5000千伏安以上宜采用变电站专线供电。

（二）具有冲击负荷、波动负荷、非对称负荷的客户，宜采用由系统变电站新建线路或提高电压等级供电的供电方式。

（三）10千伏及以上电压等级供电的客户，当单回路电源线路容量不满足负荷需求且附近无上一级电压等级供电时，可合理增加供电回路数，采用多回路供电。

- 所有客户先行答复供电方案并接入，对于接入后上级电网重、过载的，低压、10千伏项目有效建设周期分别不长于10个、120个工作日。发展部门定期提供电网规划、按月公布变电站间隔信息；调控中心按月提供110千伏及以下变电站变压器、出线负荷信息和10千伏线路负荷信息。营销部门按月将各部门提供的信息通过内外网门户网站、营业厅予以公布。

- 供电方案编制及答复

10千伏及以下业扩项目由市（县）公司营销部门编制供电方案，直接答复客户并报送发展、运检、调控部门备案。35千伏项目，由经研所编制供电方案，地市公司营销部（客户服务中心）组织相关部门集中会审。110千伏及以上项目，由客户委托具备资质的单位开展接入系统设计，省（市）公司发展部委托经研院（所）根据接入系统设计编制供电方案，由省公司发展部组织集中会审。营销部（客户服务中心）负责统一答复客户供电方案。

- 高压供电方案有效期1年，低压供电方案有效期3个月。供电方案变更应严格履行审批程序，如因客户原因造成方案变更，应书面通知客户重新办理用电申请手续；如因电网原因造成方案变更，应与客户沟通协商，重新确定供电方案后再答复客户。

- 供电方案答复期限：在受理申请后，低压客户在次工作日完成现场勘查并答复供电方案；10千伏及以上单电源客户不超过15个工作日；10～35千伏双电源客户不超过25个工作日；110千伏～330千伏双电源客户不超过30个工作日。

- 设计文件审查

- 取消普通客户受电工程图纸审查，仅在竣工报验前查验设计单位资质。对10～35千伏双（多）电源或双（多）回路、110千伏及以上客户，查验涉网安全、影响电能质量的设备，电能计量装置、保护装置配置，自备应急电源及非电性质保安措施等内容。

受理客户受电工程设计文件审查申请时，应审核客户提交资料并查验设计单位资质。如资料欠缺，应告知客户补充完善（送审单见附件7-1）。

- 设计文件审查应严格按照国家、行业技术标准以及供电方案要求开展，审查意见应一次性书面答复客户。审核重点包括：

主要电气设备技术参数、主接线方式、运行方式、线缆规格应满足供电方案要求；继电保护及安全自动装置、调度自动化设备、通信、接地装置的设置应符合有关规程；进户线缆型号截面、总开关容量应满足电网安全及客户用电的要求；电能计量和用电信息采集装置的配置应符合《电能计量装置技术管理规程》、国家电网公司智能电能表以及用电信息采集系统相关技术标准；自备应急电源及非电性质保安措施应满足有关规程、规定的要求；对有非线性阻抗用电设备（高次谐波、冲击性负荷、波动负荷、非对称性负荷等）的客户，谐波负序治理装置及预留空间、电能质量监测装置应满足有关规程、规定要求。

- 设计文件审查合格后，应填写客户受电工程设计文件审查意见单（附件7-2），并在审核通过的设计文件上加盖图纸审核专用章，告知客户下一环节需要注意的事项：

（一）因客户原因需要变更设计的，应填写《客户受电工程变更设计申请联系单》（附件7-3），将变更后的设计文件再次送审，通过审核后方可实施。

（二）承揽受电工程施工的单位应具备政府部门颁发的相应资质承装（修、试）电力设施许可证。

（三）对于需进行中间检查的客户，正式开工前，客户应将施工单位资质、施工进度安排报供电企业审核备案。隐蔽工程掩埋或封闭前，须报供电企业进行中间检查。

（四）受电工程竣工报验前，应向供电企业提供进线继电保护定值计算相关资料。

- 对客户设计文件进行集中会审，并由营销部门统一答复客户。

（一）10千伏专线～110千伏客户由地市公司营销部于5个工作日内组织地市公司发展部、运检部、调控中心、信通分公司、省检修公司（仅参与330千伏变电站送出的110千伏客户）等部门（单位）进行审查并答复客户。

（二）330千伏客户由省公司营销部于5个工作日内组织省公司发展部、运检部、建设部、科信部、调控中心、省客户服务中心、省计量中心、省检修公司、经研院，地市公司等部门（单位）进行审查并由地市公司营销部答复客户。

- 高压客户设计文件审查期限：自受理之日起，不超过10个工作日。

- 受电工程中间检查及竣工检验

- 取消10千伏及以下客户受电工程中间检查环节，仅在竣工报验前查验施工单位资质；对35千伏及以上客户受电工程在中间检查环节仅查验涉网安全的隐蔽工程。

- 受理客户受电工程中间检查报验申请后（见附件7-4），应及时组织开展中间检查。发现缺陷的，应一次性书面通知客户整改，复验合格后方可继续施工。

（一）现场检查前，应提前与客户预约时间，告知检查项目和应配合的工作。

（二）现场检查时，应查验施工、试验单位是否符合相关资质要求，检查施工工艺、建设用材、设备选型、计量相关设备选型等项目，并记录检查情况。

（三）对检查中发现的问题，应以书面形式一次性告知客户整改。客户整改完成后，应报请供电企业复检。复检合格后方可继续施工。

（四）中间检查合格后，以受电工程中间检查意见单（见附件7-5）书面通知客户。

- 中间检查组织开展

（一）35～110千伏客户受电工程中间检查由地市公司营销部（客户服务中心）组织，地市公司运检部、信通公司等部门参与。

（二）330千伏客户受电工程中间检查由省公司营销部组织，省公司运检部、建设部、科信部、调控中心、省客户服务中心、省检修公司、地市公司等部门（单位）参与。

- 在接到客户中间检查申请后，于2个工作日安排中间检查工作，５个工作日内完成中间检查。

- 竣工检验按照产权分界和保障供用电安全的原则开展，重点检查是否符合供电方案要求，以及可能影响电网安全运行的设备，重要电力客户加验自备应急电源及非电性质的保安措施。

- 受理客户提交的竣工报验申请时（见附件7-6），应审核材料是否齐全有效。竣工检验应按照国家、电力行业标准、规程和客户竣工报验资料，对受电工程进行检验。发现的缺陷以受电工程竣工检验意见单（见附件7-7)形式一次性告知客户，经复验合格后方可接电。

（一）竣工检验前应与客户预约时间，告知竣工检验项目和应配合的工作，组织相关人员开展竣工检验工作。

（二）竣工检验范围：计量装置，工程施工工艺、建设用材、设备选型及相关技术文件，安全措施。

（三）竣工检验项目：用户名称、用电地址、用电负荷等基础信息是否与申请一致；电源接入方式、受电容量、电气主接线、运行方式、无功补偿、自备电源、计量配置、保护及安全自动装置、自动化设备配置等是否符合供电方案；工程承建单位的资质合法性和有效性；电气设备是否符合国家的政策法规，是否存在使用国家明令禁止的电气产品；进线开关（柜）型号规格与设计相符，试验项目齐全、结论合格；开关、刀闸安装符合要求，操作机构动作灵活可靠；接地良好，“五防”装置程序合理；保护定值设置正确，传动试验符合运行要求；计量装置试验项目齐全、结论合格；一、二次接线正确，接地符合要求；冲击负荷、非对称负荷及谐波源设备是否采取有效的治理措施；双（多）路电源闭锁装置可靠，自备电源管理完善、单独接地、投切装置符合要求；重要电力用户保安电源容量、切换时间满足保安负荷用电需求，非电保安措施及应急预案完整有效等。

- 客户需报送竣工检验申请资料：

（一）高压客户竣工报验申请表

（二）施工单位承装（修、试）电力设施许可证

（三）设计单位资质、工程竣工图及说明

（四）电气试验及保护整定调试记录

（五）主要设备的型式试验报告

（六）施工单位出具的竣工验收合格报告

- 竣工检验组织开展

（一）10千伏专变客户竣工检验按照属地化管理原则由市（县）公司营销部门组织，运检部门参与。

（二）10千伏专线客户竣工检验由地市公司营销部（客户服务中心）组织，运检部门参与。

（三）35千伏～110千伏客户竣工检验由地市公司营销部（客户服务中心）组织，地市公司运检部、调控中心、信通公司等部门参与。

（四）330千伏客户竣工检验由省公司营销部组织，省公司运检部、建设部、科信部、调控中心、省客户服务中心、省检修公司、省计量中心、地市公司等部门（单位）参与。

- 自接到客户竣工检验申请并提交齐全竣工报验资料后，于2个工作日安排竣工检验工作，５个工作日内完成竣工检验。

- 业扩配套电网工程管理

- 业扩配套电网工程应按项目计划和相关建设要求实施，纳入统一管理。

- 业扩配套电网工程投资界面以产权分界划分，具体参照《业扩配套电网工程建设投资界面》（见附件8）执行。

- 业扩配套电网工程项目管理，具体参照《业扩配套电网工程项目管理流程》（见附件9）执行。

- 业扩配套电网工程全部纳入国网招标平台，采取公开招标、框架招标、协议库存、供应商寄售和定额储备等多种方式，快速响应业扩配套电网工程物资需求。35千伏及以上工程物资，国网招标无法满足进度的，报经国网批准后由省公司招标。依法可以不实施公开招标的设计、监理、施工项目，可采取年度框架协议招标方式确定中标单位范围和服务报价，项目管理单位根据需要进行选择。开展业扩配套电网工程物资定额储备，由项目管理部门提出储备定额和具体的储备物资种类，物资部门提前组织招标采购和物资储备，按实际需求申报领取，周转使用。

- 业扩配套电网工程建设时限要求。

（一）低压居民客户，在方案答复后3个工作日内完成配套电网工程建设。

（二）低压非居民客户，在方案答复后10个工作日内完成配套电网工程建设。

（三）高压客户，在方案答复后，对于10千伏业扩项目，在60个工作日内完成配套电网工程建设；35千伏及以上项目，实行领导责任制，定期督办，确保与客户受电工程同步实施、同步送电。

- 居配工程项目管理

- 居配工程项目审批、编码创建等全部下放地市公司，由地市公司承担居配工程管理主体责任。

- 供电方案确定后，地市公司运检部直接推送ERP系统创建项目编码；业主签订付款承诺书后即启动招标程序，按进度付款比例达到50%即签订供货合同，接电前结清余款，收费资金流入不纳入公司现金流预算考核。

- 全面放开居配工程市场，运用市场机制不断提升工程质量。

- 对于居配工程，自供电方案答复之日起，10千伏、35千伏、110千伏项目有效建设周期分别不长于60个、120个、180个工作日。

- 收费及合同签订

- 严格按照价格主管部门批准的项目、标准以及公司《高可靠性供电费管理办法（试行）》和《临时接电费管理办法（试行）》计收业务费用。

- 根据公司下发的统一供用电合同文本，与客户协商拟订合同内容。

（一）低压居民客户，采取背书方式签订合同。

（二）高压供用电合同，实行分级管理。110千伏及以下客户供用电合同按属地化管理由市（县）公司营销部门起草，经办公室审查后签订；330千伏客户供用电合同由地市公司营销部（客户服务中心）起草，省公司营销部组织省公司经法部和省客户服务中心审查，地市公司签订。

- 330千伏客户调度协议由省公司调控中心负责起草、签订；其他客户调度协议由市（县）公司调控中心负责起草、签订。

- 供用电合同文本经双方审核批准后，由双方法定代表人、企业负责人或授权委托人签订，合同文本应加盖双方的“供用电合同专用章”或公章后生效；如有异议，由双方协商一致后确定合同条款。

- 装表接电

- 供电企业协助客户同步办结供用电合同签订（含调度协议和电费结算协议签订）、费用结算、送电前相关手续，客户工程竣工检验合格后启动送电。

电能计量装置和用电信息采集终端的安装应与客户受电工程施工同步进行，采集终端、电能计量装置安装结束后，应核对装置编号、电能表起度及变比等重要信息，及时加装封印，记录现场安装信息、计量印证使用信息，经客户签字确认。

- 330千伏客户由省公司调控中心编制启动方案，并组织省公司营销部、运检部审查；110千伏及以下客户由地市公司调控中心编制启动方案，并组织地市公司营销部（客户服务中心）、运检部审查。

- 330千伏客户启动送电由省公司营销部牵头，省公司运检部、建设部、调控中心、省检修公司、省客户服务中心、省计量中心、地市公司参与，省调控中心负责调管设备的启动送电工作，营销部负责指导非调管设备的启动送电工作。

10千伏专线～110千伏客户启动送电由地市公司营销部（客户服务中心）牵头，运检部、调控中心、信通公司等部门参与，调控中心负责调管设备的启动送电工作，营销部（客户服务中心）负责指导非调管设备的启动送电工作。

10千伏专变及以下客户启动送电由市（县）公司营销部门组织，运检部门、调控部门参与。

- 根据客户意向接电时间及工程施工进度，营销部门提前报送业扩项目停（送）电计划。

（一）110千伏及以上业扩项目实行月度计划，35千伏及以下业扩项目实行周计划、日滚动管理。因客户原因未实施停（送）电的项目，应重新制定停（送）电计划；因天气等不可抗因素未按停（送）电计划实施的项目，可按原计划顺延执行。

（二）运检、调控部门应按照职责划分提前做好启动准备工作，确保在客户提交竣工报验申请及完备的竣工资料后5个工作日内具备投运条件。

（三）10千伏专变客户在受电工程验收合格并办结相关手续后，次工作日供电。

（四）推行客户工程带电接入，对于具备条件的，应采用带电作业，所有带电接入工程不得收取任何服务费用。

- 正式接电前，完成接电条件审核，并对全部电气设备做外观检查，确认已拆除所有临时电源，并对二次回路进行联动试验，抄录电能表编号、主要铭牌参数、止度数等信息，填写电能计量装接单（见附件10），经客户签字确认。

接电条件包括：启动送电方案已审定，新建的供电工程已验收合格，客户的受电工程已竣工检验合格，供用电合同及相关协议已签订，业务相关费用已结清。

- 接电后应检查采集终端、电能计量装置运行是否正常，会同客户现场抄录电能表示数，记录送电时间、变压器启用时间等相关信息，依据现场实际情况填写新装（增容）送电单（见附件11），经客户签字确认。

- 对于无外线工程的低压居民客户，在正式受理用电申请后，3个工作日内完成装表接电；对于有外线工程的低压居民客户，在受理用电申请后5个工作日内完成装表接电；对于无外线工程的低压非居民客户，在正式受理用电申请后，4个工作日内完成装表接电；对于有外线工程的低压非居民客户，在受理用电申请后8个工作日内完成装表接电；对于高压客户，在竣工检验合格，签订供用电合同，并办结相关手续后，5个工作日内完成送电。对于客户有特殊要求的，按照与客户约定的时间装表接电。

- 资料归档

- 应用档案电子化，利用图像采集技术，在各业务流程处理环节，将业务申请、客户证照、许可文件、业务工单同步转化为电子档案。接电完成后，应在３个工作日内收集、整理并核对归档信息和资料，形成资料清单（见附件12），建立客户档案。

- 档案管理人员按照规定目录收集归档资料，档案管理要求如下：

（一）纸质资料应保留原件，确不能保留原件的，保留与原件核对无误的复印件。供用电合同及相关协议必须保留原件。

（二）纸质资料应重点核实有关签章是否真实、齐全，资料填写是否完整、清晰；营销信息档案应重点核实与纸质档案是否一致。

（三）建立客户档案台帐并统一编号建立索引。

- 业扩报装工作监督、回访和考核

- 建立业扩流程时限“双确认”机制。由客户经理和客户在业扩报装业务受理、现场勘查、供电方案答复、设计文件审查、中间检查、竣工检验、装表接电等关键节点对应的系统导出格式化表单上签字并确认业务办理时间。

- 省客户服务中心每日对前一日业扩报装业务办理情况进行汇总；在业务受理和装表接电环节对客户办理时间进行回访，高压业扩流程回访率100%，低压业扩流程回访率不低于20%（地市公司营销部对本地区低压业扩流程回访流程不低于30%）；监控所有10千伏及以上在途业扩报装流程进展情况，不定期对所有业扩报装流程进行现场核查，按月形成书面报告。对于回访、监控、核查中发现的“三指定”、“体外循环”等违纪行为，移交相应省、地市公司监察部门处理,地市公司监察部应将查处结果上报省公司监察部和营销部。

- 建立设计、施工单位信用评价体系，重点评价设计、施工单位工作质量与平均完成时限，在各级营业厅进行公示，为客户选择提供参考依据。

- 运营监测（控）中心定期发布业扩报装监测报告，包括业扩报装完成情况、业务办理进程、以及供电方案确定、电网资源受限及整改进度、停（送）电计划编制、配套电网工程建设等部门协同情况。

- 国网客户服务中心反馈回访不满意或投诉举报的工单，由地市公司开展调查，并将结果于4个工作日内报省客户服务中心，省客户服务中心审核后1 个工作日内将调查结果报省公司营销部。涉及廉政建设的由省、市公司监察部牵头组织调查核实。

- 健全业扩报装服务闭环管理和责任追究体系，建立营销归口，发展、运检、建设、调控等专业负责的服务时限和服务质量绩效考核机制，对于业扩报装违规行为，按照公司《业扩报装服务质量考核规定》追责考核。涉及行风和廉政建设问题的，按照省公司行风和党风廉政建设考核办法追责考核。

- 附则

- 分布式电源、电动汽车报装执行相应的管理规定。

- 本细则自印发之日起施行，原《国网陕西省电力公司简化业扩手续提高办电效率深化为民服务实施细则（试行）》（陕电营销〔2014〕65 号）、国网陕西省电力公司《简化业扩手续提高办电效率深化为民服务实施细则补充规定》（陕电营销〔2015〕13号）同步废止。公司现行相关制度、标准与本细则不一致的以本细则为准。

- 本细则由国网陕西省电力公司营销部负责解释。

附件1-1

用电业务办理一次性告知书

（零散单相居民生活用电）

尊敬的电力客户：

欢迎您到国网##供电公司办理用电业务！为了方便您办理业务，请您仔细阅读以下内容。

一、业务办理流程

①用电申请并签订合同->②装表接电

二、业务办理说明

1.用电申请并签订合同

您在办理零散单相居民（指非统建住宅的住户）用电申请时，请提供以下申请材料： 与房屋产权人一致的用电人身份证明。 用电人应签署《客户承诺书》，承诺对资料真实性、合法性、有效性、一致性承担责任。如果您在申请时提供了与用电人身份一致的有效产权证明原件及复印件，可不签署该承诺书。 根据国家《供电营业规则》规定，我们将与您签订供用电合同，并约定产权分界点；产权分界点以下部分由您负责施工，以上部分由我们负责施工。

2.装表接电

受理您用电申请后，我们将通过电话与您预约现场勘查和装表接电时间。工作人员将按约定时间上门，请您做好现场配合工作。如现场具备安装条件，我们将在3个工作日内装表接电。 如您的用电报装需要工程施工或涉及停电，我们将在工程施工完毕或停电安排后与您预约完成装表接电。 您应当按照国家有关规定，自行购置、安装合格的漏电保护装置，确保用电安全。

请您对我们的服务进行监督，如有建议或意见，请及时拨打95598服务热线或登录手机APP，我们将竭诚为您服务！

扫描添加国网陕西省电力公司

微信公众号

附件1-2

用电业务办理一次性告知书

（低压非居民及三相居民生活用电）

尊敬的电力客户：

欢迎您到国网##供电公司办理用电业务！为了方便您办理业务，请您仔细阅读以下内容。

一、业务办理流程

①用电申请->②确定供电方案->③工程施工->④装表接电

二、业务办理说明

1.用电申请

您在办理用电申请时，请提供以下申请材料： 用电人及经办人均应提交有效身份证明（包括身份证、军人证、 护照、户口簿或公安机关户籍证明等）； 用电主体资格证明材料（包括营业执照或组织机构代码证）； 房屋产权证明或土地权属证明文件; 业务受理人员将根据您的用电需求（以书面或口头方式提供，一般包括用电性质、用电容量、主要用电设备及其负荷性质等）录入系统，形成《用电申请书》，经您签字确认后生效。

2.确定供电方案

受理您用电申请后，我们将通过电话与您预约勘查时间。工作人员将按约定时间上门，请您做好现场配合工作。现场勘查供电条件后将答复您供电方案。

3.工程施工

如您的用电报装涉及工程施工或需要停电，我们将在工程施工完毕或停电计划安排后与您预约完成装表接电。 根据国家《供电营业规则》规定，我们将与您签订供用电合同，并约定产权分界点；产权分界点以下部分由您负责施工，产权分界点以上部分由我们负责施工。 您产权范围内的工程，可自主选择具备相应资质的施工单位。工程竣工后，请及时报验，我们将按照产权分界和保障供用电安全的原则，于5个工作日内完成竣工检验。

4.装表接电

在竣工检验合格，签订《供用电合同》及相关协议，并按照政府物价部门批准的收费标准结清业务费用后，我们将在5个工作日内为您装表接电。

请您对我们的服务进行监督，如有建议或意见，请及时拨打95598服务热线或登录手机APP，我们将竭诚为您服务！

扫描添加国网陕西省电力公司

微信公众号

附件1-3

用电业务办理一次性告知书

（高压用电）

尊敬的电力客户：

欢迎您到国网##供电公司办理用电业务！为了方便您办理业务，请您仔细阅读以下内容。

一、业务办理流程

①用电申请->②确定供电方案->③工程设计->④工程施工->⑤装表接电

二、业务办理说明

1.用电申请

您在办理用电申请时，请提供以下申请材料： 用电主体资格证明材料（包括自然人客户身份证明、法人客户营业执照或组织机构代码证）； 房屋产权证明或土地权属证明文件； 根据您自身用电情况，所需其他材料及具体内容要求请咨询工作人员。 业务受理人员将根据您的用电需求（以书面或口头方式提供，一般包括用电性质、用电容量、主要用电设备及其负荷性质等）录入系统，形成《用电申请书》，经您签字确认后生效。 对于申请时无法提供全部资料的，实行“一证受理”，在收到您的用电主体资格证明和签订的《客户承诺书》后即可正式受理。我们将为您安排一名客户经理负责业扩报装全程服务。

2.确定供电方案

在受理您用电申请后，我们将安排客户经理与您约定现场勘查时间。客户经理将组织勘查人员按照与您约定的时间到现场查看供电条件，并在15个工作日（双电源客户30个工作日）内答复供电方案。根据国家《供电营业规则》规定，产权分界点以下部分由您负责施工，产权分界点以上工程由供电企业负责。

3.工程设计

请您自主选择产权范围内工程的设计单位（需具备相应资质）依据供电方案开展工程设计。 对于10～35千伏双（多）电源或双（多）回路、110千伏及以上客户，我们将重点查验涉及电网安全、影响电能质量的设备、电能计量装置、保护装置配置、自备应急电源及非电性质保安措施等内容；其他客户仅查验设计单位资质文件。

4.工程施工

请您自主选择您产权范围内工程的施工单位（需具备相应资质）进行工程施工，我们将查验施工单位资质文件。 对于110千伏及以上客户受电工程中涉及电网安全的隐蔽工程，需及时报验，我们将于5个工作日内完成中间检查。 工程竣工后，请及时报验，我们将按照产权分界和保障供用电安全的原则，于5个工作日内完成竣工检验。

5.装表接电

在竣工检验合格，签订《供用电合同》及相关协议，并按照政府物价部门批准的收费标准结清业务费用后，我们将在5个工作日内为您装表接电。

请您对我们的服务进行监督，如有建议或意见，请及时拨打95598服务热线或登录手机APP，我们将竭诚为您服务！

扫描添加国网陕西省电力公司

微信公众号

附件2

申请资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 低压居民客户 |  |
| 1 | 用电主体资格证明材料，即与房屋产权人一致的用电人身份证明（如居民身份证、临时身份证、户口本、军官证或士兵证、台胞证、港澳通行证、外国护照、外国永久居留证（绿卡），或其它有效身份证明文书等）原件及复印件。 | 必备 |
| 2 | 客户承诺书（如果客户申请时提供了与用电人身份一致的有效产权证明原件及复印件的，可不要求签署该承诺书。） |  |
| 二 | 非居民客户 |  |
| 1 | 用电主体资格证明材料（如身份证、营业执照、组织机构代码证等） | 必备 |
| 2 | 客户承诺书（如果客户申请时提供了所有齐全资料的，可不要求签署该承诺书。） |  |
| 3 | 产权证明（复印件）或其它证明文书 | 必备 |
| 4 | 企业、工商、事业单位、社会团体的申请用电委托代理人办理时，应提供： 1、授权委托书或单位介绍信（原件）； 2、经办人有效身份证明复印件（包括身份证、军人证、护照、户口簿或公安机关户籍证明等） | 非本人办理时必备 |
| 5 | 政府职能部门有关本项目立项的批复、核准、备案文件 | 高危及重要客户、高耗能客户必备 |
| 6 | 高危及重要客户： 1、保安负荷具体设备和明细 2、非电性质安全措施相关资料； 3、应急电源（包括自备发电机组）相关资料； | 高危及重要客户必备 |
| 7 | 税务登记证复印件 | 根据客户用电类别提供 |
| 8 | 一般纳税人资格复印件 | 需要开具增值税发票的 客户必备 |
| 9 | 对涉及国家优待电价的应提供政府有权部门核发的资质证明和工艺流程 | 享受国家优待电价的客户必备 |

注：增容、变更用电时，客户前期已提供、且在有效期以内的资料无需再次提供

扫描添加国网陕西省电力公司

微信公众号

附件3-1

居民客户承诺书

（说明：如果客户申请时提供了与用电人身份一致的有效产权证明原件及复印件的，可不要求签署该承诺书。）

国网##供电公司：

本人申请居民用电的地址为。本人承诺提供的身份证明资料《证件名称：         ，证件号码：                      》真实、合法、有效，并与该用电地址的产权人一致。本人已清楚了解用电地址房屋产权以及用电人身份的真实性、合法性、有效性、一致性是完成用电报装、合法用电的必备条件。若因本人提供资料的真实性、合法性、有效性、一致性问题造成的流程暂停或终止、无法按时送电，或送电后发生各种法律纠纷，或被政府有关部门责令中止供电等情况，供电公司有权按照政府部门或实际产权人要求拆表中止供电，所造成的法律责任和各种损失后果由本人全部承担。

用电人（承诺人）：

年  月  日

附件3-2

非居民客户承诺书

国网##供电公司：

本单位因需要办理用电申请手续，此次申请用电的地址为 ，申请用电的容量千伏安。因原因，目前暂时只能提供本单位的主体资格证明资料《           》，其他相应的用电申请资料在以下时间点提供：

在（时间或环节）前提交资料1：《                    》。

在（时间或环节）前提交资料2：《                    》。

......

为保证本单位能够及时用电，在提请供电公司先启动相关服务流程，我单位承诺：

1.我方已清楚了解上述各项资料是完成用电报装的必备条件，不能在规定的时间提交将影响后续业务办理，甚至造成无法送电的结果。若因我方无法按照承诺时间提交相应资料，由此引起的流程暂停或终止、延迟送电等相应后果由我方自行承担。

2.我方已清楚了解所提供各类资料的真实性、合法性、有效性、准确性是合法用电的必备条件。若因我方提供资料的真实性、合法性、有效性、准确性问题造成无法按时送电，或送电后在生产经营过程中发生事故，或被政府有关部门责令中止供电、关停、取缔等情况，所造成的法律责任和各种损失后果由我方全部承担。

用电人（承诺人）：

年  月  日

附件4-1

低压居民生活用电登记表

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 客户名称 |  | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| （证件名称） | （证件号码） |  |
| 用电地址 |  |  |
| 通信地址 |  | 邮编 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |
| 固定电话 |  | 移动电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人 信 息 |
| 经 办 人 |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定电话 |  | 移动电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 确 认 |
| 户号 |  | 户 名 |  |
| 供电方式 |  | 供电容量 |  |
| 电价 |  | 增值服务 |  |
| 收费名称 |  | 收费金额 |  |
| 其他说明 |  |
| 特别说明： 本人已对本表信息进行确认并核对无误，同时承诺提供的各项资料真实、合法、有效 ，并愿意签订供用电合同，遵守所签合同中的各项条款。 经办人签名： 年 月 日 |
| 供电 企业 填写 | 受理人员： | 申请编号： |
|  | 受理日期： 年 月 日 |

附件4-2

低压非居民用电登记表

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户名 |  | 户 号 |  | （档案标识二维码、系统自动生成） |
| （证件名称） | （证件号码） |  |
| 用电地址 |  |  |
| 通信地址 |  | 邮编 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |
| 法人代表 |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定电话 |  | 移动电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人 信 息 |
| 经 办 人 |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定电话 |  | 移动电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 请 事 项 |
| 业务类型 | 新装□ 增容□ 临时用电□ |
| 申请容量 |  | 供电方式 |  |
| 需要增值税发票 | 是□ 否□ |
| 增值税 发票资料 | 增值税户名 | 纳税地址 | 联系电话 |
|  | 纳税证号 | 开户银行 | 银行账号 |
| 告 知 事 项 |
| 贵户根据供电可靠性需求,可申请备用电源、自备发电设备或自行采取非电保安措施。 |
| 服 务 确 认 |
| 特别说明： 本人（单位）已对本表信息进行确认并核对无误，同时承诺提供的各项资料真实、合法、有效 。 经办人签名（单位盖章）： 年 月 日 |
| 供电 企业 填写 | 受理人： | 申请编号： |
|  | 受理日期： 年 月 日（系统自动生成） |

附件4-3

低压批量用电登记表

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户名 |  | 户 号 |  |
| 用电地址 | 县(市/区) 街道(镇/乡) 社区(居委会/村) |
|  | 道路小区组团(片区) |
| 用电类别 |  | 申请户数 |  |
| 单户容量 | 千瓦 | 总 容 量 | 千瓦 |
| 经 办 单 位 信 息 |
| 经办单位 |  |
| 单位地址 |  |
| 通信地址 |  | 邮编 |  |
| 电子邮箱 |  | 传真 |  |
| 经 办 人 |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定电话 |  | 移动电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 告 知 事 项 |
| 多户新装业务完成后电表将暂不通电。单户开通需向供电企业申请，提供（法人）身份证明、产权证明和营业执照等相关资料，并签订供用电合同。通电后请核对户表供电关系是否正确。 |
| 特别说明： 本人（单位）已对本表及附件中的信息进行确认并核对无误，同时承诺提供的各项资料真实、合法、有效 。 经办人签名（单位盖章）： 年 月 日 |
| 供电 企业 填写 | 受理人员： | 申请编号： |
|  | 受理日期： 年 月 日（系统自动生成） | 供电企业（盖章）： |

低压批量用电清单

| 经办单位 |  | 申请编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用电地址 | _________幢_________单元（不同单元分页填写）共____页，第____页 |
| 序号 | 室号 | 户名 | 用电容量（千瓦） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 经办人签名（单位盖章）： 年 月 日（系统自动生成） |

附件4-4

高压客户用电登记表

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户名 |  | 户号 |  |
| （证件名称） |  | （证件号码） |  |
| 行业 |  | 重要客户 | 是 □ 否 □ |
| 用电地址 | 县(市/区) 街道(镇/乡) 社区(居委会/村) |
|  | 道路小区组团(片区) |
| 通信地址 |  | 邮编 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 法人代表 |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定电话 |  | 移动电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客 户 经 办 人 资 料 |
| 经 办 人 |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定电话 |  | 移动电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用 电 需 求 信 息 |
| 业务类型 | 新装 □ 增容 □ 临时用电 □ |
| 用电类别 | 工业□ 非工业 □ 商业 □ 农业 □ 其它 □ |
| 第一路电源容量 | 千瓦 | 原有容量：千伏安申请容量：千伏安 |
| 第二路电源容量 | 千瓦 | 原有容量：千伏安申请容量：千伏安 |
| 自备电源 | 有 □ 无 □ | 容量：千瓦 |
| 需要增值税发票 | 是 □ 否 □ | 非 线 性 负 荷 | 有 □ 无 □ |
| 特别说明： 本人（单位）已对本表及附件中的信息进行确认并核对无误，同时承诺提供的各项资料真实、合法、有效 。 经办人签名（单位盖章）： 年 月 日 |
| 供电 企业 填写 | 受理人： | 申请编号： |
|  | 受理日期： （系统自动生成） | 供电企业（盖章）： |

附表：《客户主要用电设备清单》

重要事项告知

一、贵户根据供电可靠性需求,可另外申请备用电源、自备发电设备或自行采取非电保安措施。

二、贵户在申请用电时，还需提供用电工程项目批准文件等政府部门要求及《供电营业规则》要求的有关用电资料。

三、贵户如有受电工程，可自主选择具备相应资质的设计单位、施工单位和设备供应单位。

四、贵户受电工程竣工并自验收合格后，请及时联系供电企业进行竣工检验，需提供施工单位资质证明及竣工报告。

五、送电前须签订《供用电合同》。

六、如勾选了需要增值税发票选项，请填写《业务联系单》增值税发票资料。

客户主要用电设备清单

| 户号 |  | 申请编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 户名 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 总容量 （千瓦/千伏安） | 负荷等级 |
| 用电设备容量合计： 台千瓦（千伏安） | 根据用电设备容量及用电情况统计 我户需求负荷为千瓦 |
| 经办人签名（单位盖章）： 年 月 日 （系统自动生成） |

附件4-5

联系人资料表

| 户号 |  | 申请编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 户名 |  |
| 法人联系人 | 姓 名 |  | 固定电话 |  | 移动电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮 编 |  | 通讯地址 |  |
|  | 传 真 |  | 电子邮箱 |  |
| 电气联系人 | 姓 名 |  | 固定电话 |  | 移动电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮 编 |  | 通讯地址 |  |
|  | 传 真 |  | 电子邮箱 |  |
| 账务联系人 | 姓 名 |  | 固定电话 |  | 移动电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮 编 |  | 通讯地址 |  |
|  | 传 真 |  | 电子邮箱 |  |
|  | 姓 名 |  | 固定电话 |  | 移动电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮 编 |  | 通讯地址 |  |
|  | 传 真 |  | 电子邮箱 |  |
|  | 姓 名 |  | 固定电话 |  | 移动电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮 编 |  | 通讯地址 |  |
|  | 传 真 |  | 电子邮箱 |  |

附件5-1

高压现场勘查单

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户号 |  | 申请编号 |  | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| 户名 |  |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |  |
| 客户地址 |  |  |
| 申请备注 |  |  |
| 意向接电时间 | 年月日 |
| 现 场 勘 查 人 员 核 定 |
| 申请用电类别 |  | 核定情况：是 □ 否 □_______________ |
| 申请行业分类 |  | 核定情况：是 □ 否 □_______________ |
| 申请用电容量 |  | 核定用电容量 |  |
| 供电电压 |  |
| 接入点 信息 | 包括电源点信息、线路敷设方式及路径、电气设备相关情况 |
| 受电点信息 | 包括变压器容量、建设类型、变压器建议类型（杆上/室内/箱变 油变/干变） |
| 计量点信息 | 包括计量装置安装位置 |
| 备注 |  |
| 供电简图： |
| 勘查人（签名） |  | 勘查日期 | 年 月 日 |

附件5-2

低压现场勘查单

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户号 |  | 申请编号 |  | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| 户名 |  |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |  |
| 客户地址 |  |  |
| 申请备注 |  |  |
| 现 场 勘 查 人 员 核 定 |
| 申请用电类别 |  | 核定情况：是 □ 否 □_______________ |
| 申请行业分类 |  | 核定情况：是 □ 否 □_______________ |
| 申请供电电压 |  | 核定供电电压：220V □ 380V □ |
| 申请用电容量 |  | 核定用电容量： |  |
| 接入点信息 | 包括电源点信息、线路敷设方式及路径、电气设备相关情况 |
| 受电点信息 | 包括受电设施建设类型、主要用电设备特性 |
| 计量点信息 | 包括计量装置安装位置 |
| 其他 |  |
| 主要用电设备 |
| 设备名称 | 型号 | 数量 | 总容量（千瓦） | 备注 |
| 供电简图： |
| 勘查人（签名） |  | 勘查日期 | 年 月 日 |

附件6-1

低压供电方案答复单

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户号 |  | 申请编号 |  | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| 户名 |  |  |
| 用电地址 |  |  |
| 用电类别 |  | 行业分类 |  |  |
| 供电电压 |  | 供电容量 |  |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |  |
| 营 业 费 用 |
| 费用名称 | 单价 | 数量（容量） | 应收金额（元） | 收费依据 |
| 供 电 方 案 |
| 电源编号 | 电源性质 | 供电电压 | 供电容量 | 电源点信息 |
|  |  |  |  | 供电变压器名称，接入点杆号(电缆分支箱号)，产权分界点，进出线 敷设方式建议 |
| 计量点 组号 | 电价类别 | 定量定比 | 电能表 | 电流互感器 |
|  |  |  | 精度 | 规格及接线方式 | 精度 | 变比 |
| 备注 | 1.表箱安装位置；2.需客户配合事项说明；3.其它事项 |
| 其他说明 | 1.本供电方案自客户签收之日起三个月内有效。如遇有特殊情况，需延长供电方案有效期的，客户应在有效期到期前十天向供电企业提出申请，供电企业视情况予以办理延长手续。 2.贵户如有受电工程，可委托有资质的电气设计、承装单位进行设计和施工。 3.贵户受电工程竣工并经自验收合格后请及时联系供电企业进行竣工检验。 |
| 客户签名（单位盖章）：供电企业（盖章）： 年月日年月日（系统自动生成） |

低压供电方案答复单（居民模板）

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户号 | 营销流程户号 | 申请编号 | 营销系统流程号 | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| 户名 | 张X |  |
| 用电地址 | X市X区X街X号 |  |
| 用电类别 | 居民生活 | 行业分类 | 居民 |  |
| 供电电压 | 220伏 | 供电容量 | 6千瓦 |  |
| 联 系 人 | 张X | 联系电话 | 138XXXXXXXX |  |
| 营 业 费 用 |
| 费用名称 | 单价 | 数量（容量） | 应收金额（元） | 收费依据 |
| 供 电 方 案 |
| 电源编号 | 电源性质 | 供电电压 | 供电容量 | 电源点信息 |
| 1 | 架空 | 220伏 | 6千瓦 | X线X台区X出线X#杆T接/ X线X台区X出线X配电箱； 产权分界点位于计量表计向客户侧0.1米处 进出线敷设方式建议：采用架空/电缆/架空、电缆混合 |
| 计量点 组号 | 电价类别 | 定量定比 | 电能表 | 电流互感器 |
|  |  |  | 精度 | 规格及接线方式 | 精度 | 变比 |
| 1 | 居民生活 | / | 2.0 | 单相直通表 | / | / |
| 备注 | 1.表箱安装位置；2.需客户配合事项说明；3.其它事项 |
| 其他说明 | 1.本供电方案自客户签收之日起三个月内有效。如遇有特殊情况，需延长供电方案有效期的，客户应在有效期到期前十天向供电企业提出申请，供电企业视情况予以办理延长手续。 2.贵户如有受电工程，可委托有资质的电气设计、承装单位进行设计和施工。 3.贵户受电工程竣工并经自验收合格后请及时联系供电企业进行竣工检验。 |
| 客户签名（单位盖章）：供电企业（盖章）： 年月日年月日（系统自动生成） |

低压供电方案答复单（非居民模板）

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户号 | 营销流程户号 | 申请编号 | 营销系统流程号 | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| 户名 | XX商店 |  |
| 用电地址 | X市X区X街X号 |  |
| 用电类别 | 一般工商业 | 行业分类 | 零售业 |  |
| 供电电压 | 380伏 | 供电容量 | 80千瓦 |  |
| 联 系 人 | 张X | 联系电话 | 138XXXXXXXX |  |
| 营 业 费 用 |
| 费用名称 | 单价 | 数量（容量） | 应收金额（元） | 收费依据 |
| 供 电 方 案 |
| 电源编号 | 电源性质 | 供电电压 | 供电容量 | 电源点信息 |
| 1 | 架空 | 380伏 | 80千瓦 | X线X台区X出线X#杆T接/ X线X台区X出线X配电箱； 产权分界点位于计量表计向客户侧0.1米处 进出线敷设方式建议：采用架空/电缆/架空、电缆混合 |
| 计量点 组号 | 电价类别 | 定量定比 | 电能表 | 电流互感器 |
|  |  |  | 精度 | 规格及接线方式 | 精度 | 变比 |
| 1 | 一般工商业 | / | 2.0 | 三相四线 | 0.5S | 150/5 |
| 备注 | 1.表箱安装位置；2.需客户配合事项说明；3.其它事项 |
| 其他说明 | 1.本供电方案自客户签收之日起三个月内有效。如遇有特殊情况，需延长供电方案有效期的，客户应在有效期到期前十天向供电企业提出申请，供电企业视情况予以办理延长手续。 2.贵户如有受电工程，可委托有资质的电气设计、承装单位进行设计和施工。 3.贵户受电工程竣工并经自验收合格后请及时联系供电企业进行竣工检验。 |
| 客户签名（单位盖章）：供电企业（盖章）： 年月日年月日（系统自动生成） |

附件6-2

高压供电方案答复单

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户号 |  | 申请编号 |  | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| 户名 |  |  |
| 用电地址 |  |  |
| 用电类别 |  | 行业分类 |  |  |
| 拟定客户分级 |  | 供电容量 |  |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |  |
| 营 业 费 用 |
| 费用名称 | 单价 | 数量（容量） | 应收金额（元） | 收费依据 |
| 告 知 事 项 |
| 依据国家有关政策、贵户用电需求以及当地供电条件，经双方协商一致，现将贵户供电方案予以答复。 本供电方案有效期自客户签收之日起一年内有效。如遇有特殊情况，需延长供电方案有效期的，客户应在有效期到期前十天向供电企业提出申请，供电企业视情况予以办理延长手续。 贵户接到本通知后，即可委托有资质的电气设计、承装单位进行设计和施工。 请贵户在竣工报验前交清上述营业费用。 客户签名（单位盖章）：供电企业（盖章）： 年月日年月日（系统自动生成） |

一、客户接入系统方案

1.供电电源情况

供电企业向客户提供   注1   三相交流50赫兹电源

# （1）第一路电源

电源性质： 注2                       电源类型：  注3

供电电压：  注4                      供电容量：  注5

供电电源接电点：     注6                                               。

产权分界点：     注7                                               ，分界点电源侧产权属供电企业，分界点负荷侧产权属客户。

进出线路敷设方式及路径：建议    注8          。

具体路径和敷设方式以设计勘察结果以及政府规划部门最终批复为准。

# （2）第二路电源

电源性质： 注2                       电源类型：  注3

供电电压：  注4                      供电容量：  注5

供电电源接电点：     注6                                               。

产权分界点：     注7                                               ，分界点电源侧产权属供电企业，分界点负荷侧产权属客户。

进出线路敷设方式及路径：建议    注8          。

具体路径和敷设方式以设计勘察结果以及政府规划部门最终批复为准。

二、客户受电系统方案

1.受电点建设类型：采用    注9          方式。

2.受电容量：合计    注10    千伏安。

3.电气主接线：采用  注11 方式。

4. 运行方式：电源采用  注12 方式，电源联锁采用  注13 方式。

5.无功补偿：按无功电力就地平衡的原则，按照国家标准、电力行业标准等规定设计并合理装设无功补偿设备。补偿设备宜采用自动投切方式，防止无功倒送，在高峰负荷时的功率因数不宜低于  0.95 。

6.继电保护：宜采用数字式继电保护装置，电源进线采用  注14 保护。

7.调度、通信及的自动化：与调控中心建立调度关系；配置相应的通信自动化装置进行联络，通信方案建议  注15 。

8.自备应急电源及非电保安措施：客户对重要保安负荷配备足额容量的自备应急电源及非电性质保安措施，自备应急电源容量应不少于保安负荷的120%，自备应急电源与电网电源之间应设可靠的电气或机械闭锁装置，防止倒送电；非电性质保安措施应符合生产特点，负荷性质，满足无电情况下保证客户安全的需求。

9.电能质量要求：

（1）存在非线性负荷设备  注16  接入电网，应委托有资质的机构出具电能质量评估报告,并提交初步治理技术方案。

（2）用电负荷注入公用电网连接点的谐波电压限值及谐波电流允许值应符合《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549)国家标准的限值。

（3）冲击性负荷产生的电压波动允许值，应符合《电能质量 电压波动和闪变》（GB/T12326）国家标准的限值。

# 三、计量计费方案

1．计量点设置及计量方式：

计量点1：计量装置装设在   注17  处，计量方式为   注18  ，接线方式为   注19  ，计量点电压   注20  。

电压互感器变比为   注21  、准确度等级为   注22  ；

电流互感器变比为   注23  、准确度等级为   注24  ；

电价类别为：   注25  ；

定量定比为：   注26  (应说明是从那个计量点下的电量进行定量定比)

计量点2：计量装置装设在   注17  处，计量方式为   注18  ，接线方式为   注19  ，计量点电压   注20  。

电压互感器变比为   注21  、准确度等级为   注22  ；

电流互感器变比为   注23  、准确度等级为   注24  ；

电价类别为：   注25  ；

定量定比为：   注26  (应说明是从那个计量点下的电量进行定量定比)

- 用电信息采集终端安装方案：配装   注27  终端1台，终端装设于   注28  处，用于远程监控及电量数据采集。

- 功率因数考核标准：根据国家《功率因数调整电费办法》的规定，功率因数调整电费的考核标准为   注29   。

根据政府主管部门批准的电价（包括国家规定的随电价征收的有关费用）执行，如发生电价和其他收费项目费率调整，按政府有关电价调整文件执行。

# 四、其他事项

五、接线简图

标准化高压供电方案填写规范

注1.10/35/110/330千伏,单电源单回路/单电源双回路/双电源双回路/多电源多回路。

注2.主供/备用。

注3.专线/专变。

注4.10/35/110/330千伏。

注5.按实际批复供电容量填写。

注6.330千伏客户：X变电站330千伏X串X、X开关；

110千伏客户：X变电站110千伏X母X号间隔/110千伏X线X#杆（塔）-X#杆（塔）T接/110千伏X线X#杆（塔）T接电缆；

35千伏客户：X变电站35千伏X母X号间隔/35千伏X线X#杆（塔）-X#杆（塔）T接/35千伏X线X#杆（塔）T接电缆；

10千伏客户：X变电站（开闭所）10千伏X母X号间隔/X变电站X线X环网柜/X变电站10千伏X线路X#杆T接。

注7.330千伏客户（架空）：X变电站330千伏X客户出线构架耐张线夹末端向客户侧1米处；

110千伏客户（架空）：X变电站110千伏X母X号间隔出线构架耐张线夹末端向客户侧1米处/110千伏X线X#杆（塔）-X#杆（塔）T接点向客户侧1米处；

110千伏客户（电缆）：X变电站110千伏X母X号间隔下桩头向客户侧0.2米处/X变电站110千伏X母X号间隔线刀闸向客户侧1米处/110千伏X线X#杆（塔）T接点向客户侧0.2米处；

35千伏客户（架空）：X变电站35千伏X母X号间隔出线构架耐张线夹末端向客户侧1米处/35千伏X线X#杆（塔）-X#杆（塔）T接点向客户侧1米处；

35千伏客户（电缆）：X变电站35千伏X母X号间隔下桩头向客户侧0.2米处/X变电站35千伏X母X号间隔线刀闸向客户侧1米处/35千伏X线X#杆（塔）T接点向客户侧0.2米处；

10千伏客户（架空）：X变电站10千伏X母X号间隔出线穿墙套管末端向客户侧0.2米处/10千伏X线X#杆（塔）T接第一断路器（熔断器）下桩头向客户侧0.2米处；

10千伏客户（电缆）：X变电站10千伏X母X号间隔下桩头向客户侧0.2米处/X变电站X线X环网柜X间隔下桩头向客户侧0.2米处。

注8.架空线路/电缆沟道敷设/电缆直埋敷设/架空、电缆相结合。

注9.10/35/110/330千伏,配电站、箱式变、柱上变、变电站。

注10.所有受电点内允许同时运行的变压器容量之和。

注11.单母线/单母线分段/双母线/线路变压器组/桥形接线。

注12.单电源运行/两路运行、一路热备用/两回及以上进线同时运行互为备用/一回进线主供、另一回路热备用/两回及以上进线同时运行。

注13.电气闭锁/机械闭锁/电气及机械闭锁。

注14.熔断器/过电流/距离/零序/光纤纵差。

注15.35kV及以下供电、用电容量不足8000kVA且有调度关系的客户，可利用用电信息采集系统采集客户端的电流、电压及负荷等相关信息，配置专用通讯市话与调度部门进行联络。

35kV供电、用电容量在8000kVA及以上或110kV及以上的客户宜采用专用光纤通道或其他通信方式，通过远动设备上传客户端的遥测、遥信信息，同时应配置专用通讯市话或系统调度电话与调度部门进行联络。

注16.常见非线性负荷设备的主要种类：

（1）换流和整流装置，包括电气化铁路、电车整流装置、 动力蓄电池用的充电设备等。

（2）冶金部门的轧钢机、感应炉和电弧炉。

（3）电解槽和电解化工设备。

（4)大容量电弧焊机。

（5)大容量、高密度变频装置。

（6)其他大容量冲击设备的非线性负荷。

注17.X变电站X间隔处/客户进线间隔处/客户X变压器高压侧/客户X变压器低压侧。

注18.高供高计/高供低计。

注19.三相三线/三相四线。

注20.10/35/110/330千伏。

注21.10000/100；35000/100；110000/100；330000/100。

注22.0.2/0.5。

注23.按负荷电流选择。

注24.0.2S/0.5S。

注25.一般工商业、大工业、居民生活、农业生产、趸售。

注26.若无特殊情况，对不同的电价类别均应装表计量。

注27.专变采集终端/集中抄表终端。

注28.按照客户实际情况填写，如客户进线间隔处/客户X变压器高压侧/客户X变压器低压侧。

注29.0.80/0.85/0.90/不考核。

高压供电方案答复单（330千伏双电源模板）

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户 号 | 营销流程户号 | 申请编号 | 营销系统流程号 | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| 户 名 | XX公司 |  |
| 用电地址 | X市X区X街X号 |  |
| 用电类别 | 大工业 | 行业分类 | 有色金属冶炼 |  |
| 拟定客户分级 | 三级 | 供电容量 | 480000千伏安 |  |
| 联 系 人 | 张X | 联系电话 | 138XXXXXXXX |  |
| 营 业 费 用 |
| 费用名称 | 单价 | 数量（容量） | 应收金额（元） | 收费依据 |
| 告 知 事 项 |
| 依据国家有关政策、贵户用电需求以及当地供电条件，经双方协商一致，现将贵户供电方案予以答复。 本供电方案有效期自客户签收之日起一年内有效。如遇有特殊情况，需延长供电方案有效期的，客户应在有效期到期前十天向供电企业提出申请，供电企业视情况予以办理延长手续。 贵户接到本通知后，即可委托有资质的电气设计、承装单位进行设计和施工。 请贵户在竣工报验前交清上述营业费用。 客户签名（单位盖章）： 供电企业（盖章）： 年 月 日 年 月 日（系统自动生成） |

# 一、客户接入系统方案

1.供电电源情况

供电企业向客户提供  330千伏双电源双回路  三相交流50赫兹电源

# （1）第一路电源

电源性质： 主供                       电源类型： 专线

供电电压： 330千伏                        供电容量： 240000千伏安

供电电源接电点： X变电站330千伏X串X、X开关间                     。

产权分界点： X变电站330千伏X客户出线构架耐张线夹末端向客户侧1米处 ，分界点电源侧产权属供电企业，分界点负荷侧产权属客户。

进出线路敷设方式及路径：建议 采用架空线路       。

具体路径和敷设方式以设计勘察结果以及政府规划部门最终批复为准。

# （2）第二路电源

电源性质： 备用                       电源类型： 专线

供电电压： 330千伏                        供电容量： 240000千伏安

供电电源接电点： X变电站330千伏X串X、X开关间                     。

产权分界点： X变电站330千伏X客户出线构架耐张线夹末端向客户侧1米处 ，分界点电源侧产权属供电企业，分界点负荷侧产权属客户。

进出线路敷设方式及路径：建议 采用架空线路       。

具体路径和敷设方式以设计勘察结果以及政府规划部门最终批复为准。

二、客户受电系统方案

1.受电点建设类型：采用 330千伏变电站 方式。

2.受电容量：合计 480000 千伏安。

3.电气主接线：采用 单母线分段/双母线/桥形接线 方式。

4. 运行方式：电源采用 两回进线同时运行互为备用/两回进线同时运行 方式。

5.无功补偿：按无功电力就地平衡的原则，按照国家标准、电力行业标准等规定设计并合理装设无功补偿设备。补偿设备宜采用自动投切方式，防止无功倒送，在高峰负荷时的功率因数不宜低于 0.95 。

6.继电保护：宜采用数字式继电保护装置，电源进线采用 距离/零序/光纤差动 保护。

7.调度、通信及的自动化：与 调控中心 建立调度关系； 采用专用光纤通道或其他通信方式，通过远动设备上传客户端的遥测、遥信信息，同时应配置专用通讯市话或系统调度电话与调度部门进行联络。

8.自备应急电源及非电保安措施：客户对重要保安负荷配备足额容量的自备应急电源及非电性质保安措施，自备应急电源容量应不少于保安负荷的120%，自备应急电源与电网电源之间应设可靠的电气或机械闭锁装置，防止倒送电；非电性质保安措施应符合生产特点，负荷性质，满足无电情况下保证客户安全的需求。

9.电能质量要求：

（1）存在非线性负荷设备   轧钢机、感应炉、电弧炉  接入电网，应委托有资质的机构出具电能质量评估报告,并提交初步治理技术方案。

（2）用电负荷注入公用电网连接点的谐波电压限值及谐波电流允许值应符合《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549)国家标准的限值。

（3）冲击性负荷产生的电压波动允许值，应符合《电能质量 电压波动和闪变》（GB/T12326）国家标准的限值。

# 三、计量计费方案

1．计量点设置及计量方式：

计量点1：计量装置装设在 X变电站330千伏X客户出线间隔/客户进线间隔/客户X变压器高压侧 处，计量方式为 高供高计 ，接线方式为 三相四线 ，计量点电压 330千伏  。

电压互感器变比为 330000/100 、准确度等级为 0.2 ；

电流互感器变比为 1200/1 、准确度等级为 0.2S ；

电价类别为： 大工业 ；

定量定比为： 无 (应说明是从那个计量点下的电量进行定量定比)

计量点2：计量装置装设在 X变电站330千伏X客户出线间隔/客户进线间隔/客户X变压器高压侧 处，计量方式为 高供高计 ，接线方式为 三相四线 ，计量点电压 330千伏 。

电压互感器变比为 330000/100 、准确度等级为 0.2 ；

电流互感器变比为 1200/1 、准确度等级为 0.2S ；

电价类别为： 大工业 ；

定量定比为： 无 (应说明是从那个计量点下的电量进行定量定比)

2.用电信息采集终端安装方案：配装 专变采集 终端1台，终端装设于 客户330千伏变电站电源进线间隔 处，用于远程监控及电量数据采集。

3.功率因数考核标准：根据国家《功率因数调整电费办法》的规定，功率因数调整电费的考核标准为 0.90 。

根据政府主管部门批准的电价（包括国家规定的随电价征收的有关费用）执行，如发生电价和其他收费项目费率调整，按政府有关电价调整文件执行。

# 四、其他事项

1.计量点1与计量点2为并列总表。

2.贵单位可自行选择具备相应资质要求的电力设计、施工单位，以及设备材料供应商，依据本方案进行工程实施，设计、施工单位资质须经供电企业审核；

3.贵单位设计文件须经供电企业审核，审核合格方可委托施工；

4.贵单位受电工程开工前须将施工单位资质报供电企业审核，符合相关规定方可开工；受电工程施工期间，供电企业须根据审核同意的设计文件和有关施工标准，组织对受电工程中的隐蔽工程进行中间检查，请在隐蔽工程掩埋前报送中间检查申请；

5.工程竣工后，用电设施须经供电企业验收，合格后方可投入运行。

五、接线简图

高压供电方案答复单（330千伏单电源模板）

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户 号 | 营销流程户号 | 申请编号 | 营销系统流程号 | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| 户 名 | XX公司 |  |
| 用电地址 | X市X区X街X号 |  |
| 用电类别 | 大工业 | 行业分类 | 有色金属冶炼 |  |
| 拟定客户分级 | 三级 | 供电容量 | 240000千伏安 |  |
| 联 系 人 | 张X | 联系电话 | 138XXXXXXXX |  |
| 营 业 费 用 |
| 费用名称 | 单价 | 数量（容量） | 应收金额（元） | 收费依据 |
| 告 知 事 项 |
| 依据国家有关政策、贵户用电需求以及当地供电条件，经双方协商一致，现将贵户供电方案予以答复。 本供电方案有效期自客户签收之日起一年内有效。如遇有特殊情况，需延长供电方案有效期的，客户应在有效期到期前十天向供电企业提出申请，供电企业视情况予以办理延长手续。 贵户接到本通知后，即可委托有资质的电气设计、承装单位进行设计和施工。 请贵户在竣工报验前交清上述营业费用。 客户签名（单位盖章）： 供电企业（盖章）： 年 月 日 年 月 日（系统自动生成） |

# 一、客户接入系统方案

1.供电电源情况

供电企业向客户提供  330千伏单电源单回路  三相交流50赫兹电源

# （1）第一路电源

电源性质： 主供                       电源类型： 专线

供电电压： 330千伏                        供电容量： 240000千伏安

供电电源接电点： X变电站330千伏X串X、X开关间                     。

产权分界点： X变电站330千伏X客户出线构架耐张线夹末端向客户侧1米处 ，分界点电源侧产权属供电企业，分界点负荷侧产权属客户。

进出线路敷设方式及路径：建议 采用架空线路 。

具体路径和敷设方式以设计勘察结果以及政府规划部门最终批复为准。

# （2）第二路电源

# 无

二、客户受电系统方案

1.受电点建设类型：采用 330千伏变电站 方式。

2.受电容量：合计 240000 千伏安。

3.电气主接线：采用 单母线/单母线分段/线路变压器组/桥形接线 方式。

4. 运行方式：电源采用 单电源运行 方式。

5.无功补偿：按无功电力就地平衡的原则，按照国家标准、电力行业标准等规定设计并合理装设无功补偿设备。补偿设备宜采用自动投切方式，防止无功倒送，在高峰负荷时的功率因数不宜低于 0.95 。

6.继电保护：宜采用数字式继电保护装置，电源进线采用 距离/零序/光纤差动 保护。

7.调度、通信及的自动化：与 调控中心 建立调度关系； 采用专用光纤通道或其他通信方式，通过远动设备上传客户端的遥测、遥信信息，同时应配置专用通讯市话或系统调度电话与调度部门进行联络。

8.自备应急电源及非电保安措施：客户对重要保安负荷配备足额容量的自备应急电源及非电性质保安措施，自备应急电源容量应不少于保安负荷的120%，自备应急电源与电网电源之间应设可靠的电气或机械闭锁装置，防止倒送电；非电性质保安措施应符合生产特点，负荷性质，满足无电情况下保证客户安全的需求。

9.电能质量要求：

（1）存在非线性负荷设备   轧钢机、感应炉、电弧炉  接入电网，应委托有资质的机构出具电能质量评估报告,并提交初步治理技术方案。

（2）用电负荷注入公用电网连接点的谐波电压限值及谐波电流允许值应符合《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549)国家标准的限值。

（3）冲击性负荷产生的电压波动允许值，应符合《电能质量 电压波动和闪变》（GB/T12326）国家标准的限值。

# 三、计量计费方案

1．计量点设置及计量方式：

计量点1：计量装置装设在 X变电站330千伏X客户出线间隔/客户进线间隔/客户X变压器高压侧 处，计量方式为 高供高计 ，接线方式为 三相四线 ，计量点电压 330千伏 。

电压互感器变比为 330000/100 、准确度等级为 0.2 ；

电流互感器变比为 1200/1 、准确度等级为 0.2S ；

电价类别为： 大工业 ；

定量定比为： 无 (应说明是从那个计量点下的电量进行定量定比)

2.用电信息采集终端安装方案：配装 专变采集 终端1台，终端装设于 客户330千伏变电站电源进线间隔 处，用于远程监控及电量数据采集。

3.功率因数考核标准：根据国家《功率因数调整电费办法》的规定，功率因数调整电费的考核标准为 0.90 。

根据政府主管部门批准的电价（包括国家规定的随电价征收的有关费用）执行，如发生电价和其他收费项目费率调整，按政府有关电价调整文件执行。

# 四、其他事项

1.贵单位可自行选择具备相应资质要求的电力设计、施工单位，以及设备材料供应商，依据本方案进行工程实施，设计、施工单位资质须经供电企业审核；

2.贵单位设计文件须经供电企业审核，审核合格方可委托施工；

3.贵单位受电工程开工前须将施工单位资质报供电企业审核，符合相关规定方可开工；受电工程施工期间，供电企业须根据审核同意的设计文件和有关施工标准，组织对受电工程中的隐蔽工程进行中间检查，请在隐蔽工程掩埋前报送中间检查申请；

4.工程竣工后，用电设施须经供电企业验收，合格后方可投入运行。

五、接线简图

高压供电方案答复单（110千伏双电源模板）

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户 号 | 营销流程户号 | 申请编号 | 营销系统流程号 | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| 户 名 | XX公司 |  |
| 用电地址 | X市X区X街X号 |  |
| 用电类别 | 大工业 | 行业分类 | 煤炭开采 |  |
| 拟定客户分级 | 二级 | 供电容量 | 50000千伏安 |  |
| 联 系 人 | 张X | 联系电话 | 138XXXXXXXX |  |
| 营 业 费 用 |
| 费用名称 | 单价 | 数量（容量） | 应收金额（元） | 收费依据 |
| 高可靠性供电费 | 80（架空）/120（电缆） | 50000 | 4000000（架空）/6000000（电缆） | 陕价管发[2004]30号 |
| 告 知 事 项 |
| 依据国家有关政策、贵户用电需求以及当地供电条件，经双方协商一致，现将贵户供电方案予以答复。 本供电方案有效期自客户签收之日起一年内有效。如遇有特殊情况，需延长供电方案有效期的，客户应在有效期到期前十天向供电企业提出申请，供电企业视情况予以办理延长手续。 贵户接到本通知后，即可委托有资质的电气设计、承装单位进行设计和施工。 请贵户在竣工报验前交清上述营业费用。 客户签名（单位盖章）： 供电企业（盖章）： 年 月 日 年 月 日（系统自动生成） |

# 一、客户接入系统方案

1.供电电源情况

供电企业向客户提供  110千伏双电源双回路  三相交流50赫兹电源

# （1）第一路电源

电源性质： 主供                       电源类型： 专线

供电电压： 110千伏                        供电容量： 50000千伏安

供电电源接电点： X变电站110千伏X母X号间隔                     。

产权分界点： X变电站110千伏X母X号间隔出线构架耐张线夹末端向客户侧1米处/X变电站110千伏X母X号间隔下桩头向客户侧0.2米处/X变电站110千伏X母X号间隔线刀闸向客户侧1米处 ，分界点电源侧产权属供电企业，分界点负荷侧产权属客户。

进出线路敷设方式及路径：建议 采用架空线路/电缆沟道敷设/电缆直埋敷设/架空、电缆相结合   。

具体路径和敷设方式以设计勘察结果以及政府规划部门最终批复为准。

# （2）第二路电源

电源性质： 备用                       电源类型： 专线

供电电压： 110千伏                        供电容量： 50000千伏安

供电电源接电点： 110千伏X线X#杆（塔）-X#杆（塔）T接 /110千伏X线X#杆（塔）T接电缆 。

产权分界点： 110千伏X线X#杆（塔）-X#杆（塔）T接点向客户侧1米处/110千伏X线X#杆（塔）T接点向客户侧0.2米处 ，分界点电源侧产权属供电企业，分界点负荷侧产权属客户。

进出线路敷设方式及路径：建议 采用架空线路/架空、电缆相结合       。

具体路径和敷设方式以设计勘察结果以及政府规划部门最终批复为准。

二、客户受电系统方案

1.受电点建设类型：采用 110千伏变电站 方式。

2.受电容量：合计 50000 千伏安。

3.电气主接线：采用 单母线/单母线分段/双母线/桥形接线 方式。

4. 运行方式：电源采用 一回进线主供、另一回路热备用/两回及以上进线同时运行互为备用 方式，电源联锁采用  电气闭锁/机械闭锁/电气及机械闭锁 方式。

5.无功补偿：按无功电力就地平衡的原则，按照国家标准、电力行业标准等规定设计并合理装设无功补偿设备。补偿设备宜采用自动投切方式，防止无功倒送，在高峰负荷时的功率因数不宜低于 0.95 。

6.继电保护：宜采用数字式继电保护装置，电源进线采用 距离/零序/光纤差动 保护。

7.调度、通信及的自动化：与 调控中心 建立调度关系； 采用专用光纤通道或其他通信方式，通过远动设备上传客户端的遥测、遥信信息，同时应配置专用通讯市话或系统调度电话与调度部门进行联络。

8.自备应急电源及非电保安措施：客户对重要保安负荷配备足额容量的自备应急电源及非电性质保安措施，自备应急电源容量应不少于保安负荷的120%，自备应急电源与电网电源之间应设可靠的电气或机械闭锁装置，防止倒送电；非电性质保安措施应符合生产特点，负荷性质，满足无电情况下保证客户安全的需求。

9.电能质量要求：

（1）存在非线性负荷设备   无  接入电网，应委托有资质的机构出具电能质量评估报告,并提交初步治理技术方案。

（2）用电负荷注入公用电网连接点的谐波电压限值及谐波电流允许值应符合《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549)国家标准的限值。

（3）冲击性负荷产生的电压波动允许值，应符合《电能质量 电压波动和闪变》（GB/T12326）国家标准的限值。

# 三、计量计费方案

1．计量点设置及计量方式：

计量点1：计量装置装设在 X变电站110千伏X母X号间隔/客户进线间隔/客户X变压器高压侧  处，计量方式为 高供高计 ，接线方式为 三相四线 ，计点电压 110千伏 。

电压互感器变比为 110000/100 、准确度等级为 0.2 ；

电流互感器变比为 600/5 、准确度等级为 0.2S ；

电价类别为： 大工业 ；

定量定比为： 无 (应说明是从那个计量点下的电量进行定量定比)

计量点2：计量装置装设在 客户变电站110千伏进线间隔/客户X变压器高压侧处，计量方式为 高供高计 ，接线方式为 三相四线 ，计点电压 110千伏 。

电压互感器变比为 110000/100 、准确度等级为 0.2 ；

电流互感器变比为 600/5 、准确度等级为 0.2S ；

电价类别为： 大工业 ；

定量定比为： 无 (应说明是从那个计量点下的电量进行定量定比)

2.用电信息采集终端安装方案：配装 专变采集 终端1台，终端装设于 客户110千伏变电站电源进线间隔 处，用于远程监控及电量数据采集。

3.功率因数考核标准：根据国家《功率因数调整电费办法》的规定，功率因数调整电费的考核标准为 0.90 。

根据政府主管部门批准的电价（包括国家规定的随电价征收的有关费用）执行，如发生电价和其他收费项目费率调整，按政府有关电价调整文件执行。

# 四、其他事项

1.计量点1与计量点2为并列总表。

2.贵单位可自行选择具备相应资质要求的电力设计、施工单位，以及设备材料供应商，依据本方案进行工程实施，设计、施工单位资质须经供电企业审核；

3.贵单位设计文件须经供电企业审核，审核合格方可委托施工；

4.贵单位受电工程开工前须将施工单位资质报供电企业审核，符合相关规定方可开工；受电工程施工期间，供电企业须根据审核同意的设计文件和有关施工标准，组织对受电工程中的隐蔽工程进行中间检查，请在隐蔽工程掩埋前报送中间检查申请；

5.工程竣工后，用电设施须经供电企业验收，合格后方可投入运行。

五、接线简图

高压供电方案答复单（110千伏单电源模板）

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户 号 | 营销流程户号 | 申请编号 | 营销系统流程号 | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| 户 名 | XX公司 |  |
| 用电地址 | X市X区X街X号 |  |
| 用电类别 | 大工业 | 行业分类 | 水泥制造 |  |
| 拟定客户分级 | 三级 | 供电容量 | 31500千伏安 |  |
| 联 系 人 | 张X | 联系电话 | 138XXXXXXXX |  |
| 营 业 费 用 |
| 费用名称 | 单价 | 数量（容量） | 应收金额（元） | 收费依据 |
| 告 知 事 项 |
| 依据国家有关政策、贵户用电需求以及当地供电条件，经双方协商一致，现将贵户供电方案予以答复。 本供电方案有效期自客户签收之日起一年内有效。如遇有特殊情况，需延长供电方案有效期的，客户应在有效期到期前十天向供电企业提出申请，供电企业视情况予以办理延长手续。 贵户接到本通知后，即可委托有资质的电气设计、承装单位进行设计和施工。 请贵户在竣工报验前交清上述营业费用。 客户签名（单位盖章）： 供电企业（盖章）： 年 月 日 年 月 日（系统自动生成） |

# 一、客户接入系统方案

1.供电电源情况

供电企业向客户提供  110千伏单电源单回路  三相交流50赫兹电源

# （1）第一路电源

电源性质： 主供                       电源类型： 专线

供电电压： 110千伏                        供电容量： 31500千伏安

供电电源接电点： X变电站110千伏X母X号间隔                     。

产权分界点： X变电站110千伏X母X号间隔出线构架耐张线夹末端向客户侧1米处/X变电站110千伏X母X号间隔下桩头向客户侧0.2米处/X变电站110千伏X母X号间隔线刀闸向客户侧1米处 ，分界点电源侧产权属供电企业，分界点负荷侧产权属客户。

进出线路敷设方式及路径：建议 采用架空线路/电缆沟道敷设/电缆直埋敷设/架空、电缆相结合   。

具体路径和敷设方式以设计勘察结果以及政府规划部门最终批复为准。

# （2）第二路电源

# 无

二、客户受电系统方案

1.受电点建设类型：采用 110千伏变电站 方式。

2.受电容量：合计 31500 千伏安。

3.电气主接线：采用 单母线/单母线分段/线路变压器组/桥形接线 方式。

4. 运行方式：电源采用 单电源运行 方式。

5.无功补偿：按无功电力就地平衡的原则，按照国家标准、电力行业标准等规定设计并合理装设无功补偿设备。补偿设备宜采用自动投切方式，防止无功倒送，在高峰负荷时的功率因数不宜低于 0.95 。

6.继电保护：宜采用数字式继电保护装置，电源进线采用 距离、零序 保护。

7.调度、通信及的自动化：与 调控中心 建立调度关系； 采用专用光纤通道或其他通信方式，通过远动设备上传客户端的遥测、遥信信息，同时应配置专用通讯市话或系统调度电话与调度部门进行联络。

8.自备应急电源及非电保安措施：客户对重要保安负荷配备足额容量的自备应急电源及非电性质保安措施，自备应急电源容量应不少于保安负荷的120%，自备应急电源与电网电源之间应设可靠的电气或机械闭锁装置，防止倒送电；非电性质保安措施应符合生产特点，负荷性质，满足无电情况下保证客户安全的需求。

9.电能质量要求：

（1）存在非线性负荷设备   无  接入电网，应委托有资质的机构出具电能质量评估报告,并提交初步治理技术方案。

（2）用电负荷注入公用电网连接点的谐波电压限值及谐波电流允许值应符合《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549)国家标准的限值。

（3）冲击性负荷产生的电压波动允许值，应符合《电能质量 电压波动和闪变》（GB/T12326）国家标准的限值。

# 三、计量计费方案

1．计量点设置及计量方式：

计量点1：计量装置装设在 X变电站110千伏X母X号间隔/客户进线间隔/客户X变压器高压侧 处，计量方式为 高供高计 ，接线方式为 三相四线 ，计点电压 110千伏  。

电压互感器变比为 110000/100 、准确度等级为 0.2 ；

电流互感器变比为 600/5 、准确度等级为 0.2S ；

电价类别为： 大工业 ；

定量定比为： 无 (应说明是从那个计量点下的电量进行定量定比)

2.用电信息采集终端安装方案：配装 专变采集 终端1台，终端装设于 客户110千伏变电站电源进线间隔 处，用于远程监控及电量数据采集。

3.功率因数考核标准：根据国家《功率因数调整电费办法》的规定，功率因数调整电费的考核标准为 0.90 。

根据政府主管部门批准的电价（包括国家规定的随电价征收的有关费用）执行，如发生电价和其他收费项目费率调整，按政府有关电价调整文件执行。

# 四、其他事项

1.贵单位可自行选择具备相应资质要求的电力设计、施工单位，以及设备材料供应商，依据本方案进行工程实施，设计、施工单位资质须经供电企业审核；

2.贵单位设计文件须经供电企业审核，审核合格方可委托施工；

3.贵单位受电工程开工前须将施工单位资质报供电企业审核，符合相关规定方可开工；受电工程施工期间，供电企业须根据审核同意的设计文件和有关施工标准，组织对受电工程中的隐蔽工程进行中间检查，请在隐蔽工程掩埋前报送中间检查申请；

4.工程竣工后，用电设施须经供电企业验收，合格后方可投入运行。

五、接线简图

高压供电方案答复单（35千双电源伏模板）

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户 号 | 营销流程户号 | 申请编号 | 营销系统流程号 | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| 户 名 | XX公司 |  |
| 用电地址 | X市X区X街X号 |  |
| 用电类别 | 大工业 | 行业分类 | 汽车制造 |  |
| 拟定客户分级 | 三级 | 供电容量 | 20000千伏安 |  |
| 联 系 人 | 张X | 联系电话 | 138XXXXXXXX |  |
| 营 业 费 用 |
| 费用名称 | 单价 | 数量（容量） | 应收金额（元） | 收费依据 |
| 高可靠性供电费 | 160（架空）/240（电缆） | 20000 | 3200000（架空）/4800000（电缆） | 陕价管发[2004]30号 |
| 告 知 事 项 |
| 依据国家有关政策、贵户用电需求以及当地供电条件，经双方协商一致，现将贵户供电方案予以答复。 本供电方案有效期自客户签收之日起一年内有效。如遇有特殊情况，需延长供电方案有效期的，客户应在有效期到期前十天向供电企业提出申请，供电企业视情况予以办理延长手续。 贵户接到本通知后，即可委托有资质的电气设计、承装单位进行设计和施工。 请贵户在竣工报验前交清上述营业费用。 客户签名（单位盖章）： 供电企业（盖章）： 年 月 日 年 月 日（系统自动生成） |

# 一、客户接入系统方案

1.供电电源情况

供电企业向客户提供  35千伏双电源双回路  三相交流50赫兹电源

# （1）第一路电源

电源性质： 主供                       电源类型： 专线

供电电压： 35千伏                        供电容量： 20000千伏安

供电电源接电点： X变电站35千伏X母X号间隔                     。

产权分界点： X变电站35千伏X母X号间隔出线构架耐张线夹末端向客户侧1米处/X变电站35千伏X母X号间隔下桩头向客户侧0.2米处/X变电站35千伏X母X号间隔线刀闸向客户侧1米处，分界点电源侧产权属供电企业，分界点负荷侧产权属客户。

进出线路敷设方式及路径：建议 架空线路/电缆沟道敷设/电缆直埋敷设/架空、电缆相结合  。

具体路径和敷设方式以设计勘察结果以及政府规划部门最终批复为准。

# （2）第二路电源

电源性质： 备用                       电源类型： 专线

供电电压： 35千伏                        供电容量： 20000千伏安

供电电源接电点： 35千伏X线X#杆（塔）-X#杆（塔）T接/35千伏X线X#杆（塔）T接电缆                     。

产权分界点： 35千伏X线X#杆（塔）-X#杆（塔）T接点向客户侧1米处/35千伏X线X#杆（塔）T接点向客户侧0.2米处 ，分界点电源侧产权属供电企业，分界点负荷侧产权属客户。

进出线路敷设方式及路径：建议 架空线路/架空、电缆相结合  。

具体路径和敷设方式以设计勘察结果以及政府规划部门最终批复为准。

二、客户受电系统方案

1.受电点建设类型：采用 35千伏变电站 方式。

2.受电容量：合计20000 千伏安。

3.电气主接线：采用 单母线分段/双母线/桥形接线 方式。

4. 运行方式：电源采用 两回及以上进线同时运行互为备用/一回进线主供、另一回路热备用 方式。

5.无功补偿：按无功电力就地平衡的原则，按照国家标准、电力行业标准等规定设计并合理装设无功补偿设备。补偿设备宜采用自动投切方式，防止无功倒送，在高峰负荷时的功率因数不宜低于 0.95 。

6.继电保护：宜采用数字式继电保护装置，电源进线采用 过电流 保护。

7.调度、通信及的自动化：与 调控中心 建立调度关系； 采用专用光纤通道或其他通信方式，通过远动设备上传客户端的遥测、遥信信息，同时应配置专用通讯市话或系统调度电话与调度部门进行联络。

8.自备应急电源及非电保安措施：客户对重要保安负荷配备足额容量的自备应急电源及非电性质保安措施，自备应急电源容量应不少于保安负荷的120%，自备应急电源与电网电源之间应设可靠的电气或机械闭锁装置，防止倒送电；非电性质保安措施应符合生产特点，负荷性质，满足无电情况下保证客户安全的需求。

9.电能质量要求：

（1）存在非线性负荷设备   无  接入电网，应委托有资质的机构出具电能质量评估报告,并提交初步治理技术方案。

（2）用电负荷注入公用电网连接点的谐波电压限值及谐波电流允许值应符合《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549)国家标准的限值。

（3）冲击性负荷产生的电压波动允许值，应符合《电能质量 电压波动和闪变》（GB/T12326）国家标准的限值。

# 三、计量计费方案

1．计量点设置及计量方式：

计量点1：计量装置装设在 X变电站35千伏X母X号间隔/客户进线间隔 处，计量方式为 高供高计 ，接线方式为 三相三线 ，计量点电压 35千伏 。

电压互感器变比为 35000/100 、准确度等级为 0.2 ；

电流互感器变比为 400/5 、准确度等级为 0.2S ；

电价类别为： 大工业 ；

定量定比为： 无 (应说明是从那个计量点下的电量进行定量定比)

计量点2：计量装置装设在 客户35千伏进线间隔 处，计量方式为 高供高计 ，接线方式为 三相三线 ，计量点电压 35千伏 。

电压互感器变比为 35000/100 、准确度等级为 0.2 ；

电流互感器变比为 400/5 、准确度等级为 0.2S ；

电价类别为： 大工业 ；

定量定比为： 无 (应说明是从那个计量点下的电量进行定量定比)

2.用电信息采集终端安装方案：配装 专变采集 终端1台，终端装设于 客户35千伏变电站电源进线间隔 处，用于远程监控及电量数据采集。

3.功率因数考核标准：根据国家《功率因数调整电费办法》的规定，功率因数调整电费的考核标准为 0.90 。

根据政府主管部门批准的电价（包括国家规定的随电价征收的有关费用）执行，如发生电价和其他收费项目费率调整，按政府有关电价调整文件执行。

# 四、其他事项

1.计量点1与计量点2为并列总表。

2.贵单位可自行选择具备相应资质要求的电力设计、施工单位，以及设备材料供应商，依据本方案进行工程实施，设计、施工单位资质须经供电企业审核；

3.贵单位设计文件须经供电企业审核，审核合格方可委托施工；

4.贵单位受电工程开工前须将施工单位资质报供电企业审核，符合相关规定方可开工；受电工程施工期间，供电企业须根据审核同意的设计文件和有关施工标准，组织对受电工程中的隐蔽工程进行中间检查，请在隐蔽工程掩埋前报送中间检查申请；

5.工程竣工后，用电设施须经供电企业验收，合格后方可投入运行。

五、接线简图

高压供电方案答复单（35千单电源伏模板）

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户 号 | 营销流程户号 | 申请编号 | 营销系统流程号 | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| 户 名 | XX公司 |  |
| 用电地址 | X市X区X街X号 |  |
| 用电类别 | 大工业 | 行业分类 | 棉纺织 |  |
| 拟定客户分级 | 三级 | 供电容量 | 32000千伏安 |  |
| 联 系 人 | 张X | 联系电话 | 138XXXXXXXX |  |
| 营 业 费 用 |
| 费用名称 | 单价 | 数量（容量） | 应收金额（元） | 收费依据 |
| 告 知 事 项 |
| 依据国家有关政策、贵户用电需求以及当地供电条件，经双方协商一致，现将贵户供电方案予以答复。 本供电方案有效期自客户签收之日起一年内有效。如遇有特殊情况，需延长供电方案有效期的，客户应在有效期到期前十天向供电企业提出申请，供电企业视情况予以办理延长手续。 贵户接到本通知后，即可委托有资质的电气设计、承装单位进行设计和施工。 请贵户在竣工报验前交清上述营业费用。 客户签名（单位盖章）： 供电企业（盖章）： 年 月 日 年 月 日（系统自动生成） |

# 一、客户接入系统方案

1.供电电源情况

供电企业向客户提供  35千伏单电源单回路  三相交流50赫兹电源

# （1）第一路电源

电源性质： 主供                       电源类型： 专线

供电电压： 35千伏                        供电容量： 32000千伏安

供电电源接电点： X变电站35千伏X母X号间隔/35千伏X线X#杆（塔）-X#杆（塔）T接/35千伏X线X#杆（塔）T接电缆                     。

产权分界点： X变电站35千伏X母X号间隔出线构架耐张线夹末端向客户侧1米处/35千伏X线X#杆（塔）-X#杆（塔）T接点向客户侧1米处/X变电站35千伏X母X号间隔下桩头向客户侧0.2米处/X变电站35千伏X母X号间隔线刀闸向客户侧1米处/35千伏X线X#杆（塔）T接点向客户侧0.2米处 ，分界点电源侧产权属供电企业，分界点负荷侧产权属客户。

进出线路敷设方式及路径：建议 架空线路/电缆沟道敷设/电缆直埋敷设/架空、电缆相结合  。

具体路径和敷设方式以设计勘察结果以及政府规划部门最终批复为准。

# （2）第二路电源

# 无

二、客户受电系统方案

1.受电点建设类型：采用 35千伏变电站 方式。

2.受电容量：合计 32000 千伏安。

3.电气主接线：采用 单母线/单母线分段/线路变压器组/桥形接线 方式。

4. 运行方式：电源采用 单电源运行 方式。

5.无功补偿：按无功电力就地平衡的原则，按照国家标准、电力行业标准等规定设计并合理装设无功补偿设备。补偿设备宜采用自动投切方式，防止无功倒送，在高峰负荷时的功率因数不宜低于 0.95 。

6.继电保护：宜采用数字式继电保护装置，电源进线采用 过电流 保护。

7.调度、通信及的自动化：与 调控中心 建立调度关系； 采用专用光纤通道或其他通信方式，通过远动设备上传客户端的遥测、遥信信息，同时应配置专用通讯市话或系统调度电话与调度部门进行联络。

8.自备应急电源及非电保安措施：客户对重要保安负荷配备足额容量的自备应急电源及非电性质保安措施，自备应急电源容量应不少于保安负荷的120%，自备应急电源与电网电源之间应设可靠的电气或机械闭锁装置，防止倒送电；非电性质保安措施应符合生产特点，负荷性质，满足无电情况下保证客户安全的需求。

9.电能质量要求：

（1）存在非线性负荷设备   无  接入电网，应委托有资质的机构出具电能质量评估报告,并提交初步治理技术方案。

（2）用电负荷注入公用电网连接点的谐波电压限值及谐波电流允许值应符合《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549)国家标准的限值。

（3）冲击性负荷产生的电压波动允许值，应符合《电能质量 电压波动和闪变》（GB/T12326）国家标准的限值。

# 三、计量计费方案

1．计量点设置及计量方式：

计量点1：计量装置装设在 X变电站35千伏X母X号间隔/客户进线间隔 处，计量方式为 高供高计 ，接线方式为 三相三线 ，计量点电压 35千伏 。

电压互感器变比为 35000/100 、准确度等级为 0.2 ；

电流互感器变比为 600/5 、准确度等级为 0.2S ；

电价类别为： 大工业 ；

定量定比为： 无 (应说明是从那个计量点下的电量进行定量定比)

计量点2：计量装置装设在 客户35千伏变电站10千伏生活区出线间隔 处，计量方式为 高供低计 ，接线方式为 三相三线 ，计量点电压 10千伏 。

电压互感器变比为 10000/100 、准确度等级为 0.2 ；

电流互感器变比为 200/5 、准确度等级为 0.2S ；

电价类别为： 居民生活 ；

定量定比为： 无 (应说明是从那个计量点下的电量进行定量定比)

2.用电信息采集终端安装方案：配装 专变采集 终端1台，终端装设于 客户35千伏变电站电源进线间隔 处，用于远程监控及电量数据采集。

3.功率因数考核标准：根据国家《功率因数调整电费办法》的规定，功率因数调整电费的考核标准为 0.90 。

根据政府主管部门批准的电价（包括国家规定的随电价征收的有关费用）执行，如发生电价和其他收费项目费率调整，按政府有关电价调整文件执行。

# 四、其他事项

1.计量点2为计量点1的分表。

2.贵单位可自行选择具备相应资质要求的电力设计、施工单位，以及设备材料供应商，依据本方案进行工程实施，设计、施工单位资质须经供电企业审核；

3.贵单位受电工程开工前须将施工单位资质报供电企业审核，符合相关规定方可开工；受电工程施工期间，供电企业须根据审核同意的设计文件和有关施工标准，组织对受电工程中的隐蔽工程进行中间检查，请在隐蔽工程掩埋前报送中间检查申请；

4.工程竣工后，用电设施须经供电企业验收，合格后方可投入运行。

五、接线简图

高压供电方案答复单（10千伏专线多电源模板）

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户 号 | 营销流程户号 | 申请编号 | 营销系统流程号 | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| 户 名 | XX人民政府 |  |
| 用电地址 | X市X区X街X号 |  |
| 用电类别 | 一般工商业 | 行业分类 | 国家机关 |  |
| 拟定客户分级 | 一级 | 供电容量 | 10000千伏安 |  |
| 联 系 人 | 张X | 联系电话 | 138XXXXXXXX |  |
| 营 业 费 用 |
| 费用名称 | 单价 | 数量（容量） | 应收金额（元） | 收费依据 |
| 高可靠性供电费 | 210（架空）/315（电缆） | 20000 | 4200000（架空）/6300000（电缆） | 陕价管发[2004]30号 |
| 告 知 事 项 |
| 依据国家有关政策、贵户用电需求以及当地供电条件，经双方协商一致，现将贵户供电方案予以答复。 本供电方案有效期自客户签收之日起一年内有效。如遇有特殊情况，需延长供电方案有效期的，客户应在有效期到期前十天向供电企业提出申请，供电企业视情况予以办理延长手续。 贵户接到本通知后，即可委托有资质的电气设计、承装单位进行设计和施工。 请贵户在竣工报验前交清上述营业费用。 客户签名（单位盖章）： 供电企业（盖章）： 年 月 日 年 月 日（系统自动生成） |

# 一、客户接入系统方案

1.供电电源情况

供电企业向客户提供  10千伏多电源多回路  三相交流50赫兹电源

# （1）第一路电源

电源性质： 主供                       电源类型： 专线

供电电压： 10千伏                        供电容量： 10000千伏安

供电电源接电点： X变电站（开闭所）10千伏Ⅰ母X号间隔/X变电站X线X环网柜      。

产权分界点： X变电站10千伏X母X号间隔出线穿墙套管末端向客户侧0.2米处/X变电站10千伏X母X号间隔下桩头向客户侧0.2米处/X变电站X线X环网柜X间隔下桩头向客户侧0.2米处 ，分界点电源侧产权属供电企业，分界点负荷侧产权属客户。

进出线路敷设方式及路径： 建议架空线路/电缆沟道敷设/电缆直埋敷设/架空、电缆相结合     。

具体路径和敷设方式以设计勘察结果以及政府规划部门最终批复为准。

# （2）第二路电源

电源性质： 主供                       电源类型： 专线

供电电压： 10千伏                        供电容量： 10000千伏安

供电电源接电点： X变电站（开闭所）10千伏Ⅰ母X号间隔/X变电站X线X环网柜      。

产权分界点： X变电站10千伏X母X号间隔出线穿墙套管末端向客户侧0.2米处/X变电站10千伏X母X号间隔下桩头向客户侧0.2米处/X变电站X线X环网柜X间隔下桩头向客户侧0.2米处 ，分界点电源侧产权属供电企业，分界点负荷侧产权属客户。

进出线路敷设方式及路径： 建议架空线路/电缆沟道敷设/电缆直埋敷设/架空、电缆相结合     。

具体路径和敷设方式以设计勘察结果以及政府规划部门最终批复为准。

# （3）第三路电源

电源性质： 备用                       电源类型： 专线

供电电压： 10千伏                        供电容量： 10000千伏安

供电电源接电点： X变电站（开闭所）10千伏Ⅰ母X号间隔/X变电站X线X环网柜      。

产权分界点： X变电站10千伏X母X号间隔出线穿墙套管末端向客户侧0.2米处/X变电站10千伏X母X号间隔下桩头向客户侧0.2米处/X变电站X线X环网柜X间隔下桩头向客户侧0.2米处 ，分界点电源侧产权属供电企业，分界点负荷侧产权属客户。

进出线路敷设方式及路径： 建议架空线路/电缆沟道敷设/电缆直埋敷设/架空、电缆相结合     。

具体路径和敷设方式以设计勘察结果以及政府规划部门最终批复为准。

二、客户受电系统方案

1.受电点建设类型：采用 10千伏配电站 方式。

2.受电容量：合计 10000 千伏安。

3.电气主接线：采用 单母线分段/双母线/桥形接线 方式。

4. 运行方式：电源采用 两路运行、一路热备用运行 方式，电源联锁采用 电气闭锁/机械闭锁/电气及机械闭锁  方式。

5.无功补偿：按无功电力就地平衡的原则，按照国家标准、电力行业标准等规定设计并合理装设无功补偿设备。补偿设备宜采用自动投切方式，防止无功倒送，在高峰负荷时的功率因数不宜低于 0.95 。

6.继电保护：宜采用数字式继电保护装置，电源进线采用 过电流 保护。

7.调度、通信及的自动化：与 调控中心 建立调度关系； 利用用电信息采集系统采集客户端的电压、电流、负荷等信息，建立专用通信、市话与调控中心联系 。

8.自备应急电源及非电保安措施：客户对重要保安负荷配备足额容量的自备应急电源及非电性质保安措施，自备应急电源容量应不少于保安负荷的120%，自备应急电源与电网电源之间应设可靠的电气或机械闭锁装置，防止倒送电；非电性质保安措施应符合生产特点，负荷性质，满足无电情况下保证客户安全的需求。

9.电能质量要求：

（1）存在非线性负荷设备  无  接入电网，应委托有资质的机构出具电能质量评估报告,并提交初步治理技术方案。

（2）用电负荷注入公用电网连接点的谐波电压限值及谐波电流允许值应符合《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549)国家标准的限值。

（3）冲击性负荷产生的电压波动允许值，应符合《电能质量 电压波动和闪变》（GB/T12326）国家标准的限值。

# 三、计量计费方案

1．计量点设置及计量方式：

计量点1：计量装置装设在 X变电站（开闭所）10千伏Ⅰ母X号间隔/客户进线间隔 处，计量方式为 高供高计 ，接线方式为 三相三线 ，计量点电压 10千伏 。

电压互感器变比为 10000/100 、准确度等级为 0.2 ；

电流互感器变比为 600/5 、准确度等级为 0.2S ；

电价类别为： 一般工商业（非居民照明）；

定量定比为： 无 (应说明是从那个计量点下的电量进行定量定比)

计量点2：计量装置装设在 X变电站（开闭所）10千伏Ⅰ母X号间隔/客户进线间隔 处，计量方式为 高供高计 ，接线方式为 三相三线 ，计量点电压 10千伏 。

电压互感器变比为 10000/100 、准确度等级为 0.2 ；

电流互感器变比为 600/5 、准确度等级为 0.2S ；

电价类别为： 一般工商业（非居民照明）；

定量定比为： 无 (应说明是从那个计量点下的电量进行定量定比)

计量点3：计量装置装设在 X变电站（开闭所）10千伏Ⅰ母X号间隔/客户进线间隔 处，计量方式为 高供高计 ，接线方式为 三相三线 ，计量点电压 10千伏 。

电压互感器变比为 10000/100 、准确度等级为 0.2 ；

电流互感器变比为 600/5 、准确度等级为 0.2S ；

电价类别为： 一般工商业（非居民照明）；

定量定比为： 无 (应说明是从那个计量点下的电量进行定量定比)

2.用电信息采集终端安装方案：配装专变采集终端 1台，终端装设于 客户10千伏配电站第一路进线电源间隔 处，用于远程监控及电量数据采集。

3.功率因数考核标准：根据国家《功率因数调整电费办法》的规定，功率因数调整电费的考核标准为 不考核 。

根据政府主管部门批准的电价（包括国家规定的随电价征收的有关费用）执行，如发生电价和其他收费项目费率调整，按政府有关电价调整文件执行。

# 四、其他事项

1.计量点1、计量点2、计量点3为并列总表。

2.贵单位可自行选择具备相应资质要求的电力设计、施工单位，以及设备材料供应商，依据本方案进行工程实施，设计、施工单位资质须经供电企业审核；

3.贵单位设计文件须经供电企业审核，审核合格方可委托施工；

4.工程竣工后，用电设施须经供电企业验收，合格后方可投入运行。

# 五、接线简图

高压供电方案答复单（10千伏专线双电源模板）

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户 号 | 营销流程户号 | 申请编号 | 营销系统流程号 | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| 户 名 | XX医院 |  |
| 用电地址 | X市X区X街X号 |  |
| 用电类别 | 一般工商业 | 行业分类 | 医院 |  |
| 拟定客户分级 | 二级 | 供电容量 | 10000千伏安 |  |
| 联 系 人 | 张X | 联系电话 | 138XXXXXXXX |  |
| 营 业 费 用 |
| 费用名称 | 单价 | 数量（容量） | 应收金额（元） | 收费依据 |
| 高可靠性供电费 | 210（架空）/315（电缆） | 2000 | 420000（架空）/630000（电缆） | 陕价管发[2004]30号 |
| 告 知 事 项 |
| 依据国家有关政策、贵户用电需求以及当地供电条件，经双方协商一致，现将贵户供电方案予以答复。 本供电方案有效期自客户签收之日起一年内有效。如遇有特殊情况，需延长供电方案有效期的，客户应在有效期到期前十天向供电企业提出申请，供电企业视情况予以办理延长手续。 贵户接到本通知后，即可委托有资质的电气设计、承装单位进行设计和施工。 请贵户在竣工报验前交清上述营业费用。 客户签名（单位盖章）： 供电企业（盖章）： 年 月 日 年 月 日（系统自动生成） |

# 一、客户接入系统方案

1.供电电源情况

供电企业向客户提供  10千伏双电源双回路  三相交流50赫兹电源

# （1）第一路电源

电源性质： 主供                       电源类型： 专线

供电电压： 10千伏                        供电容量： 10000千伏安

供电电源接电点： X变电站（开闭所）10千伏Ⅰ母X号间隔/X变电站X线X环网柜      。

产权分界点： X变电站10千伏X母X号间隔出线穿墙套管末端向客户侧0.2米处/X变电站10千伏X母X号间隔下桩头向客户侧0.2米处/X变电站X线X环网柜X间隔下桩头向客户侧0.2米处 ，分界点电源侧产权属供电企业，分界点负荷侧产权属客户。

进出线路敷设方式及路径： 建议架空线路/电缆沟道敷设/电缆直埋敷设/架空、电缆相结合     。

具体路径和敷设方式以设计勘察结果以及政府规划部门最终批复为准。

# （2）第二路电源

电源性质： 备用                        电源类型： 专线

供电电压： 10千伏                     供电容量：  2000千伏安

供电电源接电点： X变电站（开闭所）10千伏Ⅰ母X号间隔/X变电站X线X环网柜 。

产权分界点：  X变电站10千伏X母X号间隔出线穿墙套管末端向客户侧0.2米处/X变电站10千伏X母X号间隔下桩头向客户侧0.2米处/X变电站X线X环网柜X间隔下桩头向客户侧0.2米处 ，分界点电源侧产权属供电企业，分界点负荷侧产权属客户。

进出线路敷设方式及路径：建议 建议架空线路/电缆沟道敷设/电缆直埋敷设/架空、电缆相结合 。具体路径和敷设方式以设计勘察结果以及政府规划部门最终批复为准。

二、客户受电系统方案

1.受电点建设类型：采用 10千伏配电站 方式。

2.受电容量：合计 10000 千伏安。

3.电气主接线：采用 单母线分段/双母线/桥形接线 方式。

4. 运行方式：电源采用 电源一主供，电源二热备用/两回及以上进线同时运行互为备用/两回及以上进线同时运行 方式，电源联锁采用 电气闭锁/机械闭锁/电气及机械闭锁 方式。

5.无功补偿：按无功电力就地平衡的原则，按照国家标准、电力行业标准等规定设计并合理装设无功补偿设备。补偿设备宜采用自动投切方式，防止无功倒送，在高峰负荷时的功率因数不宜低于 0.95 。

6.继电保护：宜采用数字式继电保护装置，电源进线采用 过电流 保护。

7.调度、通信及的自动化：与 调控中心 建立调度关系； 利用用电信息采集系统采集客户端的电压、电流、负荷等信息，建立专用通信、市话与调控中心联系 。

8.自备应急电源及非电保安措施：客户对重要保安负荷配备足额容量的自备应急电源及非电性质保安措施，自备应急电源容量应不少于保安负荷的120%，自备应急电源与电网电源之间应设可靠的电气或机械闭锁装置，防止倒送电；非电性质保安措施应符合生产特点，负荷性质，满足无电情况下保证客户安全的需求。

9.电能质量要求：

（1）存在非线性负荷设备  无  接入电网，应委托有资质的机构出具电能质量评估报告,并提交初步治理技术方案。

（2）用电负荷注入公用电网连接点的谐波电压限值及谐波电流允许值应符合《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549)国家标准的限值。

（3）冲击性负荷产生的电压波动允许值，应符合《电能质量 电压波动和闪变》（GB/T12326）国家标准的限值。

# 三、计量计费方案

1．计量点设置及计量方式：

计量点1：计量装置装设在 X变电站（开闭所）10千伏Ⅰ母X号间隔/客户进线间隔 处，计量方式为 高供高计 ，接线方式为 三相三线 ，计量点电压 10千伏 。

电压互感器变比为 10000/100 、准确度等级为 0.2 ；

电流互感器变比为 600/5 、准确度等级为 0.2S ；

电价类别为： 一般工商业（非居民照明）；

定量定比为： 无 (应说明是从那个计量点下的电量进行定量定比)

计量点2：计量装置装设在 X变电站（开闭所）10千伏Ⅰ母X号间隔/客户进线间隔 处，计量方式为 高供高计 ，接线方式为 三相三线 ，计量点电压 10千伏 。

电压互感器变比为 10000/100 、准确度等级为 0.2 ；

电流互感器变比为 150/5 、准确度等级为 0.2S ；

电价类别为： 一般工商业（非居民照明） ；

定量定比为： 无 (应说明是针对哪个计量点下的电量进行定量定比)

2.用电信息采集终端安装方案：配装专变采集终端 1台，终端装设于 客户10千伏配电站主供电源间隔 处，用于远程监控及电量数据采集。

3.功率因数考核标准：根据国家《功率因数调整电费办法》的规定，功率因数调整电费的考核标准为 不考核 。

根据政府主管部门批准的电价（包括国家规定的随电价征收的有关费用）执行，如发生电价和其他收费项目费率调整，按政府有关电价调整文件执行。

# 四、其他事项

1.计量点1与计量点2为并列总表。

2.贵单位可自行选择具备相应资质要求的电力设计、施工单位，以及设备材料供应商，依据本方案进行工程实施，设计、施工单位资质须经供电企业审核；

3.贵单位设计文件须经供电企业审核，审核合格方可委托施工；

4.工程竣工后，用电设施须经供电企业验收，合格后方可投入运行。

# 五、接线简图

高压供电方案答复单（10千伏专线单电源模板）

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户 号 | 营销流程户号 | 申请编号 | 营销系统流程号 | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| 户 名 | XX公司 |  |
| 用电地址 | X市X区X街X号 |  |
| 用电类别 | 大工业 | 行业分类 | 食品生产 |  |
| 拟定客户分级 | 三级 | 供电容量 | 5000千伏安 |  |
| 联 系 人 | 张X | 联系电话 | 138XXXXXXXX |  |
| 营 业 费 用 |
| 费用名称 | 单价 | 数量（容量） | 应收金额（元） | 收费依据 |
| 告 知 事 项 |
| 依据国家有关政策、贵户用电需求以及当地供电条件，经双方协商一致，现将贵户供电方案予以答复。 本供电方案有效期自客户签收之日起一年内有效。如遇有特殊情况，需延长供电方案有效期的，客户应在有效期到期前十天向供电企业提出申请，供电企业视情况予以办理延长手续。 贵户接到本通知后，即可委托有资质的电气设计、承装单位进行设计和施工。 请贵户在竣工报验前交清上述营业费用。 客户签名（单位盖章）： 供电企业（盖章）： 年 月 日 年 月 日（系统自动生成） |

# 一、客户接入系统方案

1.供电电源情况

供电企业向客户提供  10千伏单电源单回路  三相交流50赫兹电源

# （1）第一路电源

电源性质： 主供                       电源类型： 专线

供电电压： 10千伏                        供电容量： 5000千伏安

供电电源接电点： X变电站（开闭所）10千伏Ⅰ母X号间隔/X变电站X线X环网柜      。

产权分界点： X变电站10千伏X母X号间隔出线穿墙套管末端向客户侧0.2米处/X变电站10千伏X母X号间隔下桩头向客户侧0.2米处/X变电站X线X环网柜X间隔下桩头向客户侧0.2米处 ，分界点电源侧产权属供电企业，分界点负荷侧产权属客户。

进出线路敷设方式及路径： 建议架空线路/电缆沟道敷设/电缆直埋敷设/架空、电缆相结合     。

具体路径和敷设方式以设计勘察结果以及政府规划部门最终批复为准。

# （2）第二路电源

# 无

二、客户受电系统方案

1.受电点建设类型：采用 10千伏配电站 方式。

2.受电容量：合计 10000 千伏安。

3.电气主接线：采用 单母线分段/双母线/桥形接线 方式。

4. 运行方式：电源采用 单电源运行 方式。

5.无功补偿：按无功电力就地平衡的原则，按照国家标准、电力行业标准等规定设计并合理装设无功补偿设备。补偿设备宜采用自动投切方式，防止无功倒送，在高峰负荷时的功率因数不宜低于 0.95 。

6.继电保护：宜采用数字式继电保护装置，电源进线采用 过电流 保护。

7.调度、通信及的自动化：与 调控中心 建立调度关系； 利用用电信息采集系统采集客户端的电压、电流、负荷等信息，建立专用通信、市话与调控中心联系 。

8.自备应急电源及非电保安措施：客户对重要保安负荷配备足额容量的自备应急电源及非电性质保安措施，自备应急电源容量应不少于保安负荷的120%，自备应急电源与电网电源之间应设可靠的电气或机械闭锁装置，防止倒送电；非电性质保安措施应符合生产特点，负荷性质，满足无电情况下保证客户安全的需求。

9.电能质量要求：

（1）存在非线性负荷设备  无  接入电网，应委托有资质的机构出具电能质量评估报告,并提交初步治理技术方案。

（2）用电负荷注入公用电网连接点的谐波电压限值及谐波电流允许值应符合《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549)国家标准的限值。

（3）冲击性负荷产生的电压波动允许值，应符合《电能质量 电压波动和闪变》（GB/T12326）国家标准的限值。

# 三、计量计费方案

1．计量点设置及计量方式：

计量点1：计量装置装设在 X变电站（开闭所）10千伏Ⅰ母X号间隔/客户进线间隔 处，计量方式为 高供高计 ，接线方式为 三相三线 ，计量点电压 10千伏 。

电压互感器变比为 10000/100 、准确度等级为 0.2 ；

电流互感器变比为 300/5 、准确度等级为 0.2S ；

电价类别为： 大工业 ；

定量定比为： 无 (应说明是从那个计量点下的电量进行定量定比)

2.用电信息采集终端安装方案：配装专变采集终端 1台，终端装设于 客户10千伏配电站进线电源间隔 处，用于远程监控及电量数据采集。

3.功率因数考核标准：根据国家《功率因数调整电费办法》的规定，功率因数调整电费的考核标准为 不考核 。

根据政府主管部门批准的电价（包括国家规定的随电价征收的有关费用）执行，如发生电价和其他收费项目费率调整，按政府有关电价调整文件执行。

# 四、其他事项

1．贵单位可自行选择具备相应资质要求的电力设计、施工单位，以及设备材料供应商，依据本方案进行工程实施，设计、施工单位资质须经供电企业审核；

2.贵单位设计文件须经供电企业审核，审核合格方可委托施工；

3.工程竣工后，用电设施须经供电企业验收，合格后方可投入运行。

# 五、接线简图

高压供电方案答复单（10千伏专变模板）

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户 号 | 营销流程户号 | 申请编号 | 营销系统流程号 | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| 户 名 | XX公司 |  |
| 用电地址 | X市X区X街X号 |  |
| 用电类别 | 一般工商业 | 行业分类 | 房屋建筑 |  |
| 拟定客户分级 | 三级 | 供电容量 | 200千伏安 |  |
| 联 系 人 | 张X | 联系电话 | 138XXXXXXXX |  |
| 营 业 费 用 |
| 费用名称 | 单价 | 数量（容量） | 应收金额（元） | 收费依据 |
| 临时接电费 | 210（架空）/315（电缆） | 200 | 4200（架空）/6300（电缆） | 陕价管发[2004]30号 |
| 告 知 事 项 |
| 依据国家有关政策、贵户用电需求以及当地供电条件，经双方协商一致，现将贵户供电方案予以答复。 本供电方案有效期自客户签收之日起一年内有效。如遇有特殊情况，需延长供电方案有效期的，客户应在有效期到期前十天向供电企业提出申请，供电企业视情况予以办理延长手续。 贵户接到本通知后，即可委托有资质的电气设计、承装单位进行设计和施工。 请贵户在竣工报验前交清上述营业费用。 客户签名（单位盖章）： 供电企业（盖章）： 年 月 日 年 月 日（系统自动生成） |

# 一、客户接入系统方案

1.供电电源情况

供电企业向客户提供  10千伏单电源单回路  三相交流50赫兹电源

# （1）第一路电源

电源性质： 主供                       电源类型： 专变

供电电压： 10千伏                        供电容量： 200千伏安

供电电源接电点：  X变电站X线X环网柜/X变电站10千伏X线路X#杆T接      。

产权分界点：  X变电站X线X环网柜X间隔下桩头向客户侧0.2米处/10千伏X线X#杆（塔）T接第一断路器（熔断器）下桩头向客户侧0.2米处  ，分界点电源侧产权属供电企业，分界点负荷侧产权属客户。

进出线路敷设方式及路径：建议  采用架空线路/电缆沟道敷设/电缆直埋敷设/架空、电缆相结合  。

具体路径和敷设方式以设计勘察结果以及政府规划部门最终批复为准。

# （2）第二路电源

# 无

二、客户受电系统方案

1.受电点建设类型：采用 10千伏箱式变/柱上变 方式。

2.受电容量：合计 200 千伏安。

3.电气主接线：采用 单母线/线路变压器组 方式。

4. 运行方式：电源采用 单电源运行 方式。

5.无功补偿：按无功电力就地平衡的原则，按照国家标准、电力行业标准等规定设计并合理装设无功补偿设备。补偿设备宜采用自动投切方式，防止无功倒送，在高峰负荷时的功率因数不宜低于 0.95 。

6.继电保护：宜采用熔断器保护装置。

7.调度、通信及的自动化：与 调控中心 建立调度关系； 利用用电信息采集系统采集客户端的电压、电流、负荷等信息，建立专用通信、市话与调控中心联系     。

8.自备应急电源及非电保安措施：客户对重要保安负荷配备足额容量的自备应急电源及非电性质保安措施，自备应急电源容量应不少于保安负荷的120%，自备应急电源与电网电源之间应设可靠的电气或机械闭锁装置，防止倒送电；非电性质保安措施应符合生产特点，负荷性质，满足无电情况下保证客户安全的需求。

9.电能质量要求：

（1）存在非线性负荷设备  无  接入电网，应委托有资质的机构出具电能质量评估报告,并提交初步治理技术方案。

（2）用电负荷注入公用电网连接点的谐波电压限值及谐波电流允许值应符合《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549)国家标准的限值。

（3）冲击性负荷产生的电压波动允许值，应符合《电能质量 电压波动和闪变》（GB/T12326）国家标准的限值。

# 三、计量计费方案

1．计量点设置及计量方式：

计量点1：计量装置装设在 客户200千伏安变压器低压侧 ，计量方式为 高供低计 ，接线方式为 三相四线 ，计量点电压 0.4千伏 。

电压互感器变比为 无 、准确度等级为 无 ；

电流互感器变比为 300/5 、准确度等级为 0.2S ；

电价类别为： 一般工商业（非工业） ；

定量定比为： 无 (应说明是从那个计量点下的电量进行定量定比)

- 用电信息采集终端安装方案：配装专变采集终端1台，终端装设于 客户200千伏安变压器低压总出线 处，用于远程监控及电量数据采集。

- 功率因数考核标准：根据国家《功率因数调整电费办法》的规定，功率因数调整电费的考核标准为 0.85 。

根据政府主管部门批准的电价（包括国家规定的随电价征收的有关费用）执行，如发生电价和其他收费项目费率调整，按政府有关电价调整文件执行。

# 四、其他事项

1.贵单位可自行选择具备相应资质要求的电力设计、施工单位，以及设备材料供应商，依据本方案进行工程实施，设计、施工单位资质须在竣工报验时报供电企业审核；

2.工程竣工后，用电设施须经供电企业验收，合格后方可投入运行。

# 五、接线简图

附件7-1

客户受电工程设计文件送审单

| 客 户 基 本 信 息 | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| --- | --- |
| 户号 |  | 申请编号 |  |  |
| 户名 |  |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |  |
| 设 计 单 位 信 息 |
| 设计单位 |  | 设计资质 |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
| 送 审 信 息 |
| 有关说明： |
| 意向接电时间 | 年月日 |
| 我户受电工程设计文件已完成，请予审核。 客户签名： |
| 供电 企业 填写 | 受理人： |  |
|  | 受理日期： 年 月 日 | （系统自动生成） |

附件7-2

客户受电工程设计文件审查意见单

| 户号 |  | 申请编号 |  | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 户名 |  |  |
| 用电地址 |  |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |  |
| 审查意见（可附页）： 供电企业（盖章）： |
| 客户经理 |  | 审图日期 | 年 月 日 |
| 主管 |  | 批准日期 | 年 月 日 |
| 客户签收： 年 月 日 |
| 其他说明 | 特别提醒：用户一旦发生变更，必须重新送审，否则供电企业将不予检验和接电。 |

附件7-3

客户受电工程变更设计申请联系单

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户号 |  | 申请编号 |  |
| 户名 |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
| 供电公司： 我单位受电工程设计文件以下内容需要进行变更设计，现特提出变更设计申请，主要变更如下： 客户签名： 年 月 日 |
| 供电企业意见： 供电企业（盖章）： |
| 客户签收（单位盖章）： 年 月 日 |
| 其他说明 | 特别提醒：用户受电工程的设计文件，未经供电企业审核同意，用户不得据以施工，否则供电企业将不予检验和接电。 |

附件7-4

客户受电工程中间检查报验单

| 客 户 基 本 信 息 | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| --- | --- |
| 户号 |  | 申请编号 |  |  |
| 户名 |  |  |
| 用电地址 |  |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |  |
| 报 验 信 息 |
| 有关说明： |
| 意向接电时间 | 年 月 日 |
| 供电 企业 填写 | 受理人： |  |
|  | 受理日期： 年 月 日（系统自动生成） |  |

附件7-5

客户受电工程中间检查意见单

| 户号 |  | 申请编号 |  | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 户名 |  |  |
| 用电地址 |  |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |  |
| 现场检查意见（可附页）： 供电企业（盖章）： |
| 检查人 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 客户签收：年月日 |

附件7-6

客户受电工程竣工报验单

| 客 户 基 本 信 息 | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| --- | --- |
| 户号 |  | 申请编号 |  |  |
| 户名 |  |  |
| 用电地址 |  |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |  |
| 施 工 单 位 信 息 |
| 施工单位 |  | 施工资质 |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
| 报 验 信 息 |
| 有关说明： |
| 意向接电时间 | 年 月 日 |
| 我户受电工程已竣工，请予检查。 客户签名 |
| 供电 企业 填写 | 受理人： |  |
|  | 受理日期： 年 月 日 | （系统自动生成） |

附件7-7

客户受电工程竣工检验意见单

| 户号 |  | 申请编号 |  | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 户名 |  |  |
| 用电地址 |  |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |  |
| 资料检验 | 检验结果（合格打“√”，不合格填写不合格具体内容） |
| 施工单位承装（修、试）电力设施许可证 |  |
| 工程竣工图及说明 |  |
| 电气试验及保护整定调试记录 |  |
| 主要设备的型式试验报告 |  |
| 施工单位出具的竣工验收合格报告 |  |
| 现场检验意见（可附页）： 供电企业（盖章）： |
| 检验人 |  | 检验日期 | 年 月 日 （系统自动生成） |
| 客户签收： 年 月 日 |

低压客户受电工程竣工检验意见单

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户 号 |  | 申请编号 |  | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| 户 名 |  |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |  |
| 供电电压 |  | 合同容量 |  |  |
| 用电类别 |  | 行业分类 |  |  |
| 用电地址 |  |  |
| 现 场 检 验 信 息 |
| 设计单位名 称 |  | 资 质 |  |
| 施工单位名 称 |  | 资 质 |  |
| 报 验 人 |  | 报验日期 | 年 月 日 |
| 现场检验意见（可附页）： 供电企业（盖章）： |
| 检验人员 |  | 检验日期 | 年 月 日（系统自动生成） |
| 客户签收： 年 月 日 |

附件8：

业扩配套电网工程建设投资界面

# 一、专线电力客户

对于变电站出线（330/110/35/10kV），以电源变电站的出线构架（或电缆线路的终端头）为分界点。其专线工程，鼓励用户自建，分界点电源侧供电设施（含出线间隔及二次保护设备）由供电企业投资建设，分界点负荷侧受电设施（含电缆终端头、构架、引下线）由客户投资建设。经用户同意，其专线工程，即负荷侧受电设施（含电缆终端头）以上部分，可由公司投资建设。示意图如下：

示意图中红色部分代表客户投资设备，黑色部分代表供电企业投资设备。下同。

图5：专线客户投资界面

# 二、普通电力客户

- 对于工业园区、产业园

各类新建工业园区、开发区应结合地方政府开发计划制定统一电力供配电设施规划，当预计区域内报装容量超过一定标准，如40MVA（含40MVA）的，应要求工业园区、开发区预留公用变电站站址，并提供架空线路走廊或电缆管沟；当报装容量超过20MVA（含20MVA）但不大于40MVA的，客户宜预留公用变电站站址，并提供架空线路走廊或电缆管沟。同时应根据区内负荷分布及地理道路等情况，预留10（20）千伏开关（环网）站所。投资界面延伸至区内客户红线，以红线内变电站的10kV/20kV间隔为分界点，分界点（包括10kV/20kV间隔）电源侧供电设施由供电企业投资建设，负荷侧受电设施由客户投资建设。示意图如下：

- 对于非专线用户

（1）需新建开关（环网）站：客户原则上应在其规划红线内提供公用开关（环网）站位置，并负责公用开闭所及配套的管廊建设，建成后移交供电企业使用。投资界面以客户电源线路接入该开关（环网）站的连接点为投资分界点，分界点电源侧供电设施由供电企业投资建设，分界点负荷侧受电设施（含电缆终端头）由客户投资建设。示意图如下：

（2）就近接入已有开关（环网）站：以客户电源线路接入公用开关（环网）站环网柜的连接点（电缆终端头）为投资分界点，分界点电源侧设施由供电企业投资建设，分界点负荷侧受电设施（含电缆终端头）由客户投资建设。客户不承担环网线路及相关设备的建设和改造费用。示意图如下：

（3）以架空线电源点接入的：以客户电源线路接入红线外第一支持物为投资分界点。分界点电源侧供电设施由供电企业投资，分界点负荷侧受电设施（包括连接装置）由客户投资。示意图如下：

- 对于低压用户

对于低压客户，以低压计量装置为投资分界点。分界点电源侧供电设施由供电企业投资，投资分界点负荷侧受电设施由客户投资建设。示意图如下：

# 三、计量装置

（一）高压用户

对于客户自建变电站，贸易结算用计量电能表、计量自动化终端由供电企业投资，电流互感器、电压互感器、计量屏及附件由客户投资和安装，但需按照相关技术标准要求进行设计建设。

（二）低压用户

贸易结算用计量电能表、计量用电流互感器、低压集抄装置由供电企业投资，低压表箱及附件由客户投资，但需按照相关技术标准要求进行设计建设。

# 四、其他设备

（一）配网自动化和通信装置

在业扩配套电网工程中，供电企业同步负责配电自动化及通信设备的购置、可研、设计与施工工作。

（二）客户分界开关装置

在业扩配套电网工程中，同步负责客户分界开关设备可研、设计与施工工作。如涉及客户投资T接点的，按照相关技术标准，由供电企业负责提供客户分界开关装置，客户同步负责可研、设计与施工工作。

附件9：

业扩配套电网工程项目管理流程

一、35千伏及以下业扩配套电网工程项目

省公司发展部设立35千伏及以下电网基建项目包和生产技改项目包，业扩配套的35千伏及以下基建、技改项目，分别纳入35千伏及以下电网基建和生产技改项目包，实行“打包下达，分批分解”方式管理。

（一）需求编报

1. 地市公司层面

每年总控目标建议上报前，营销部门牵头，发展、运检、建设部门配合，组织完成本地区下一年度业扩需求预测，并在此基础上提出业扩配套电网工程基建项目、技改项目需求规模，由发展部纳入本单位35千伏及以下电网基建项目、技改项目总控目标建议，统一上报省公司。

2. 省公司层面

收到地市公司投资需求后，发展部牵头，营销、运检、建设等部门配合，统筹考虑全省业扩配套电网基建项目、业扩技改项目投资需求，提出本单位35千伏及以下电网基建项目、技改项目总控目标建议。

3. 国网公司层面

发展部牵头，财务部、运检部、营销部、基建部配合，统筹平衡，提出对各省总控目标建议，经公司决策后，分别纳入综合计划和预算。

（二）分批分解实施

1. 地市公司层面

（1）根据客户报装需求，营销部门及时梳理业扩配套电网项目明细，报发展部；发展部、运检部分别组织开展业扩基建、技改配套工程可研。对于不需要核准的项目，推行供电方案、可研一体化。

（2）可研批复后，发展部负责在项目包范围内分解到具体项目，并纳入规划计划信息管理系统中规划、储备、计划等模块，财务部门纳入财务管控系统，共同完成ERP联合建项。

（3）完成ERP建项后，由建设、运检部门按照职责分工分别组织实施。物资部门组织上报项目物资需求，开展现场物资供应服务。

2. 省公司层面

（1）省公司统筹组织，计划、财务等部门及时将项目包分解到市县公司。

（2）财务部根据工程建设管理部门提报的月度现金预算用款申请，统筹安排项目实施所需资金。

（3）物资部门采取公开招标、框架招标、协议库存、供应商寄售和定额储备等多种方式，快速响应业扩配套电网工程物资需求，实现按实际需求申报领取，周转使用。

二、110千伏业扩配套电网工程项目

综合计划和预算下达后，新增110千伏常规业扩配套项目，实行应急项目增补方式，在国网审定的规划规模和投资范围内，上报国网备案后，统一纳入计划和预算调整，不纳入考核。

1.地市公司层面

（1）对110千伏业扩配套电网工程，由发展部根据接入系统方案批复文件，委托有资质的设计单位完成业扩配套电网工程项目可研，上报省公司。

（2）根据省公司项目建设里程碑计划，建设部按照工程建设管理程序组织工程实施。

2.省公司层面

（1）发展部组织开展业扩配套电网工程项目可研评审和批复工作，并会同建设部制定项目建设里程碑计划，形成上报文件，会签财务部门，履行省公司相关决策程序后，报国网发展部，抄送国网财务部。

（2）国网公司完成备案后，在10个工作日内，发展部纳入规划计划信息管理系统中规划、储备、计划等模块，财务部纳入财务管控系统；在5个工作日内，共同完成ERP联合建项。

（3）项目完成ERP建项后，财务部根据工程建设管理部门提报的月度现金预算用款申请，统筹安排项目实施所需资金。

（4）物资部及时上报物资招标批次，组织物资供应。

3.国网公司层面

（1）国网公司收到省公司项目投资计划备案文件后，在5个工作日内，完成备案；若有意见，发展部在5个工作日内书面答复省公司（财务部若有意见，在3个工作日内书面告知发展部）。

（2）物资部及时安排业扩配套电网工程项目物资招标批次计划。

（3）每年10月，发展部将年度新增的业扩配套电网工程列入电网基建专项调整建议，并纳入综合计划调整建议，财务部纳入预算调整建议，发展部补充下达固定资产大中型项目新开工计划。

附件10-1

低压电能计量装接单

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户 号 |  | 申请编号 |  | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| 户 名 |  |  |
| 用电地址 |  |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  | 供电电压 |  |  |
| 合同容量 |  | 电能表准确度 |  | 接线方式 |  |  |
| 装 拆 计 量 装 置 信 息 |
| 装/拆 | 资产编号 | 计度器类型 | 表库.仓位码 | 位数 | 底度 | 自身倍率（变比） | 电流 | 规格型号 | 计量点名称 |
| 现 场 信 息 |
| 接电点描述 |  |
| 表箱条形码 | 表箱经纬度 | 表箱类型 | 表箱封印号 | 表计封印号 |
| 采集器条码 |  | 安装位置 |  |
| 流程 摘要 |  | 备 注 |  | 表计和表箱已加封，电能表存度本人已经确认。 |
|  |  |  |  | 客户签章： |
|  |  |  |  | 年 月 日 |
| 装接人员 |  | 装接日期 | 年 月 日 |

附件10-2

高压电能计量装接单

| 客 户 基 本 信 息 |
| --- |
| 户 号 |  | 申请编号 |  | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| 户 名 |  |  |
| 用电地址 |  |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  | 供电电压 |  |  |
| 合同容量 |  | 计量方式 |  | 接线方式 |  |  |
| 装 拆 计 量 装 置 信 息 |
| 装/拆 | 资产编号 | 计度器类型 | 表库.仓位码 | 位数 | 底度 | 自身倍率（变比） | 电流 | 规格型号 | 计量点名称 |
| 流程 摘要 |  | 备 注 |  | 表计、计量箱（柜）已加封，电能表存度本人已经确认。 |
|  |  |  |  | 客户签章： |
|  |  |  |  | 年 月 日 |
| 装接人员 |  | 装接日期 | 年 月 日 |

附件11

新装（增容）送电单

| 户号 |  | 申请编号 |  | （档案标识二维码，系统自动生成） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 户名 |  |  |
| 用电地址 |  |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |  |
| 申请容量 |  | 合计容量 |  |  |
| 电源编号 | 电源性质 | 电源类型 | 供电电压 | 变电站 | 线路 | 杆号 | 变压器台数 | 变压器容量 |
| 送电结果和意见： |
| 送电人 |  | 送电日期 | 年 月 日 |
| 客户意见： |
| 客户签收： 年 月 日 |

附件12

报装档案归档资料清单

| 环 节 | 名 称 | 低压 | 高压 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 居民 | 非居 |  |
| 受理申请 | 用电登记表 | v | v | v |
|  | 客户有效身份证明（复印件）： 低压居民客户：用电主体资格证明材料，即与房屋产权人一致的用电人身份证明（包括居民身份证、临时身份证、户口本、军官证或士兵证、台胞证、港澳通行证、外国护照、外国永久居留证（绿卡），或其它有效身份证明文书等）原件及复印件。 非居民客户：用电主体资格证明材料（包括营业执照、组织机构代码证） | v | v | v |
|  | 客户承诺书 | v | v | v |
|  | 产权证明（复印件）或其它证明文书 |  |  | v |
|  | 主要电气设备清单（影响电能质量的用电设备清单） |  |  | v |
|  | 企业、工商、事业单位、社会团体的申请用电委托代理人办理时，应提供： 1、授权委托书或单位介绍信（原件）； 2、经办人有效身份证明（复印件） |  | △ | △ |
|  | 政府职能部门有关本项目立项的批复、核准（两高客户必须留存） |  |  | △ |
|  | 1、非电性质安全措施相关资料； 2、应急电源（包括自备发电机组）相关资料； 3、保安负荷、双电源、双回路的必要性及具体设备和明细 （高危及重要客户必须留存） |  |  | △ |
| 供电方案 | 现场勘查单 |  |  | v |
|  | 高压（低压）供电方案答复单 | v | v | v |
| 受电工程设计审查 | 设计资质证书复印件、客户受电工程设计资质查验意见单 |  |  | v |
|  | 客户受电工程设计文件送审单 |  |  | △ |
|  | 客户受电工程设计文件审查意见单 |  |  | △ |
| 受电工程中检查及竣工检验 | 承装（修、 试）电力设施许可证复印件、客户受电工程施工资质查验意见单 |  |  | v |
|  | 客户受电工程竣工报验单 |  |  | v |
|  | 竣工资料（包含竣工图纸、 电气设备出厂合格证书、 电气设备交接试验记录、 试验单位资质证明） |  |  | v |
|  | 客户受电工程竣工检验意见单 |  |  | v |
|  | 电能计量装接单 | v | v | v |
| 送电 | 新装（增容）送电单 | v | v | v |
|  | 供用电合同及其附件 | v | v | v |

说明：标注v必需存档；标注△ 视情况存档。

附件13：业扩报装流程图

附件14-1                     业扩报装业务办理考核时限（低压居民）

★：牵头部门；▲配合部门

| 阶段名称 | 四个阶段 参考时限 | 环节名称 | 业务环节 参考时限 （工作日） | 参与部门 | 客户 | 收集 资料 | 输出 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 营销部 | 运检部 |  |  |  |
| 供电方案答复 | 1 | 受理申请 | 1 | ★ |  | ▲ | 客户申请资料 | - |
|  |  | 供电方案答复 |  | ★ |  | ▲ | - | 供电方案 |
| 装表接电 | 2 | 供用电合同签订 | 2 | ★ |  | ▲ | - | 供用电合同 |
|  |  | 装表接电 |  | ★ | ▲ | ▲ | - | - |

附件14-2                   业扩报装业务办理考核时限（低压非居民）

★：牵头部门；▲配合部门

| 阶段 名称 | 四个阶段 参考时限 | 环节名称 | 业务环节 参考时限 （工作日） | 参与部门 | 客户 | 收集 资料 | 输出 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 营销部 | 运检部 |  |  |  |
| 供电方 案答复 | 2 | 受理申请 | 当日录入系统 | ★ |  | ▲ | 客户申请资料 | - |
|  |  | 现场勘查 | 1 | ★ |  | ▲ | - | 勘查意见单 |
|  |  | 供电方案答复 |  | ★ |  | ▲ | - | 供电方案 |
| 工程 建设 | 3 | 工程施工、中间检查、竣工验收 | 3 | ★ |  | ▲ | 竣工报验资料 | 竣工验收意见 |
| 装表 接电 | 1 | 业务收费 | 1 | ★ |  | ▲ | - |  |
|  |  | 供用电合同签订 |  | ★ |  | ▲ |  | 供用电合同 |
|  |  | 装表接电 |  | ★ | ▲ | ▲ | - | - |

附件14-3                         业扩报装业务办理考核时限（10千伏）

| 阶段 名称 | 四个阶段 参考时限 | 环节名称 | 客户分类 | 业务环节 参考时限 （工作日） | 参与部门 | 客户 | 收集 资料 | 输出 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 营销部 | 发展部 | 运检部 | 建设部 | 调控中心 | 信通公司 |  |  |  |
|  | 单电源：15 双电源：25 | 受理申请 | 10千伏客户 | 当日录入系统 | ★ |  |  |  |  |  | ▲ | 客户申请资料 | - |
|  |  | 现场勘查 |  | 1 | ★ |  |  |  |  |  | ▲ | - | 勘查意见单 |
|  |  | 拟定供电方案 | 10千伏客户 | 单电源：5 双电源：15 | ★ |  |  |  |  |  |  | - | 供电方案 |
|  |  | 供电方案答复 | 10千伏客户 | 1 | ★ |  |  |  |  |  | ▲ | - | - |
| 工程设计 | 30 | 工程设计 | 10千伏客户 | 20 |  |  |  |  |  |  | ★ | - | 初步设计文件 |
|  |  | 设计图纸审查 | 需审查的客户 | 10 | ★ | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ | 初步设计文件 | 设计审查意见 |
|  |  | 业务收费 | 需交纳业务费的客户 | - | ★ |  |  |  |  |  | ▲ | - | 业务收费清单 |
| 工程建设 | 40 | 工程施工 | 10千伏客户 | 25 |  |  | ▲ | ▲ |  |  | ★ | - | - |
|  |  | 中间检查 | 需检查的客户 | 5 | ★ |  | ▲ |  |  | ▲ | ▲ | 隐蔽工程报验资料 | 中间检查意见 |
|  |  | 竣工验收 | 10千伏客户 | 5 | ★ |  | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ | 竣工报验资料 | 竣工验收意见 |
|  |  | 停（带）电计划制订 | 10千伏客户 | 5 | ▲ |  | ▲ |  | ★ |  | ▲ | - | 停电计划 |
| 装表 接电 | 5 | 供用电合同签订 | 10千伏客户 | - | ★ |  |  |  |  |  | ▲ | - | 供用电合同 |
|  |  | 调度协议签订 | 调度管辖或许可的客户 | - |  |  |  |  | ★ |  | ▲ | - | 调度协议 |
|  |  | 装表接电 | 10千伏客户 | 5 | ★ |  | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ | - | - |

附件14-4                     业扩报装业务办理考核时限（35千伏）

★：牵头部门；▲配合部门

| 阶段 名称 | 四个阶段 参考时限 | 环节名称 | 客户分类 | 业务环节 参考时限 （工作日） | 参与部门 | 客户 | 收集 资料 | 输出 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 营销部 | 发展部 | 运检部 | 建设部 | 财务部 | 调控中心 | 信通公司 | 经研所 |  |  |  |
| 供电方案答复 | 单电源：15 双电源：25 | 受理申请 | 10千伏客户 | 当日录入系统 | ★ |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | 客户申请资料 | - |
|  |  | 现场勘查 |  | 2 | ★ |  |  |  |  |  |  | ▲ | ▲ | - | 勘查意见单 |
|  |  | 拟定供电方案（含接入系统方案） | 10千伏客户 | 单电源：4 双电源：14 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |  | ★ |  | - | 供电方案（含接入系统方案） |
|  |  | 供电方案会审 | 超出可开放范围 | 5 | ★ | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |  | ▲ |  | 供电方案 | 供电方案审查意见 |
|  |  | 供电方案答复 | 35千伏客户 | 1 | ★ |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | - | - |
| 工程 设计 | 50 | 工程设计 | 35千伏客户 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ | - | 初步设计文件 |
|  |  | 设计图纸审查 | 需审查的客户 | 10 | ★ | ▲ | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |  | ▲ | 初步设计文件 | 设计审查意见 |
|  |  | 业务收费 | 需交纳业务费的客户 | - | ▲ |  |  |  | ★ |  |  |  | ▲ | - | 业务收费清单 |
| 工程 建设 | 80 | 工程施工 | 35千伏客户 | 65 |  |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  | ★ | - | - |
|  |  | 中间检查 | 需检查的 客户 | 5 | ★ |  | ▲ |  |  |  | ▲ |  | ▲ | 隐蔽工程报验资料 | 中间检查意见 |
|  |  | 竣工验收 | 35千伏客户 | 5 | ★ |  | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |  | ▲ | 竣工报验资料 | 竣工验收意见 |
|  |  | 停（带）电计划制订 | 35千伏客户 | 5 | ▲ |  | ▲ |  |  | ★ |  |  | ▲ | - | 停电计划 |
| 装表 接电 | 5 | 供用电合同签订 | 35千伏客户 | - | ★ |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | - | 供用电合同 |
|  |  | 调度协议签订 | 调度管辖或许可的客户 | - |  |  |  |  |  | ★ |  |  | ▲ | - | 调度协议 |
|  |  | 装表接电 | 35千伏客户 | 5 | ★ |  | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |  | ▲ | - | - |

附件14-5                 业扩报装业务办理考核时限（110千伏）

★：牵头部门；▲配合部门

| 阶段 名称 | 四个阶段 参考时限 | 环节名称 | 客户分类 | 业务环节 参考时限 （工作日） | 参与部门 | 客户 | 收集 资料 | 输出 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 营销部 | 发展部 | 运检部 | 建设部 | 财务部 | 调控中心 | 科信部（信通公司） | 经研院（所） |  |  |  |
| 供电方案答复 | 单电源：15 双电源：30 | 受理申请 | 110千伏客户 | 当日录入系统 | ★ |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | 客户申请资料 | - |
|  |  | 现场勘查 |  | 2 | ★ | ▲ | ▲ |  |  |  |  | ▲ | ▲ | - | 勘查意见单 |
|  |  | 接入系统方案评审，供电方案编制、审查 | 110千伏客户 | 单电源：10 双电源：25 | ▲ | ★ | ▲ |  |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 接入系统设计报告 | 接入系统设计审查意见及供电方案 |
|  |  | 供电方案答复 | 所有高压客户 | 1 | ★ |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | - | - |
| 工程 设计 | 70 | 工程设计 | 110千伏客户 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ | - | 初步设计文件 |
|  |  | 设计图纸审查 | 110千伏客户 | 10 | ★ | ▲ | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |  | ▲ | 初步设计文件 | 设计审查意见 |
|  |  | 业务收费 | 需交纳业务费的客户 | - | ▲ |  |  |  | ★ |  |  |  | ▲ | - | 业务收费清单 |
| 工程 建设 | 100 | 工程施工 | 110千伏客户 | 85 |  |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  | ★ | - | - |
|  |  | 中间检查 | 110千伏客户 | 5 | ★ |  | ▲ |  |  |  | ▲ |  | ▲ | 隐蔽工程报验资料 | 中间检查意见 |
|  |  | 竣工验收 | 110千伏客户 | 5 | ★ |  | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |  | ▲ | 竣工报验资料 | 竣工验收意见 |
|  |  | 停（带）电计划制订 | 110千伏客户 | 5 | ▲ |  | ▲ |  |  | ★ |  |  | ▲ | - | 停电计划 |
| 装表 接电 | 5 | 供用电合同签订 | 110千伏客户 | - | ★ |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | - | 供用电合同 |
|  |  | 调度协议签订 | 调度管辖或许可的客户 | - |  |  |  |  |  | ★ |  |  | ▲ | - | 调度协议 |
|  |  | 装表接电 | 110千伏客户 | 5 | ★ |  | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |  | ▲ | - | - |

附件14-6                业扩报装业务办理考核时限（330千伏）

★：牵头部门；▲配合部门

| 阶段 名称 | 四个阶段 参考时限 | 环节名称 | 客户分类 | 业务环节 参考时限 （工作日） | 参与部门 | 客户 | 收集 资料 | 输出 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 营销部 | 发展部 | 运检部 | 建设部 | 财务部 | 调控中心 | 科信部 | 经研院 |  |  |  |
| 供电方案答复 | 单电源：15 双电源：30 | 受理申请 | 330千伏客户 | 当日录入系统 | ★ |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | 客户申请资料 | - |
|  |  | 现场勘查 |  | 3 | ★ | ▲ | ▲ |  |  |  |  | ▲ | ▲ | - | 勘查意见单 |
|  |  | 接入系统设计初审上报及供电方案审查 | 330千伏客户 | 单电源：9 双电源：24 | ▲ | ★ | ▲ |  |  | ▲ | ▲ | ▲ |  | 接入系统设计报告 | 接入系统设计审查意见及供电方案 |
|  |  | 供电方案答复 | 330千伏客户 | 1 | ★ |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | - | - |
| 工程 设计 | 70 | 工程设计 | 330千伏客户 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ | - | 初步设计文件 |
|  |  | 设计图纸审查 | 330千伏客户 | 10 | ★ | ▲ | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 初步设计文件 | 设计审查意见 |
|  |  | 业务收费 | 需交纳业务费的客户 | - | ▲ |  |  |  | ★ |  |  |  | ▲ | - | 业务收费清单 |
| 工程 建设 | 100 | 工程施工 | 60 | 85 |  |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  | ★ | - | - |
|  |  | 中间检查 | 330千伏客户 | 5 | ★ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |  | ▲ | 隐蔽工程报验资料 | 中间检查意见 |
|  |  | 竣工验收 | 330千伏客户 | 5 | ★ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ | 竣工报验资料 | 竣工验收意见 |
|  |  | 停（带）电计划制订 | 330千伏客户 | 5 | ▲ |  | ▲ |  |  | ★ |  |  | ▲ | - | 停电计划 |
| 装表 接电 | 5 | 供用电合同签订 | 330千伏客户 | - | ★ |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | - | 供用电合同 |
|  |  | 调度协议签订 | 调度管辖或许可的客户 | - |  |  |  |  |  | ★ |  |  | ▲ | - | 调度协议 |
|  |  | 装表接电 | 330千伏客户 | 5 | ★ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |  | ▲ | - | - |

附件15

业扩报装协同环节相关部门、专业职责划分表

| 环节名称 | 参与部门 | 参与岗位 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场勘查 | 营销部门 | 业扩报装 | 1、对客户用电登记表及相关信息进一步进行核实，如客户负荷性质、用电容量、用电类别等信息； 2、结合现场供电条件，初步确定供电电源、供电电压、供电容量、进出线方式、计量方案、计费方案等； 3、审核行业范围和负荷特性；填写现场勘查单。 |
|  | 运检部 | 变电运维 | 1、核实10千伏专线及以上客户拟选择接入间隔、接入方式是否符合现有条件要求； 2、在现场勘查单上填写须改造部分的改造建议并签名。 |
|  | 发展部 | 电网规划 | 1、核实110千伏客户拟接入方式是否符合电网规划要求； 2、在现场勘查单上填写意见并签名。 |
|  | 经研所（院） | 规划设计 | 1、收集35千伏及以上客户报装相关资料； 2、协助业扩报装人员填写现场勘查单，作为后期供电方案编制的依据； 3、在现场勘查单上填写意见并签名。 |
| 供电方案编制 | 营销部门 | 业扩报装 | 1、负责按照各专业前期提出的技术要求编制10千伏专线及以下客户供电方案； 2、负责编制35-110千伏客户供电方案中计量方案、计费方案部分，并协助经研所进行其他部分编制。 |
|  | 经研所 | 供电方案编制 | 负责编制35-110千伏客户供电方案。 |
| 供电方案审查 | 营销部门 | 业扩报装 | 1、审核客户负荷性质、用电容量、用电类别是否与实际一致； 2、审核供电电源、供电电压、供电容量、进出线方式、计量方案、计费方案等是否符合现场条件及国家政策； 3、审核客户重要等级是否符合上级要求； 4、审核重要客户供电方案是否满足要求。 |
|  | 发展部 | 电网规划 | 1、审核35-110千伏客户电源点选择是否符合电网规划； 2、审核35-110千伏客户拟接入变电站是否具有备用间隔。 |
|  | 运检部 | 变电运维 | 1、审核35-110千伏客户拟接入设备是否具备技术条件； 2、审核客户接入方式是否符合现场条件。 |
|  | 经研所 | 规划设计 | 按照审核意见对35-110千伏客户供电方案进行修改。 |
| 设计文件审查 | 营销部门 | 业扩报装 | 1、审查客户报送的设计图纸是否齐全； 2、审查设计单位资质是否符合要求； 3、审查受电工程设计是否与供电方案相符； 4、审查主要电气设备技术参数、主接线方式、运行方式、线缆规格是否满足供电方案要求； 5、审查继电保护及安全自动装置、调度自动化设备、通信、接地装置的设置是否符合有关规程； 6、审查进户线缆型号截面、总开关容量是否满足电网安全及客户用电的要求； 7、有非线性阻抗用电设备（高次谐波、冲击性负荷、波动负荷、非对称性负荷等）的客户，还应审查谐波负序治理装置及预留空间、电能质量监测装置是否满足有关规程、规定要求。 8、对于10千伏专变客户，还应审查电能计量和用电信息采集装置的配置是否符合《电能计量装置技术管理规程》、国家电网公司智能电能表以及用电信息采集系统相关技术标准；重要电力客户的自备应急电源及非电性质保安措施是否满足有关规程、规定的要求。 9、收集各专业设计文件审查意见，书面一次性告知客户，并督促客户对设计文件审查意见中提出的问题进行回复。 |
| 设计文件审查 | 营销部 | 用电检查 | 1、参与审查10千伏专线及以上客户设计文件； 2、审查客户的自备应急电源及非电性质保安措施是否满足有关规程、规定的要求。 3、审查客户设计中是否符合后期用电管理要求。 |
|  |  | 计量、采集 | 1、参与审查10千伏专线-110千伏客户设计文件； 2、审查电能计量和用电信息采集装置的配置是否符合《电能计量装置技术管理规程》。 |
|  | 运检部 | 变电运维 | 1、参与审10千伏专线-110千伏客户设计文件； 2、审查客户接入系统部分是否符合国网公司、省公司及我局相关技术规程要求。 |
|  | 发展部 | 电网规划 | 1、参与审查10千伏专线-110千伏客户设计文件； 2、审查客户接入系统部分是否符合电网规划。 |
|  | 调控中心 | 方式、保护、自动化 | 1、参与审查10千伏专线-110千伏客户设计文件； 2、审查客户接入系统方案是否满足调管要求； 3、审查客户调管设备继电保护装置是否满足相关规程要求； 4、审查客户自动化系统及相关设备是否满足相关规程要求。 |
|  | 信通分公司 | 通信 | 1、参与审查与供电企业有自动化、通信联系客户的设计文件审查； 2、审查自动化设备及通道、通信相关是否满足相关规程要求。 |
| 中间检查 | 营销部 | 业扩报装 | 1、组织对重要客户、10千伏专线-110千伏客户开展中间检查； 2、检查客户施工单位是否具备相应资质； 3、检查电缆敷设或线路架设情况、电缆通道开挖情况、高、低压盘（柜）安装检查情况、配电室接地布设情况、设备基础建设情况； 4、汇总各专业意见，填写受电工程中间检查意见单，并督促客户对中间检查提出的问题进行整改和回复。 |
|  | 运检部 | 变电运维 | 1、参与对有变电站内工作客户的中间检查； 2、检查客户工程变电站内部分隐蔽工程等是否符合相关要求。 |
| 竣工检验 | 营销部门 | 业扩报装 | 1、审查客户竣工报验资料是否齐全、合格； 2、客户受电工程是否与审核通过的设计文件一致； 3、用户名称、用电地址、用电负荷等基础信息是否与申请一致； 4、电源接入方式、受电容量、电气主接线、运行方式、无功补偿、自备电源、计量配置、保护及安全自动装置、自动化设备配置等是否符合供电方案； 5、电气设备是否符合国家的政策法规，是否存在使用国家明令禁止的电气产品； 6、进线开关（柜）型号规格是否与设计相符，试验项目齐全、结论合格； 7、开关、刀闸安装是否符合要求，操作机构动作灵活可靠，接地良好，“五防”装置程序合理； 8、保护定值设置正确，传动试验符合运行要求； 9、一、二次接线正确，接地符合要求； 10、冲击负荷、非对称负荷及谐波源设备是否采取有效的治理措施； 11、双（多）路电源闭锁装置是否可靠，自备电源管理完善、单独接地、投切装置是否符合要求； 12、重要电力用户保安电源容量、切换时间是否满足保安负荷用电需求，非电保安措施及应急预案是否完整有效。 13、线路部分施工是否与设计图纸一致并符合相关规程规定； 14、变压器部分是够是否与设计图纸一致并符合相关规程规定； 15、汇总各专业意见，填写受电工程竣工检验意见单，并督促客户及时对竣工检验提出的问题进行整改和回复。 |
|  |  | 用电检查 | 1、客户具备资质的电气工作人员是否足够； 2、受电设备命名、标识是否齐全且符合相关规范要求； 3、客户内部运行管理及应急体系是否健全； 4、配合业扩人员对新建线路、供配电设施进行竣工检验。 |
|  |  | 计量、采集 | 1、计量装置试验项目齐全、结论合格； 2、采集装置是否能够正确采集。 |
| 竣工检验 | 运检部门 | 配电运检 | T接点施工工艺、设备材料是否符合相关规程要求 |
|  | 运检部 | 变电运维 | 涉及变电站内施工的工艺、设备材料是否符合相关规程要求 |
|  | 调控中心 | 方式、保护、自动化 | 1、客户调管设备是否具备调管条件； 2、客户调管设备继电保护是否符合相关规程要求； 3、客户自动化系统及相关设备是否符合相关规程要求。 |
|  | 信通分公司 | 通信 | 1、参与与供电企业有自动化、通信联系客户的竣工检验； 2、客户自动化设备及通道、通信相关是否满足相关规程要求。 |
| 配套电网工程建设及受限配电网整改 | 营销部门 | 业扩报装 | 及时向各部门传递客户供电方案答复单和新增客户清单。 |
|  | 发展部 | 电网规划 | 设立10千伏及以下业扩项目配套电网技改、基建项目包，将因业扩工程引起的电网新建、改造、受限配电网整改工程纳入电网投资计划。 |
|  | 运检部门 | 配网、变电运维、检修 | 根据客户报装需求，同步组织开展配套电网工程和受限配电网整改工程的建设、竣工验收、送电工作 |
|  | 物资部门 | 物资采购、供应 | 负责因业扩工程引起的配套电网工程和受限配电网整改工程的物资供应 |
| 停（送）电计划编制 | 营销部门 | 业扩报装 | 负责按要求提前报送业扩报装引起的停（送）电计划 |
|  | 调控中心 | 检修计划 | 负责按照营销部门报送的计划编制业扩报装引起的停电计划。 |
|  | 运检部门 | 配网、变电运维 | 负责按照营销部门报送的计划编制业扩报装引起的变电站新间隔启动计划。 |
| 装表接电 | 营销部门 | 业扩报装 | 负责按照投运计划组织客户开展客户侧非调管设备的启动送电工作。 |
|  | 调控中心 | 检修计划 | 负责按照投运计划组织进行调管设备的启动送电工作。 |
|  | 运检部门 | 配网、变电运维、检修 | 负责按照投运计划开展局属设备的启动送电工作。 |