## 10kV线路
宝鸡供电公司2018年12月配网线路可开放容量预测信息表
序号 | 站名 | 路名称 | 线路允许功率（kVA） | 历史最大负荷(kVA) | 历史最高负载率 | 最大负荷日后需预留容量(kVA) | 可开放容量(kVA) | 备注
1 | 110KV八里桥 | 168消防厂 | 1991.9 | 1780 | 89.36% | 0 | 12.71
2 |  | 151八中 | 7794.2 | 5850 | 75.06% | 0 | 1164.78
3 |  | 174八群 | 4762.13 | 2390 | 50.19% | 0 | 1895.917
4 |  | 175尚居 | 10392.3 | 1930 | 18.57% | 0 | 7423.07
5 |  | 165龙功I | 10392.3 | 3620 | 34.83% | 0 | 5733.07
6 |  | 182五星村 | 8511.5 | 870 | 10.22% | 0 | 6790.35
7 |  | 166龙功II | 10392.3 | 4340 | 41.76% | 0 | 5013.07
8 |  | 179金地 | 5196.15 | 730 | 14.05% | 0 | 3946.535
9 |  | 180天元 | 4399.4 | 1300 | 29.55% | 0 | 2659.46
10 |  | 186和居 | 10392.3 | 2070 | 19.92% | 0 | 7283.07
11 |  | 170宝陵 | 7794.22 | 5490 | 70.44% | 0 | 1524.798
12 |  | 175尚居 | 10392.3 | 1930 | 18.57% | 0 | 7423.07
13 |  | 153东仁 | 9266.47 | 2030 | 21.91% | 0 | 6309.823
14 |  | 182五新村 | 2511.47 | 870 | 34.64% | 0 | 1390.323
|  | 162东瓦 | 10392.3 | 1256 | 12.09% | 0 | 8097.07
15 | 110kV八鱼变 | 122开III | 9526.3 | 3600 | 37.79% | 0 | 4973.67
16 |  | 120金旭 | 6512.5 | 1530 | 23.49% | 0 | 4331.25
17 |  | 119新渭 | 7967.4 | 2850 | 35.77% | 0 | 4320.66
18 |  | 117公馆 | 6131.5 | 1550 | 25.28% | 0 | 3968.35
19 |  | 115南铁 | 6564.5 | 950 | 14.47% | 0 | 4958.05
20 |  | 113机床 | 3394.8 | 1350 | 39.77% | 0 | 1705.32
21 |  | 112腾鑫 | 4771.2 | 1200 | 25.15% | 0 | 3094.08
22 |  | 111力兴钛 | 5750.4 | 920 | 16% | 0 | 4255.36
23 |  | 114宝烟I | 9006.66 | 2900 | 32.2% | 0 | 5205.994
24 |  | 116富士特 | 5819.7 | 3580 | 61.52% | 0 | 1657.73
25 |  | 139高新区 | 9630.2 | 5470 | 56.8% | 0 | 3197.18
26 |  | 121西金 | 3204.3 | 800 | 24.97% | 0 | 2083.87
27 |  | 123华钛 | 1437.6 | 600 | 41.74% | 0 | 693.84
28 |  | 125核钛 | 6841.6 | 2050 | 29.96% | 0 | 4107.44
29 |  | 137阳光 | 2494.2 | 1170 | 46.91% | 0 | 1074.78
30 |  | 135东四 | 7794.23 | 3340 | 42.85% | 0 | 3674.807
31 |  | 133兴隆 | 10773.4 | 4350 | 40.38% | 0 | 5346.06
32 |  | 132光集 | 3288.94 | 560 | 17.03% | 0 | 2400.046
33 |  | 131高新II | 7794.23 | 6080 | 78.01% | 0 | 934.807
34 |  | 129华山 | 9803.4 | 1770 | 18.05% | 0 | 7053.06
35 |  | 128山炮 | 2251.7 | 520 | 23.09% | 0 | 1506.53
36 |  | 126宝烟II | 9006.66 | 3380 | 37.53% | 0 | 4725.994
37 |  | 171平安路 | 10392.3 | 2190 | 21.07% | 0 | 7163.07
38 |  | 127铁化 | 2632.7 | 1670 | 63.43% | 0 | 699.43
39 |  | 130兴盛 | 1853.3 | 830 | 44.78% | 0 | 837.97
40 |  | 179东潘 | 7326.6 | 4790 | 65.38% | 0 | 1803.94
41 |  | 134水苑 | 2857.9 | 840 | 29.39% | 0 | 1732.11
42 |  | 136巨成 | 1870.7 | 650 | 34.75% | 0 | 1033.63
43 |  | 138五开 | 7794.23 | 1670 | 21.43% | 0 | 5344.807
44 |  | 151东八 | 7794.23 | 1720 | 22.07% | 0 | 5294.807
45 |  | 146华生 | 6997.5 | 1570 | 22.44% | 0 | 4727.75
46 |  | 159永盛泰 | 2996.4 | 1670 | 55.73% | 0 | 1026.76
47 |  | 161尚浦 | 10392.3 | 690 | 6.64% | 0 | 8663.07
48 |  | 169宝钛路 | 9353.1 | 6880 | 73.56% | 0 | 1537.79
49 |  | 153云城 | 5196.15 | 170 | 3.272% | 0 | 4506.535
50 |  | 154西岭 | 9630.2 | 4630 | 48.08% | 0 | 4037.18
51 |  | 155新东 | 9630.2 | 910 | 9.449% | 0 | 7757.18
52 | 110KV蔡家坡 | 143板纸 | 5456 | 0 | 0% | 0 | 4910.4
53 |  | 141道南 | 3464.1 | 5560 | 160.5% | 0 | -2442.31
54 |  | 139开发区 | 5802.4 | 3840 | 66.18% | 0 | 1382.16
55 |  | 137农西 | 6581.8 | 4750 | 72.17% | 0 | 1173.62
56 |  | 135农东 | 2857.8 | 3560 | 124.6% | 0 | -987.98
57 |  | 133纸厂 | 5248.1 | 3110 | 59.26% | 0 | 1613.29
58 |  | 131磷肥 | 2113.1 | 1410 | 66.73% | 0 | 491.79
59 |  | 129国九I | 5196.2 | 2310 | 44.46% | 0 | 2366.58
60 |  | 127铁路 | 1472.2 | 530 | 36% | 0 | 794.98
61 |  | 123农北 | 3083.1 | 1590 | 51.57% | 0 | 1184.79
62 |  | 121锦帘I | 6062.2 | 630 | 10.39% | 0 | 4825.98
63 |  | 124凤仪 | 7603.7 | 1560 | 20.52% | 0 | 5283.33
64 |  | 130农灌 | 6755 | 4500 | 66.62% | 0 | 1579.5
65 |  | 132车站 | 7621 | 6250 | 82.01% | 0 | 608.9
66 |  | 136西机 | 5022.9 | 3160 | 62.91% | 0 | 1360.61
67 |  | 142国九II | 5196.2 | 2950 | 56.77% | 0 | 1726.58
68 |  | 148渭工 | 6928.2 | 4090 | 59.03% | 0 | 2145.38
69 | 110KV常兴变 | 157红兴 | 3117.7 | 2300 | 73.77% | 0 | 505.93
70 |  | 155碳素I | 6443.2 | 740 | 11.48% | 0 | 5058.88
71 |  | 153常农 | 5542.6 | 3010 | 54.31% | 0 | 1978.34
72 |  | 151眉站 | 6581.8 | 3470 | 52.72% | 0 | 2453.62
73 |  | 149玻璃厂 | 6443.2 | 540 | 8.381% | 0 | 5258.88
74 |  | 145常公 | 4988.3 | 2980 | 59.74% | 0 | 1509.47
75 |  | 152柳巷 | 7621 | 5530 | 72.56% | 0 | 1328.9
76 |  | 156碳素II | 6443.2 | 630 | 9.778% | 0 | 5168.88
77 | 110KV晁峪变 | 182晁坪 | 6928.2 | 3210 | 46.33% | 0 | 3025.38
78 |  | 185铁水 | 692.8 | 380 | 54.85% | 0 | 243.52
79 |  | 181晁农 | 7707.6 | 3700 | 48% | 0 | 3236.84
80 |  | 184宝兰 | 6062.2 | 6060 | 99.96% | 0 | -604.02
81 | 110KV代家湾 | 181开湾I | 7794.2 | 1430 | 18.35% | 0 | 5584.78
82 |  | 183湾龙I | 7794.2 | 2630 | 33.74% | 0 | 4384.78
83 |  | 159湾岭I | 9526.3 | 7190 | 75.48% | 0 | 1383.67
84 |  | 184文化I | 3204.3 | 850 | 26.53% | 0 | 2033.87
85 |  | 185理水 | 1247.1 | 530 | 42.5% | 0 | 592.39
86 |  | 192尚锦 | 9422.4 | 1800 | 19.1% | 0 | 6680.16
87 |  | 193文广 | 3983.7 | 890 | 22.34% | 0 | 2695.33
88 |  | 158海棠 | 6806.9 | 520 | 7.639% | 0 | 5606.21
89 |  | 194车屋 | 1991.9 | 470 | 23.6% | 0 | 1322.71
90 |  | 195加南 | 10392.3 | 4050 | 38.97% | 0 | 5303.07
91 |  | 186开湾II | 7794.2 | 3090 | 39.64% | 0 | 3924.78
92 |  | 170湾龙II | 7794.2 | 1610 | 20.66% | 0 | 5404.78
93 |  | 140湾岭II | 9526.3 | 6450 | 67.71% | 0 | 2123.67
94 |  | 188兰宝 | 2800.7 | 540 | 19.28% | 0 | 1980.63
95 |  | 189文化II | 5750.4 | 800 | 13.91% | 0 | 4375.36
96 |  | 168恒源 | 3516.1 | 1090 | 31% | 0 | 2074.49
97 |  | 167原下 | 7794.2 | 150 | 1.925% | 0 | 6864.78
98 |  | 190城改 | 9526.3 | 1350 | 14.17% | 0 | 7223.67
99 |  | 162嘉华 | 10392.3 | 7350 | 70.73% | 0 | 2003.07
100 |  | 166华夏 | 3100.4 | 800 | 25.8% | 0 | 1990.36
101 |  | 191三迪 | 5992.9 | 2990 | 49.89% | 0 | 2403.61
102 |  | 169棉纺厂 | 5992.9 | 3940 | 65.74% | 0 | 1453.61
103 |  | 171污水厂 | 4520.7 | 1750 | 38.71% | 0 | 2318.63
104 |  | 173东电 | 7707.6 | 3510 | 45.54% | 0 | 3426.84
105 |  | 177医院 | 9942 | 1350 | 13.58% | 0 | 7597.8
106 |  | 175星汇 | 6997.5 | 960 | 13.72% | 0 | 5337.75
107 |  | 182众翔 | 5196.2 | 280 | 5.389% | 0 | 4396.58
108 | 110kV高家镇变 | 143一康 | 6755 | 2050 | 30.35% | 0 | 4029.5
109 |  | 129云电 | 4260.8 | 2610 | 61.26% | 0 | 1224.72
110 |  | 141塔农 | 6581.8 | 6250 | 94.96% | 0 | -326.38
111 |  | 142塔川I | 7794.2 | 6820 | 87.5% | 0 | 194.78
112 |  | 113科技园 | 6928.2 | 4460 | 64.37% | 0 | 1775.38
113 |  | 114连众 | 3204.3 | 1600 | 49.93% | 0 | 1283.87
114 |  | 115开塔II | 7794.2 | 1820 | 23.35% | 0 | 5194.78
115 |  | 144塔川II | 7794.2 | 4560 | 58.51% | 0 | 2454.78
116 |  | 145九部 | 2424.87 | 810 | 33.4% | 0 | 1372.383
117 |  | 149巨福 | 6928.2 | 1500 | 21.65% | 0 | 4735.38
118 |  | 124力玻 | 1628.1 | 1410 | 86.6% | 0 | 55.29
119 |  | 128兰天 | 6928.2 | 610 | 8.805% | 0 | 5625.38
120 |  | 118合力 | 2407.6 | 1220 | 50.67% | 0 | 946.84
121 |  | 119秦川 | 9612.9 | 410 | 4.265% | 0 | 8241.61
122 |  | 120氧气 | 3775.9 | 1760 | 46.61% | 0 | 1638.31
123 |  | 152巨西 | 6928.2 | 2080 | 30.02% | 0 | 4155.38
124 |  | 148温商 | 2476.8 | 380 | 15.34% | 0 | 1849.12
125 | 110kV福临堡变 | 125百翠 | 5196.15 | 1362 | 26.21% | 0 | 3314.535
126 |  | 127太平堡 | 6928.2 | 1379 | 19.9% | 0 | 4856.38
127 |  | 123南车 | 2875.2 | 1092 | 37.98% | 0 | 1495.68
128 |  | 157大修厂 | 3602.7 | 127 | 3.525% | 0 | 3115.43
129 |  | 159福焦 | 1887.9 | 0 | 0% | 0 | 1699.11
130 |  | 162翔盛 | 3031.1 | 321 | 10.59% | 0 | 2406.99
131 |  | 170硖石 | 5196.2 | 1350 | 25.98% | 0 | 3326.58
132 |  | 172铲车厂 | 3187 | 1497 | 46.97% | 0 | 1371.3
133 |  | 130热力 | 3810.5 | 2558 | 67.13% | 0 | 871.45
134 |  | 188福玉 | 5196.15 | 1062 | 20.44% | 0 | 3614.535
135 |  | 120宇震 | 3758.6 | 590 | 15.7% | 0 | 2792.74
136 |  | 121融兴 | 1593.5 | 326 | 20.46% | 0 | 1108.15
137 |  | 122蓝青 | 6928.2 | 1379 | 19.9% | 0 | 4856.38
138 |  | 124豪城 | 3758.6 | 419 | 11.15% | 0 | 2963.74
139 | 110kV扶风变 | 115太川 | 6928.2 | 4530 | 65.38% | 0 | 1705.38
140 |  | 117黄甫 | 8313.8 | 2030 | 24.42% | 0 | 5452.42
141 |  | 119二厂 | 866.1 | 260 | 30.02% | 0 | 519.49
142 |  | 121胜利I | 6356.6 | 2860 | 44.99% | 0 | 2860.94
143 |  | 123城关 | 5629.17 | 2480 | 44.06% | 0 | 2586.253
144 |  | 125段家 | 5196.2 | 4140 | 79.67% | 0 | 536.58
145 |  | 124胜利II | 6356.6 | 2690 | 42.32% | 0 | 3030.94
146 |  | 126午井 | 4503.3 | 1280 | 28.42% | 0 | 2772.97
147 |  | 132溶剂厂 | 796.7 | 190 | 23.85% | 0 | 527.03
148 |  | 140金福 | 5196.2 | 3510 | 67.55% | 0 | 1166.58
149 |  | 134电石厂 | 3706.6 | 2300 | 62.05% | 0 | 1035.94
150 |  | 138电力 | 5196.2 | 3150 | 60.62% | 0 | 1526.58
151 | 110kV凤翔变 | 111凤横 | 7707.6 | 2227 | 28.89% | 0 | 4709.84
152 |  | 113卫东 | 2598 | 704 | 27.1% | 0 | 1634.2
153 |  | 115凤范 | 5802.4 | 4971 | 85.67% | 0 | 251.16
154 |  | 117凤城 | 6581.8 | 4234 | 64.33% | 0 | 1689.62
155 |  | 132西城 | 3464.1 | 658 | 18.99% | 0 | 2459.69
156 |  | 136秦路 | 5715.8 | 1856 | 32.47% | 0 | 3288.22
157 |  | 119工具厂 | 4745.8 | 2422 | 51.03% | 0 | 1849.22
158 |  | 121八零一 | 3732.1 | 70 | 1.876% | 0 | 3288.89
159 |  | 122城西 | 7707.6 | 3924 | 50.91% | 0 | 3012.84
160 |  | 124凤石 | 6581.8 | 5986 | 90.95% | 0 | -62.38
161 |  | 126郭店 | 6581.8 | 3727 | 56.63% | 0 | 2196.62
162 |  | 128凤水 | 6495.2 | 3158 | 48.62% | 0 | 2687.68
163 |  | 130棉纺厂 | 1212.4 | 770 | 63.51% | 0 | 321.16
164 |  | 134纸板厂 | 4624.6 | 2246 | 48.57% | 0 | 1916.14
165 | 110kV法门变 | 167齐村 | 5196.2 | 1058 | 20.36% | 0 | 3618.58
166 |  | 169面粉厂 | 2598.1 | 1298 | 49.96% | 0 | 1040.29
167 |  | 171水泥厂 | 2598.1 | 585 | 22.52% | 0 | 1753.29
168 |  | 175均宜 | 5196.2 | 695 | 13.38% | 0 | 3981.58
169 |  | 177公网 | 4849.7 | 569 | 11.73% | 0 | 3795.73
170 |  | 181召公 | 5802.4 | 508 | 8.755% | 0 | 4714.16
171 |  | 185建和 | 4503.3 | 1558 | 34.6% | 0 | 2494.97
172 | 110kV东岭变 | 161台北 | 9526.3 | 1368 | 14.36% | 0 | 7205.67
173 |  | 146岭店 | 9353 | 4584 | 49.01% | 0 | 3833.7
174 |  | 163陈开 | 6928.2 | 3301 | 47.65% | 0 | 2934.38
175 |  | 137时代 | 6703 | 2065 | 30.81% | 0 | 3967.7
176 |  | 139东凯 | 6928.2 | 3107 | 44.85% | 0 | 3128.38
177 |  | 156南区 | 4468.7 | 2144 | 47.98% | 0 | 1877.83
178 |  | 176渭河 | 7794.2 | 2077 | 26.65% | 0 | 4937.78
179 |  | 175联花 | 6928.2 | 295 | 4.258% | 0 | 5940.38
180 |  | 174石鼓 | 3862.5 | 329 | 8.518% | 0 | 3147.25
181 |  | 173龙廷 | 2130.4 | 523 | 24.55% | 0 | 1394.36
182 |  | 172岭湾I | 9526.3 | 3773 | 39.61% | 0 | 4800.67
183 |  | 171纺织I | 6581.8 | 2034 | 30.9% | 0 | 3889.62
184 |  | 143东区 | 6851.8 | 0 | 0% | 0 | 6166.62
185 |  | 168铁信 | 7447.8 | 3913 | 52.54% | 0 | 2790.02
186 |  | 167电苑 | 6252.7 | 853 | 13.64% | 0 | 4774.43
187 |  | 129兴通 | 3048.4 | 869 | 28.51% | 0 | 1874.56
188 |  | 131纺织II | 6581.8 | 4905 | 74.52% | 0 | 1018.62
189 |  | 135岭湾Ⅱ | 9526.3 | 3692.4 | 38.76% | 0 | 4881.27
190 |  | 119十里铺Ⅱ | 10392.3 | 3110 | 29.93% | 1 | 6242.07
191 |  | 158世家 | 3204.3 | 1157 | 36.11% | 0 | 1726.87
192 |  | 149岭水 | 2338.3 | 152 | 6.5% | 0 | 1952.47
193 |  | 157石开 | 8764.2 | 4824 | 55.04% | 0 | 3063.78
194 |  | 153路灯 | 6928.2 | 1849 | 26.69% | 0 | 4386.38
195 |  | 115国金II | 17320.5 | 1010 | 5.831% | 0 | 14578.45
196 |  | 117国金I | 17320.5 | 1650 | 9.526% | 0 | 13938.45
197 |  | 113荟萃 | 9872.9 | 1672 | 16.94% | 0 | 7213.61
198 |  | 118三医院 | 2251.7 | 1199 | 53.25% | 0 | 827.53
199 |  | 130延信 | 3758.6 | 945 | 25.14% | 0 | 2437.74
200 |  | 134华府 | 1922.6 | 1300 | 67.62% | 0 | 430.34
201 |  | 122华煤 | 3914.4 | 228 | 5.825% | 0 | 3294.96
202 |  | 166轩苑 | 5594.5 | 1097 | 19.61% | 0 | 3938.05
203 |  | 151南高 | 6928.2 | 1545 | 22.3% | 0 | 4690.38
204 |  | 142摩天 | 6928.2 | 2119 | 30.59% | 0 | 4116.38
205 |  | 152台南 | 9526.3 | 1545 | 16.22% | 0 | 7028.67
206 | 110kV槐芽变 | 138小法仪 | 4156.9 | 0 | 0% | 0 | 3741.21
207 |  | 136公网 | 3464.1 | 2974 | 85.85% | 0 | 143.69
208 |  | 126化工厂 | 6062.2 | 0 | 0% | 0 | 5455.98
209 |  | 134冶金 | 3810.5 | 3520 | 92.38% | 0 | -90.55
210 |  | 188微波 | 2840.6 | 570 | 20.07% | 0 | 1986.54
211 |  | 132汤峪 | 4503.3 | 3820 | 84.83% | 0 | 232.97
212 | 110kV姜城变 | 159面粉厂 | 4156.9 | 2330 | 56.05% | 0 | 1411.21
213 |  | 141烽火 | 4607.3 | 2350 | 51.01% | 0 | 1796.57
214 |  | 151益门 | 7794.22 | 3630 | 46.57% | 0 | 3384.798
215 |  | 145灯泡厂 | 4399.4 | 1190 | 27.05% | 0 | 2769.46
216 |  | 143老川I | 9526.3 | 7110 | 74.64% | 0 | 1463.67
217 |  | 155桥梁III | 6928.2 | 3910 | 56.44% | 0 | 2325.38
218 |  | 147长岭III | 6928.2 | 2440 | 35.22% | 0 | 3795.38
219 |  | 137桥梁I | 4979.5 | 5840 | 117.3% | 0 | -1358.45
220 |  | 161城池I | 9526.3 | 2370 | 24.88% | 0 | 6203.67
221 |  | 154城池II | 6928.2 | 990 | 14.29% | 0 | 5245.38
222 |  | 149长岭I | 4763.1 | 0 | 0% | 0 | 4286.79
223 |  | 157桥梁II | 4979.5 | 5590 | 112.3% | 0 | -1108.45
224 |  | 128长岭II | 6495.2 | 2800 | 43.11% | 0 | 3045.68
225 |  | 146宝成 | 8313.8 | 4210 | 50.64% | 0 | 3272.42
226 |  | 156老川II | 9526.3 | 1480 | 15.54% | 0 | 7093.67
227 |  | 160龙山 | 10392.3 | 1480 | 14.24% | 0 | 7873.07
228 |  | 116材料厂 | 1593.5 | 1600 | 100.4% | 0 | -165.85
229 |  | 162医院 | 6928.2 | 2130 | 30.74% | 0 | 4105.38
230 |  | 152城佳 | 5196.2 | 1470 | 28.29% | 0 | 3206.58
231 |  | 164尚城 | 10392.3 | 4660 | 44.84% | 0 | 4693.07
232 |  | 148城高 | 7794.2 | 4660 | 59.79% | 0 | 2354.78
233 |  | 135联九 | 5109.5 | 1740 | 34.05% | 0 | 2858.55
234 | 110kV金河变 | 185惠昌 | 10323 | 6230 | 60.35% | 0 | 3060.7
235 |  | 183石桥 | 8660.3 | 4150 | 47.92% | 0 | 3644.27
236 |  | 182通华 | 6460.5 | 1590 | 24.61% | 0 | 4224.45
237 |  | 189东贸 | 2147.7 | 1360 | 63.32% | 0 | 572.93
238 |  | 180桃园 | 8920.1 | 1220 | 13.68% | 0 | 6808.09
239 |  | 158忠诚 | 5992.9 | 1530 | 25.53% | 0 | 3863.61
240 |  | 156万宝隆 | 4763.1 | 4280 | 89.86% | 0 | 6.79
241 | 110kV绛帐变 | 143上宋 | 6581.8 | 700 | 10.64% | 0 | 5223.62
242 |  | 147公网 | 4503.3 | 2860 | 63.51% | 0 | 1192.97
243 |  | 149油脂厂 | 1472.2 | 530 | 36% | 0 | 794.98
244 |  | 157揉谷 | 4156.9 | 130 | 3.127% | 0 | 3611.21
245 |  | 159磷肥厂 | 2251.7 | 1490 | 66.17% | 0 | 536.53
246 |  | 160面粉厂 | 2078.5 | 0 | 0% | 0 | 1870.65
247 |  | 162谷水 | 2944.5 | 2300 | 78.11% | 0 | 350.05
248 |  | 164电石厂 | 3221.6 | 40 | 1.242% | 0 | 2859.44
249 |  | 155五泉 | 3117.7 | 2980 | 95.58% | 0 | -174.07
250 | 110kV开发区 | 189塑胶 | 1801.3 | 910 | 50.52% | 0 | 711.17
251 |  | 187铁五 | 2251.7 | 820 | 36.42% | 0 | 1206.53
252 |  | 185中行 | 1299 | 540 | 41.57% | 0 | 629.1
253 |  | 183花园 | 2407.6 | 740 | 30.74% | 0 | 1426.84
254 |  | 181先行 | 3048.4 | 1490 | 48.88% | 0 | 1253.56
255 |  | 126铁开II | 7325.6 | 0 | 0% | 0 | 6593.04
256 |  | 139铁开I | 7326.6 | 2620 | 35.76% | 0 | 3973.94
257 |  | 177开川I | 6928.2 | 4280 | 61.78% | 0 | 1955.38
258 |  | 136开川II | 9526.3 | 10 | 0.105% | 0 | 8563.67
259 |  | 175体育场 | 2771.3 | 570 | 20.57% | 0 | 1924.17
260 |  | 173公园路 | 9526.3 | 6110 | 64.14% | 0 | 2463.67
261 |  | 171盛园 | 3256.3 | 1130 | 34.7% | 0 | 1800.67
262 |  | 179老桥 | 9526.3 | 5090 | 53.43% | 0 | 3483.67
263 |  | 125中房 | 2996.4 | 790 | 26.36% | 0 | 1906.76
264 |  | 121凯越 | 3671.9 | 1610 | 43.85% | 0 | 1694.71
265 |  | 123真宝 | 5854.3 | 4570 | 78.06% | 0 | 698.87
266 |  | 160山热 | 9041.3 | 3550 | 39.26% | 0 | 4587.17
267 |  | 148石工 | 16887.5 | 1280 | 7.58% | 0 | 13918.75
268 |  | 182利兹 | 6928.2 | 300 | 4.33% | 0 | 5935.38
269 |  | 134桥南 | 9526.3 | 2230 | 23.41% | 0 | 6343.67
270 |  | 138南洋 | 2719.3 | 1020 | 37.51% | 0 | 1427.37
271 |  | 119下马营 | 9630.2 | 3553 | 36.89% | 0 | 5114.18
272 |  | 169美伦 | 2251.7 | 590 | 26.2% | 0 | 1436.53
273 |  | 167嘉园 | 2026.5 | 500 | 24.67% | 0 | 1323.85
274 |  | 165凌云 | 1593.5 | 510 | 32.01% | 0 | 924.15
275 |  | 163宝光路 | 7794.2 | 7630 | 97.89% | 0 | -615.22
276 |  | 161开九I | 10392.3 | 7740 | 74.48% | 0 | 1613.07
277 |  | 141滨河路 | 9526.3 | 4100 | 43.04% | 0 | 4473.67
278 |  | 118山水 | 5733.1 | 1410 | 24.59% | 0 | 3749.79
279 |  | 120火轮 | 4936.3 | 1620 | 32.82% | 0 | 2822.67
280 |  | 162一零七 | 5992.9 | 3630 | 60.57% | 0 | 1763.61
281 |  | 164万利 | 2601.5 | 1240 | 47.66% | 0 | 1101.35
282 |  | 166豪门 | 623.5 | 760 | 121.9% | 0 | -198.85
283 |  | 168开专I | 1143.2 | 450 | 39.36% | 0 | 578.88
284 |  | 170华科 | 3135 | 1830 | 58.37% | 0 | 991.5
285 |  | 176体育馆 | 2771.3 | 570 | 20.57% | 0 | 1924.17
286 |  | 192开九II | 10392.3 | 6280 | 60.43% | 0 | 3073.07
287 | 110kV莲池变 | 122莲开 | 8660.3 | 3020 | 34.87% | 0 | 4774.27
288 |  | 140池龚 | 6581.8 | 5440 | 82.65% | 0 | 483.62
289 |  | 126创业 | 4849.7 | 4710 | 97.12% | 0 | -345.27
290 |  | 124板纸 | 9526.3 | 8450 | 88.7% | 0 | 123.67
291 |  | 112池古I | 6928.2 | 0 | 0% | 0 | 6235.38
292 |  | 132池古II | 8400.4 | 1540 | 18.33% | 0 | 6020.36
293 |  | 114铁信 | 1472.2 | 370 | 25.13% | 0 | 954.98
294 |  | 120海螺 | 4001 | 2860 | 71.48% | 0 | 740.9
|  | 128水云 | 5889 | 0 | 0% | 0 | 5300.1
295 | 110kV陇县变 | 123温水 | 4676.5 | 3440 | 73.56% | 0 | 768.85
296 |  | 121铁电 | 987.3 | 250 | 25.32% | 0 | 638.57
297 |  | 120水库 | 5819.7 | 6220 | 106.9% | 0 | -982.27
298 |  | 119水泥厂 | 2286.3 | 940 | 41.11% | 0 | 1117.67
299 |  | 118东南 | 5802.4 | 4000 | 68.94% | 0 | 1222.16
300 |  | 117电石厂 | 5196.2 | 3380 | 65.05% | 0 | 1296.58
301 |  | 116特种水泥 | 3204.3 | 0 | 0% | 0 | 2883.87
302 |  | 115城关 | 6581.8 | 5810 | 88.27% | 0 | 113.62
|  | 124秦关 | 5196.2 | 4360 | 83.91% | 0 | 316.58
303 | 110kV明星变 | 127左岸 | 6252.7 | 2620 | 41.9% | 0 | 3007.43
304 |  | 129秦屋 | 3879.8 | 3630 | 93.56% | 0 | -138.18
305 |  | 171马营镇 | 7967.4 | 3130 | 39.29% | 0 | 4040.66
306 |  | 131高方 | 2736.6 | 1150 | 42.02% | 0 | 1312.94
307 |  | 175燃灯寺 | 3464.1 | 2200 | 63.51% | 0 | 917.69
308 |  | 132江南 | 1998.8 | 1030 | 51.53% | 0 | 768.92
309 |  | 177石咀头 | 7794.2 | 5370 | 68.9% | 0 | 1644.78
310 |  | 133星园 | 8106 | 960 | 11.84% | 0 | 6335.4
311 |  | 123永泰 | 4936.34 | 650 | 13.17% | 0 | 3792.706
312 |  | 151财富 | 4607.3 | 790 | 17.15% | 0 | 3356.57
313 |  | 124开四 | 13856.4 | 6080 | 43.88% | 0 | 6390.76
314 |  | 126高管 | 4001 | 950 | 23.74% | 0 | 2650.9
315 |  | 130六开 | 7794.2 | 3820 | 49.01% | 0 | 3194.78
316 |  | 163丰麦 | 4538 | 3320 | 73.16% | 0 | 764.2
317 |  | 156袁家坪 | 10392.3 | 1470 | 14.15% | 0 | 7883.07
318 |  | 140天玺台II | 8400.4 | 2390 | 28.45% | 0 | 5170.36
319 |  | 142西沙河 | 9526.3 | 1340 | 14.07% | 0 | 7233.67
320 |  | 160华明 | 10392.3 | 10380 | 99.88% | 0 | -1026.93
321 |  | 144南站 | 6564.5 | 400 | 6.093% | 0 | 5508.05
322 |  | 154产业园 | 3204.3 | 1000 | 31.21% | 0 | 1883.87
323 |  | 173东大 | 7465.1 | 1450 | 19.42% | 0 | 5268.59
324 |  | 179潘家湾 | 7326.6 | 7170 | 97.86% | 0 | -576.06
325 |  | 172开II | 9526.3 | 4750 | 49.86% | 0 | 3823.67
326 |  | 176诚机 | 3204.3 | 1300 | 40.57% | 0 | 1583.87
327 |  | 174焊材 | 3256.3 | 830 | 25.49% | 0 | 2100.67
328 |  | 158华厦 | 10392.3 | 7310 | 70.34% | 0 | 2043.07
329 |  | 137蒙牛 | 8435.1 | 2800 | 33.19% | 0 | 4791.59
330 |  | 152万润 | 2494.2 | 640 | 25.66% | 0 | 1604.78
331 |  | 146东星 | 10392.3 | 730 | 7.024% | 0 | 8623.07
332 |  | 138北辰 | 6235.4 | 1650 | 26.46% | 0 | 3961.86
333 |  | 141汉医 | 5715.8 | 1780 | 31.14% | 0 | 3364.22
334 | 110kV眉县变 | 144城农 | 6581.8 | 8170 | 124.1% | 0 | -2246.38
335 |  | 152城北 | 7794.2 | 5120 | 65.69% | 0 | 1894.78
336 |  | 154城南 | 7794.2 | 5120 | 65.69% | 0 | 1894.78
337 |  | 145五村 | 6928.2 | 6340 | 91.51% | 0 | -104.62
338 |  | 147二环 | 3810.5 | 4200 | 110.2% | 0 | -770.55
339 | 110kV岐山变 | 174岐刘 | 3464.1 | 2630 | 75.92% | 0 | 487.69
340 |  | 170五二三 | 2009.2 | 530 | 26.38% | 0 | 1278.28
341 |  | 162岐周 | 5196.2 | 2580 | 49.65% | 0 | 2096.58
342 |  | 166水泥II | 3204.3 | 320 | 9.987% | 0 | 2563.87
343 |  | 164岐公 | 6581.8 | 4670 | 70.95% | 0 | 1253.62
344 |  | 168油脂厂 | 3637.3 | 1840 | 50.59% | 0 | 1433.57
345 |  | 163岐军 | 3117.7 | 1240 | 39.77% | 0 | 1565.93
346 |  | 165城北抽 | 6235.4 | 760 | 12.19% | 0 | 4851.86
347 |  | 167岐城 | 6581.8 | 7000 | 106.4% | 0 | -1076.38
348 |  | 169水泥I | 4745.8 | 1820 | 38.35% | 0 | 2451.22
349 |  | 177岐益 | 4156.9 | 2990 | 71.93% | 0 | 751.21
350 |  | 171长虹 | 1004.6 | 720 | 71.67% | 0 | 184.14
351 |  | 179岐营 | 5802.4 | 3190 | 54.98% | 0 | 2032.16
352 |  | 173朝阳 | 1004.6 | 940 | 93.57% | 0 | -35.86
353 |  | 161先锋 | 4260.8 | 160 | 3.755% | 0 | 3674.72
354 | 110kV千阳变 | 111草碧 | 4156.9 | 3880 | 93.34% | 0 | -138.79
355 |  | 113一七一 | 4156.9 | 730 | 17.56% | 0 | 3011.21
356 |  | 115南寨 | 4849.7 | 5100 | 105.2% | 0 | -735.27
357 |  | 117千城 | 6062.2 | 5880 | 96.99% | 0 | -424.02
358 |  | 119电石厂 | 2078.5 | 1900 | 91.41% | 0 | -29.35
359 |  | 121水泥厂 | 5196.2 | 1900 | 36.57% | 0 | 2776.58
360 |  | 123水沟 | 4330.1 | 2184 | 50.44% | 0 | 1713.09
361 |  | 125申陶 | 3464.1 | 3070 | 88.62% | 0 | 47.69
362 |  | 127路电 | 952.6 | 490 | 51.44% | 0 | 367.34
363 | 110kV 水沟变 | 141碧陶 | 2251.7 | 2480 | 110.1% | 0 | -453.47
364 | 110kV石头坡变 | 158水厂 | 623.5 | 260 | 41.7% | 0 | 301.15
365 |  | 162灵化 | 6928.2 | 960 | 13.86% | 0 | 5275.38
366 |  | 160宝峻 | 3533.4 | 1620 | 45.85% | 0 | 1560.06
367 | 110kV太白变 | 115靖口 | 6928.2 | 1380 | 19.92% | 0 | 4855.38
368 |  | 119七里川 | 5196.2 | 410 | 7.89% | 0 | 4266.58
369 |  | 121桃川 | 5196.2 | 1440 | 27.71% | 0 | 3236.58
370 |  | 117南山 | 4122.3 | 620 | 15.04% | 0 | 3090.07
371 |  | 120城关 | 5196.2 | 3470 | 66.78% | 0 | 1206.58
372 |  | 122纤维板 | 5196.2 | 2390 | 46% | 0 | 2286.58
|  | 113米夏 | 5196.2 | 0 | 0% | 1 | 4675.58
373 | 110kV桃川变 | 131秦河 | 3550.7 | 0 | 0% | 0 | 3195.63
374 |  | 133沙沟 | 6408.6 | 3580 | 55.86% | 0 | 2187.74
375 |  | 135鹿电 | 4607.3 | 4800 | 104.2% | 0 | -653.43
376 |  | 137红石 | 3481.4 | 1500 | 43.09% | 0 | 1633.26
377 | 110kV卧龙寺 | 177应用I | 2113.1 | 980 | 46.38% | 0 | 921.79
378 |  | 175木材厂 | 6495.2 | 340 | 5.235% | 0 | 5505.68
379 |  | 157龙湾I | 9526.3 | 3010 | 31.6% | 0 | 5563.67
380 |  | 173化工厂 | 4399.4 | 3240 | 73.65% | 0 | 719.46
381 |  | 165 47#信箱 | 1610.8 | 520 | 32.28% | 0 | 929.72
382 |  | 161石羊庙 | 5802.4 | 3910 | 67.39% | 0 | 1312.16
383 |  | 148千园 | 9526.3 | 3490 | 36.64% | 0 | 5083.67
384 |  | 158人防II | 1991.9 | 330 | 16.57% | 0 | 1462.71
385 |  | 180龙湾II | 9526.3 | 1440 | 15.12% | 0 | 7133.67
386 |  | 144分拣 | 1628.1 | 880 | 54.05% | 0 | 585.29
387 |  | 154设备厂 | 4503.3 | 610 | 13.55% | 0 | 3442.97
388 |  | 146器材厂 | 4156.9 | 1920 | 46.19% | 0 | 1821.21
389 |  | 142水源 | 3498.7 | 620 | 17.72% | 0 | 2528.83
390 |  | 156华城 | 2753.9 | 1910 | 69.36% | 0 | 568.51
391 |  | 134大唐热电 | 5196.2 | 40 | 0.7698% | 0 | 4636.58
392 | 110kV五丈塬 | 190五安 | 6581.8 | 2460 | 37.38% | 0 | 3463.62
393 |  | 187五七 | 3810.5 | 1950 | 51.17% | 0 | 1479.45
394 |  | 185前进 | 5178.8 | 320 | 6.179% | 0 | 4340.92
395 |  | 181汽车I | 8313.8 | 4350 | 52.32% | 0 | 3132.42
397 |  | 177五铁 | 3464.1 | 230 | 6.64% | 0 | 2887.69
398 |  | 170铸造I | 7395.9 | 4890 | 66.12% | 0 | 1766.31
399 |  | 166五高 | 6304.7 | 3000 | 47.58% | 0 | 2674.23
400 |  | 168汽车II | 8313.8 | 3080 | 37.05% | 0 | 4402.42
401 |  | 174五蔡 | 7274.6 | 480 | 6.598% | 0 | 6067.14
402 |  | 176铸造III | 8487 | 5700 | 67.16% | 0 | 1938.3
403 |  | 178公网 | 6651 | 4900 | 73.67% | 0 | 1085.9
405 |  | 183铸造II | 10392.3 | 4340 | 41.76% | 0 | 5013.07
406 | 110kV玉涧变 | 188玉福 | 8435 | 3960 | 46.95% | 0 | 3631.5
407 |  | 179中医院 | 3256.3 | 2080 | 63.88% | 0 | 850.67
408 |  | 177变空 | 2078.5 | 0 | 0% | 0 | 1870.65
409 |  | 173渠首I | 6581.8 | 2410 | 36.62% | 0 | 3513.62
410 |  | 171玉山 | 9526.3 | 1110 | 11.65% | 0 | 7463.67
411 |  | 167玉市I | 10392.3 | 4960 | 47.73% | 0 | 4393.07
412 |  | 165红旗路 | 6928.2 | 7200 | 103.9% | 0 | -964.62
413 |  | 161玉中I | 10219.1 | 8810 | 86.21% | 0 | 387.19
414 |  | 116玉中II | 9353.1 | 7430 | 79.44% | 0 | 987.79
415 |  | 160长寿 | 3464.1 | 980 | 28.29% | 0 | 2137.69
416 |  | 162玉修 | 5040.3 | 1510 | 29.96% | 0 | 3026.27
417 |  | 164玉市II | 10392.3 | 10080 | 96.99% | 0 | -726.93
418 |  | 172渠首II | 9526.3 | 3420 | 35.9% | 0 | 5153.67
419 |  | 174玉群 | 5916.2 | 2160 | 36.51% | 0 | 3164.58
420 |  | 176玉新 | 4763.1 | 3100 | 65.08% | 0 | 1186.79
421 |  | 178陵塬 | 3464.1 | 1300 | 37.53% | 0 | 1817.69
422 |  | 180桥北 | 3394.8 | 555 | 16.35% | 0 | 2500.32
423 | 110kV祝家庄变 | 185祝南 | 4330.1 | 2088 | 48.22% | 0 | 1809.09
424 |  | 187祝京 | 4849.7 | 2050 | 42.27% | 0 | 2314.73
425 |  | 189祝蒲 | 3550.7 | 1696 | 47.77% | 0 | 1499.63
426 |  | 180水泥厂 | 4468.7 | 598 | 13.38% | 0 | 3423.83
427 |  | 182祝泥 | 3342.9 | 4810 | 143.9% | 0 | -1801.39
428 |  | 184电石厂 | 5559.9 | 60 | 1.079% | 0 | 4943.91
429 | 110kV中心变 | 127中热I | 10392.3 | 7240 | 69.67% | 0 | 2113.07
430 |  | 133陈仓园 | 6928.2 | 2880 | 41.57% | 0 | 3355.38
431 |  | 131铁路 | 6928.2 | 4770 | 68.85% | 0 | 1465.38
432 |  | 129邮电 | 800.2 | 600 | 74.98% | 0 | 120.18
433 |  | 135中店 | 9526.3 | 3560 | 37.37% | 0 | 5013.67
434 |  | 123中市 | 10392.3 | 3020 | 29.06% | 0 | 6333.07
435 |  | 121西区 | 4849.7 | 2050 | 42.27% | 0 | 2314.73
436 |  | 119真空厂 | 3169.7 | 30 | 0.9465% | 0 | 2822.73
437 |  | 117中玉I | 10219.1 | 3000 | 29.36% | 0 | 6197.19
438 |  | 115新建路I | 9630.2 | 7710 | 80.06% | 0 | 957.18
439 |  | 177中渭 | 8400.4 | 3800 | 45.24% | 0 | 3760.36
440 |  | 125营北 | 9526.3 | 2420 | 25.4% | 0 | 6153.67
441 |  | 130农行 | 1629.9 | 320 | 19.63% | 0 | 1146.91
442 |  | 126中山 | 9526.3 | 8570 | 89.96% | 0 | 3.67
443 |  | 118巨一 | 4797.8 | 1770 | 36.89% | 0 | 2548.02
444 |  | 114中玉II | 9353.1 | 3300 | 35.28% | 0 | 5117.79
445 |  | 132中热II | 10392.3 | 6400 | 61.58% | 0 | 2953.07
446 |  | 134体育路 | 9526.3 | 6400 | 67.18% | 0 | 2173.67
447 |  | 170马开 | 10392.3 | 3930 | 37.82% | 0 | 5423.07
448 |  | 128营南 | 9526.3 | 2300 | 24.14% | 0 | 6273.67
449 |  | 136新建路II | 10392.3 | 4410 | 42.44% | 0 | 4943.07
450 |  | 111路南 | 10392.3 | 1500 | 14.43% | 0 | 7853.07
451 |  | 183开南 | 10392.3 | 2610 | 25.11% | 0 | 6743.07
452 |  | 151八里 | 7274.6 | 4160 | 57.19% | 0 | 2387.14
453 |  | 171群热 | 4001 | 1790 | 44.74% | 0 | 1810.9
454 |  | 185人医 | 3602.7 | 1630 | 45.24% | 0 | 1612.43
455 |  | 186滨河 | 2390.2 | 1140 | 47.69% | 0 | 1011.18
456 |  | 192信通 | 3758.6 | 40 | 1.064% | 0 | 3342.74
457 |  | 187万象II | 6928.2 | 2830 | 40.85% | 0 | 3405.38
458 |  | 191信开 | 9630.2 | 4890 | 50.78% | 0 | 3777.18
459 |  | 195万象I | 6928.2 | 3450 | 49.8% | 0 | 2785.38
460 |  | 196陈商 | 2026.5 | 560 | 27.63% | 0 | 1263.85
461 |  | 197湖岸 | 6148.8 | 620 | 10.08% | 0 | 4913.92
462 |  | 138天同 | 6599.11 | 1830 | 27.73% | 0 | 4109.199
463 |  | 137红风 | 8192.6 | 2340 | 28.56% | 0 | 5033.34
464 |  | 178群东 | 10392.3 | 990 | 9.526% | 0 | 8363.07
465 |  | 173曙光路 | 9526.3 | 2560 | 26.87% | 0 | 6013.67
466 |  | 122杜文 | 2632.7 | 1040 | 39.5% | 0 | 1329.43
467 |  | 182广电 | 1264.4 | 490 | 38.75% | 0 | 647.96
|  | 169中联I | 5802.4 | 0 | 0% | 0 | 5222.16
468 | 110kV汽车城 | 169铁开 | 3464.1 | 370 | 10.68% | 0 | 2747.69
469 |  | 153通家I | 8400.4 | 2800 | 33.33% | 0 | 4760.36
470 |  | 156通家II | 8400.4 | 2640 | 31.43% | 0 | 4920.36
471 |  | 164通力II | 1610.8 | 1490 | 92.5% | 0 | -40.28
472 |  | 159法士特I | 7534.4 | 6760 | 89.72% | 0 | 20.96
473 |  | 160法士特II | 7534.4 | 2990 | 39.68% | 0 | 3790.96
474 |  | 165蜀仓I | 7534.4 | 4310 | 57.2% | 0 | 2470.96
475 |  | 168蜀仓II | 7534.4 | 2260 | 30% | 0 | 4520.96
476 |  | 170红南 | 6062.2 | 3970 | 65.49% | 0 | 1485.98
477 |  | 166永乐 | 10392.3 | 3810 | 36.66% | 0 | 5543.07
478 |  | 162瑞星 | 5196.2 | 2690 | 51.77% | 0 | 1986.58
479 |  | 167德华 | 4503.3 | 2050 | 45.52% | 0 | 2002.97
480 | 110kV孔明变 | 123特齿I | 7534.4 | 3300 | 43.8% | 0 | 3480.96
481 |  | 124特齿II | 7534.4 | 4000 | 53.09% | 0 | 2780.96
482 |  | 125锻造I | 7534.4 | 0 | 0% | 0 | 6780.96
483 |  | 126锻造II | 7534.4 | 5000 | 66.36% | 0 | 1780.96
484 |  | 121重汽I | 13856.4 | 6780 | 48.93% | 0 | 5690.76
485 |  | 122重汽II | 13856.4 | 6250 | 45.11% | 0 | 6220.76
486 |  | 136重汽III | 11968.5 | 10640 | 88.9% | 0 | 131.65
487 |  | 127红星 | 9526.3 | 5200 | 54.59% | 0 | 3373.67
488 |  | 128新工 | 6581.8 | 2100 | 31.91% | 0 | 3823.62
489 | 35kV大塬变 | 135电石厂 | 3810.5 | 0 | 0% | 0 | 3429.45
490 |  | 133橫水 | 6062.2 | 5570 | 91.88% | 0 | -114.02
491 |  | 137水泥厂 | 6581.8 | 2990 | 45.43% | 0 | 2933.62
492 |  | 148红旗 | 1645.4 | 570 | 34.64% | 0 | 910.86
493 |  | 138姚家沟 | 3117.7 | 2800 | 89.81% | 0 | 5.93
494 |  | 140机场 | 1732.1 | 360 | 20.78% | 0 | 1198.89
495 | 35kV柳林变 | 151公网 | 5542.6 | 3130 | 56.47% | 0 | 1858.34
496 |  | 153柳镇 | 6235.4 | 3920 | 62.87% | 0 | 1691.86
497 |  | 155酒厂I | 3204.3 | 580 | 18.1% | 0 | 2303.87
498 |  | 152柳唐 | 5022.9 | 4010 | 79.83% | 0 | 510.61
499 |  | 156酒厂II | 3966.4 | 1080 | 27.23% | 0 | 2489.76
500 |  | 147酒厂III | 6928.2 | 1250 | 18.04% | 0 | 4985.38
501 | 35kV齐镇变 | 166齐五 | 6079.5 | 3270 | 53.79% | 0 | 2201.55
502 |  | 164齐农 | 6062.2 | 2790 | 46.02% | 0 | 2665.98
503 |  | 167七六三 | 3464.1 | 1850 | 53.4% | 0 | 1267.69
504 |  | 169水库 | 4767.5 | 2560 | 53.7% | 0 | 1730.75
505 |  | 171齐营 | 3117.7 | 1520 | 48.75% | 0 | 1285.93
506 |  | 173齐公 | 6148.8 | 2940 | 47.81% | 0 | 2593.92
507 |  | 156硅铁厂 | 2147.7 | 0 | 0% | 0 | 1932.93
508 |  | 159轧钢厂 | 866 | 0 | 0% | 0 | 779.4
509 |  | 160齐铁 | 4156.9 | 3120 | 75.06% | 0 | 621.21
510 |  | 162五金厂 | 1991.9 | 0 | 0% | 0 | 1792.71
511 | 35kV营头变 | 183高庙 | 3810.5 | 1520 | 39.89% | 0 | 1909.45
512 |  | 181水泥II | 6581.8 | 690 | 10.48% | 0 | 5233.62
513 |  | 177试验场 | 606.2 | 130 | 21.45% | 0 | 415.58
514 |  | 175公网 | 1905.3 | 830 | 43.56% | 0 | 884.77
515 |  | 182金渠 | 5629.2 | 2920 | 51.87% | 0 | 2146.28
516 |  | 184硫酸厂 | 502.3 | 280 | 55.74% | 0 | 172.07
517 |  | 186水泥厂 | 4503.3 | 120 | 2.665% | 0 | 3932.97
518 |  | 188电站 | 2113.1 | 1000 | 47.32% | 0 | 901.79

## 主变
宝鸡供电公司2018年12月配网主变可开放容量预测信息表
序号 | 站名 | 允许容量(kVA) | 历史最大负荷(kVA) | 历史最高负载率 | 最大负荷日后需预留容量(kVA) | 可开放容量(kVA) | 备注
1 | 110kV凤翔变 | 80000 | 75800 | 98.7% | 6000 | -9800
2 | 110kV中心变 | 150000 | 69400 | 48.19% | 0 | 65600
3 | 110kV阳平变 | 90000 | 62500 | 72.34% | 23000 | -4500
4 | 110kV祝家庄 | 51500 | 39900 | 80.7% | 0 | 6450
5 | 110kV岐山变 | 51500 | 39100 | 79.09% | 0 | 7250
6 | 110kV眉县变 | 81500 | 59000 | 75.41% | 8000 | 6350
7 | 110kV双石铺 | 40000 | 28700 | 74.74% | 0 | 7300
8 | 110kV扶风变 | 63000 | 43390 | 71.74% | 0 | 13310
9 | 110kV蔡家坡 | 80000 | 54500 | 70.96% | 6000 | 11500
10 | 110kV法门变 | 31500 | 20270 | 67.03% | 0 | 8080
11 | 110kV槐芽变 | 51500 | 32400 | 65.53% | 8000 | 5950
12 | 110kV开发区 | 100000 | 59300 | 61.77% | 20000 | 10700
13 | 110kV陇县变 | 51500 | 30200 | 61.08% | 0 | 16150
14 | 110kV五丈塬 | 100000 | 57200 | 59.58% | 0 | 32800
15 | 110kV太白变 | 40000 | 22740 | 59.22% | 0 | 13260
16 | 110kV水沟变 | 40000 | 22340 | 58.18% | 0 | 13660
17 | 110kV黄牛变 | 51500 | 28540 | 57.73% | 10000 | 7810
18 | 110kV贾村变 | 32000 | 16700 | 54.36% | 12000 | 100
19 | 110kV玉涧变 | 71500 | 37250 | 54.27% | 15000 | 12100
20 | 110kV八鱼变 | 100000 | 49400 | 51.46% | 16000 | 24600
21 | 110kV姜城变 | 80000 | 39400 | 51.3% | 22000 | 10600
22 | 110kV桃川变 | 31500 | 13780 | 45.57% | 0 | 14570
23 | 110kV莲池变 | 50000 | 20260 | 42.21% | 15000 | 9740
24 | 110kV周原变 | 100000 | 39980 | 41.65% | 0 | 50020
25 | 110kV代家湾 | 100000 | 39620 | 41.27% | 10000 | 40380
26 | 110kV明星变 | 80000 | 31500 | 41.02% | 26800 | 13700
27 | 110kV向阳变 | 63000 | 24550 | 40.59% | 0 | 32150
28 | 110kV常兴变 | 51500 | 20000 | 40.45% | 0 | 26350
29 | 110kV三岔变 | 40000 | 14330 | 37.32% | 0 | 21670
30 | 110kV九成宫 | 31500 | 11250 | 37.2% | 0 | 17100
31 | 110kV东岭变 | 150000 | 49500 | 34.38% | 32600 | 52900
32 | 110kV西虢变 | 71500 | 22590 | 32.91% | 12000 | 29760
33 | 110kV八里桥 | 63000 | 19830 | 32.79% | 22000 | 14870
34 | 110kV潘溪变 | 81500 | 25460 | 32.54% | 16000 | 31890
35 | 110kV孔明变 | 100000 | 30100 | 31.35% | 0 | 59900
36 | 110kV新拓变 | 8000 | 2260 | 29.43% | 0 | 4940
37 | 110kV千阳变 | 51500 | 13070 | 26.44% | 0 | 33280
38 | 110kV石头坡 | 16000 | 3698 | 24.08% | 0 | 10702
39 | 110kV东门变 | 100000 | 23090 | 24.05% | 16000 | 50910
40 | 110kV高家镇 | 100000 | 21380 | 22.27% | 12000 | 56620
41 | 110kV绛帐变 | 51500 | 10930 | 22.11% | 3000 | 32420
42 | 110kV卧龙寺 | 63000 | 12340 | 20.4% | 18000 | 26360
43 | 111kV云中变 | 81500 | 15330 | 19.59% | 0 | 58020
44 | 110kV汽车城 | 100000 | 18040 | 18.79% | 0 | 71960
45 | 110kV晁峪变 | 40000 | 7070 | 18.41% | 0 | 28930
46 | 110kV金河变 | 63000 | 10990 | 18.17% | 16000 | 29710
47 | 110kV福林堡 | 63000 | 10960 | 18.12% | 20000 | 25740
48 | 110kV赤沙变 | 20000 | 3440 | 17.92% | 0 | 14560
49 | 110kV县功变 | 40000 | 6000 | 15.62% | 0 | 30000
50 | 110kV嘉陵变 | 40000 | 2800 | 7.292% | 26000 | 7200
51 | 110kV灵官变 | 20000 | 1392 | 7.25% | 13000 | 3608
52 | 110kV北上变 | 100000 | 6630 | 6.906% | 0 | 83370
53 | 110kV郭家河 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 9000
1 | 35kV平木变 | 6300 | 7070 | 116.9% | 0 | -1400
2 | 35kV横渠变 | 20000 | 18240 | 95% | 0 | -240
3 | 35kV齐镇变 | 20000 | 16720 | 87.08% | 0 | 1280
4 | 35kV柳林变 | 16000 | 11500 | 74.87% | 0 | 2900
5 | 35kV曙光变 | 9450 | 4720 | 52.03% | 0 | 3785
6 | 36kV草店变 | 10000 | 4800 | 50% | 0 | 4200
7 | 35kV大塬变 | 20000 | 9560 | 49.79% | 0 | 8440
8 | 35kV河口变 | 20000 | 7550 | 39.32% | 0 | 10450
9 | 35kV营头变 | 20000 | 6100 | 31.77% | 0 | 11900
10 | 35kV坪坎变 | 23300 | 4810 | 21.5% | 0 | 16160
11 | 35kV温江寺 | 26000 | 4920 | 19.71% | 0 | 18480
12 | 35kV科技城 | 16000 | 2230 | 14.52% | 14000 | -1830
13 | 35kV沙坝变 | 20000 | 2238 | 11.66% | 18630 | -2868

## Sheet3
1 | 110kV中心变 | 73958
2 | 110kV姜城变 | 39920
3 | 110kV周原变 | 65897
4 | 110kV西虢变 | 391657
5 | 110kV开发区 | 68336
6 | 110kV潘溪变 | 30997
7 | 110kV太白变 | 167834
8 | 110kV桃川变
9 | 110kV明星变 | 46816
10 | 110kV东岭变 | 64332
11 | 110kV东门变 | 17013
12 | 110kV赤沙变 | 3144
13 | 110kV向阳变 | 30472
14 | 110kV黄牛变 | 3337
15 | 110kV双石铺 | 21371
16 | 110kV三岔变 | 5708
17 | 110kV晁峪变 | 10985
18 | 110kV新拓变 | 2575
19 | 110kV玉涧变 | 34451
20 | 110kV八里桥 | 21771
21 | 110kV县功变 | 64943
22 | 110kV福林堡 | 11762
23 | 110kV高家镇 | 34963
24 | 110kV金河变 | 14588
25 | 110kV八鱼变 | 74091
26 | 110kV代家湾 | 32876
27 | 110kV卧龙寺 | 30420
28 | 110kV岐山变 | 37815
29 | 110kV千阳变 | 12205
30 | 110kV陇县变 | 41125
31 | 110kV贾村变 | 30197
32 | 110kV石头坡 | 1914
33 | 110kV凤翔变 | 77799
34 | 110kV水沟变 | 7412
35 | 110kV祝家庄 | 44850
36 | 110kV降帐变 | 16386
37 | 110kV扶风变 | 56497
38 | 110kV常兴变 | 38558
39 | 110kV法门变 | 18175
40 | 110kV眉县变 | 56892
41 | 110kV阳平变 | 75111
42 | 110kV蔡家坡 | 68704
43 | 110kV郭家河
44 | 110kV莲池变 | 9834
45 | 110kV槐芽变 | 48427
46 | 110kV五丈塬 | 77706
47 | 35kV横渠变
48 | 35kV柳林变 | 10061
49 | 35kV营头变 | 9878
50 | 35kV齐镇变 | 16824
51 | 35kV北村变
52 | 35kV曙光变
53 | 35kV河口变
54 | 35kV平木变
55 | 35kV温江寺
56 | 35kV大塬变 | 62846
57 | 36kV坪坎变 | 5021