国网陕西省电力公司西安北750kV输变电工程（第二部分）

竣工环保验收信息公示

我公司建设了西安北750kV输变电工程（第二部分），现已委托湖北博润雅检测科技有限公司开展该项目竣工环保验收调查工作。为了解公众对工程建设及运行期间环境保护方面的意见及建议，现将工程信息予以公告如下：

一、项目基本情况

（一）项目名称

西安北750kV输变电工程（第二部分）。

（二）项目概要

本次验收工程名称为西安北750kV输变电工程（第二部分），项目位于西安市高陵区、临潼区，咸阳市乾县。本次验收内容包括：（1）改建乾县750kV变电站工程，将原乾县至信义 750kV 线路乾县侧容量300Mvar高压电抗器更换为容量360Mvar高压电抗器，本期改建在站内原有位置进行，不新征占地；（2）乾县至信义750kV双回线路开断接入西安北变线路工程，将乾县至信义输电线路π接入西安北750kV变电站，新建输电线路路径总长度14.165km，其中单回路架设1.588km，双回路架设12.577km，共建36基铁塔，塔基永久占地约2.03hm2。

输电线路运行期间会产生工频电磁场和噪声。根据国家有关法律法规，公民有权对环境保护问题发表自己的意见或建议。现在针对上述工程建设期间和建成以后对变电站周围环境造成的影响征求意见。

二、项目建设单位的名称和联系方式

单位名称：国网陕西省电力公司  地址：西安市柿园路218号

邮编：710048                  联系人：赵工

电话：029-89698955             电子信箱：173065653@qq.com

三、验收调查单位的名称和联系方式

单位名称：湖北博润雅检测科技有限公司

地址：武汉市武昌区恒大世纪广场4801室

邮编：430000                         联系人：谭 工

联系电话：027-88108629     电子信箱：1109254393@qq.com

四、征求意见的主要事项

1、政府主管部门的意见;

2、业内专家的意见;

3、可能受影响公众的意见。

五、提交公众意见表的方式和途径

任何单位或个人可于本公告发布之日10个工作日内起通过填写邮寄公众参与调查表、打电话、发E-mail等方式发表其对本项目建设有关环境保护方面的意见和建议。建设项目公众意见表见附件。

特此公告!

国网陕西省电力公司

2020年9月9日