汉中供电公司2022年7月配网线路可开放容量信息表

| 序号 | 站名 | 线路名称 | 线路允许功率(kVA) | 历史最大负荷(kVA) | 历史最高负载率 | 历史最大负荷发生日期 | 最大负荷日后需预留容量(kVA) | 可开放容量(kVA) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV北郊变 | 116城西线 | 8660 | 5552 | 64.11% | 2014-1-16 | 1044 | 2064.00 |  |
|  |  | 117石马线 | 8660 | 5882 | 67.92% | 2018-12-30 | 1363 | 1415.30 |  |
|  |  | 133北银Ⅲ线 | 8660 | 1528 | 17.64% | 2017-12-20 | 823 | 6309.00 |  |
|  |  | 123北银Ⅰ线 | 8660 | 1206 | 13.93% | 2014-10-9 | 823 | 6631.00 |  |
|  |  | 124北天线 | 8660 | 6200 | 71.59% | 2016-1-25 | 1307 | 1153.00 |  |
|  |  | 125北环线 | 8660 | 2888 | 33.34% | 2021-12-27 | 1534 | 4238.00 |  |
|  |  | 126市区线 | 8660 | 5030 | 58.08% | 2017-12-20 | 905 | 2725.00 |  |
|  |  | 142人民线 | 8660 | 6720 | 77.60% | 2016-1-25 | 1283 | 657.00 |  |
|  |  | 140城北线 | 8660 | 5333 | 61.58% | 2018-12-31 | 2645 | 682.00 |  |
|  |  | 139北银Ⅱ线 | 8660 | 4902 | 56.61% | 2021-1-11 | 1334 | 2424.00 |  |
|  |  | 122青龙线 | 8227 | 5369 | 65.26% | 2021-1-11 | 1782 | 1076.00 |  |
|  |  | 138北街线 | 8140 | 3464 | 42.55% | 2018-1-26 | 773 | 3903.40 |  |
|  |  | 128翔盛线 | 5196 | 0 | - | - | - | - |  |
|  |  | 143武乡线 | 8660 | 4503 | 52.00% | 2017-7-27 | 3043 | 1113.80 |  |
| 2 | 110kV东郊变 | 113北郊线 | 8660 | 4556 | 52.61% | 2019-1-2 | 1990 | 2114.00 |  |
|  |  | 114城东线 | 8660 | 859 | 9.92% | 2015-1-28 | 1403 | 6398.00 |  |
|  |  | 118东天线 | 8660 | 6096 | 70.39% | 2021-7-31 | 2000 | 563 |  |
|  |  | 120东朝线 | 8660 | 5542 | 64.00% | 2019-1-12 | 500 | 2618.00 |  |
|  |  | 122东七线 | 8660 | 4157 | 48.00% | 2018-1-26 | 1806 | 2697.00 |  |
|  |  | 124东江线 | 8660 | 6269 | 72.40% | 2021-7-31 | 2000 | 391.00 |  |
|  |  | 127东环线 | 8660 | 901 | 10.40% | 2021-1-11 | 2110 | 5649.00 |  |
|  |  | 128莲湖线 | 8660 | 5404 | 62.42% | 2021-12-27 | 1634 | 1622.00 |  |
|  |  | 130汉丰线 | 8660 | 2944 | 34.00% | 2021-1-11 | 1490 | 4226.00 |  |
|  |  | 135东新线 | 8660 | 1022 | 11.80% | 2021-1-11 | 2005 | 5633.00 |  |
|  |  | 136光辉Ⅱ线 | 8660 | 5574 | 64.36% | 2020-11-30 | 0 | 3086.00 |  |
|  |  | 142光辉Ⅰ线 | 8660 | 2979 | 34.40% | 2021-1-11 | 4000 | 1681.00 |  |
|  |  | 143益州Ⅰ线 | 8660 | 1888 | 21.80% | 2021-1-11 | 0 | 6000 |  |
|  |  | 137益州Ⅱ线 | 8660 | 350 | 4.04% | 2016-12-28 | 200 | 8110.00 |  |
|  |  | 144光明Ⅰ线 | 8660 | 4503 | 52.00% | 2019-1-12 | 0 | 4157.00 |  |
|  |  | 138光明Ⅱ线 | 8660 | 4954 | 57.21% | 2021-1-11 | 0 | 3706.00 |  |
|  |  | 146七里线 | 5716 | 3152 | 55.15% | 2021-1-11 | 2000 | 563.60 |  |
|  |  | 148东方线 | 7794 | 4970 | 63.77% | 2018-12-30 | 4000 | -1176.00 | 线路大负荷时重载，无可开放容量 |
|  |  | 153望江线 | 8660 | 4503 | 52.00% | 2021-1-11 | 1100 | 3057.00 |  |
|  |  | 141安民线 | 7274 | 5231 | 71.91% | 2021-12-27 | 1000 | 1043 |  |
|  |  | 145金华线 | 8660 | 2958 | 38.62% | 2021-12-27 | 2000 | 3702.00 |  |
| 3 | 110kV西郊变 | 111通用线 | 8660 | 3533 | 40.79% | 2021-12-27 | 2881 | 2226 |  |
|  |  | 113农江线 | 8660 | 5335 | 61.6% | 2021-7-30 | 3952 | 139.00 |  |
| 4 | 110kV西郊变 | 114鑫源线 | 8660 | 1106 | 12.77% | 2016-8-19 | 2465 | 5089.00 |  |
|  |  | 127西江线 | 8660 | 4386 | 50.65% | 2016-8-19 | 2508 | 1766.00 |  |
|  |  | 129西环线 | 8660 | 6010 | 69.40% | 2021-1-11 | 1357 | 1293.00 |  |
|  |  | 131农水线 | 8660 | 1178 | 13.60% | 2020-1-15 | 1000 | 6481.89 |  |
|  |  | 115城建线 | 8660 | 365 | 4.21% | 2018-12-30 | 2000 | 6295.00 |  |
|  |  | 126虎桥线 | 8660 | 5888 | 67.99% | 2019-8-30 | 2000 | 772.00 |  |
|  |  | 146民乐线 | 8660 | 3949 | 45.61% | 2020-12-27 | 2000 | 2711.00 |  |
|  |  | 140西汉线 | 8660 | 4936 | 57.00% | 2018-12-30 | 2205 | 1519.00 |  |
|  |  | 128子午线 | 8660 | 1178 | 13.60% | 2020-1-15 | 1000 | 6481.89 |  |
|  |  | 141西上线 | 8660 | 650 | 7.51% | 2020-1-15 | 1000 | 7009.63 |  |
| 5 | 110kV鑫源变 | 122农宗线 | 8660 | 7399 | 85.44% | 2017-12-20 | 1060 | 201.00 | 线路大负荷时重载，无可开放容量 |
|  |  | 124鑫南线 | 8660 | 5681 | 65.60% | 2021-1-11 | 2200 | 779.00 |  |
|  |  | 111鑫东线 | 8660 | 2598 | 30.00% | 2016-8-19 | 1584 | 4478.00 |  |
|  |  | 142鑫北线 | 8660 | 5196 | 60.00% | 2018-7-23 | 1300 | 2164.00 |  |
|  |  | 112鑫青线 | 8660 | 5040 | 58.20% | 2021-1-11 | 3174 | 446.00 |  |
|  |  | 139经开Ⅰ线 | 8660 | 1299 | 15.00% | 2021-1-11 | 0 | 7361.00 |  |
|  |  | 123经开Ⅱ线 | 8660 | 554 | 6.40% | 2021-1-11 | 3500 | 4605.76 |  |
|  |  | 113鑫宗线 | 8660 | 4261 | 49.20% | 2017-12-20 | 2234 | 2165.00 |  |
| 6 | 110kV红河变 | 115农褒线 | 8660 | 4295 | 49.60% | 2021-1-11 | 2570 | 1795.00 |  |
|  |  | 128园区线 | 8660 | 1576 | 18.20% | 2021-1-11 | 1500 | 5584.00 |  |
|  |  | 129红宗线 | 8660 | 0 | - | - | - | - |  |
|  |  | 116农武线 | 8660 | 3533 | 40.80% | 2014-7-18 | 2815 | 2312.00 |  |
| 7 | 110kV铺镇变 | 115农七线 | 8660 | 3152 | 36.40% | 2018-1-26 | 3234 | 2274.00 |  |
|  |  | 117农金线 | 8660 | 6248 | 72.15% | 2019-1-2 | 1615 | 797.00 |  |
|  |  | 113铺镇线 | 8660 | 5074 | 58.59% | 2018-1-26 | 2204 | 1382.00 |  |
|  |  | 114农铺线 | 8660 | 4503 | 52.00% | 2019-7-26 | 2000 | 2157.00 |  |
|  |  | 124工园线 | 8660 | 4867 | 56.20% | 2015-12-15 | 1729 | 2064.00 |  |
|  |  | 128高速线 | 8660 | 5369 | 62% | 2021-7-31 | 3500 | 0 | 线路大负荷时重载，无可开放容量 |
|  |  | 132新民线 | 8660 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 125望江线 | 8660 | 4365 | 50.40% | 2021-1-11 | 1500 | 2795.36 |  |
|  |  | 123铺南线 | 8660 | 3984 | 46.00% | 2021-1-11 | 3500 | 1176.40 |  |
| 8 | 110kV徐坡变 | 111农白线 | 8660 | 2598 | 30.00% | 2017-7-26 | 3557 | 2505.00 |  |
|  |  | 125农白Ⅱ线 | 6928 | 3464 | 50.00% | 2021-1-11 | 2700 | 764.00 |  |
|  |  | 112农徐线 | 7621 | 1560 | 20.46% | 2021-12-27 | 2000 | 4061 |  |
|  |  | 126农徐Ⅱ线 | 8660 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 116农汉线 | 8660 | 2096 | 24.20% | 2021-1-11 | 2123 | 4441.28 |  |
| 9 | 110kV南郊变 | 121北团线 | 8660 | 6131 | 70.80% | 2021-1-11 | 3025 | -496.28 | 线路大负荷时重载，无可开放容量 |
|  |  | 122风景线 | 8660 | 7326 | 84.60% | 2018-1-26 | 1280 | 54.00 | 线路大负荷时重载，无可开放容量 |
|  |  | 123南环线 | 8660 | 4794 | 55.35% | 2021-10-25 | 2000 | 1866 |  |
|  |  | 124中山线 | 8660 | 3958 | 45.70% | 2019-7-28 | 1781 | 2921.00 |  |
|  |  | 134建国线 | 8660 | 5542 | 64.00% | 2021-1-11 | 987 | 2130.60 |  |
|  |  | 135南团线 | 8660 | 6686 | 77.20% | 2021-1-11 | 2034 | -59.52 | 线路大负荷时重载，无可开放容量 |
|  |  | 137南江线 | 8660 | 3551 | 41.00% | 2021-1-11 | 3834 | 1275.40 |  |
|  |  | 136滨江线 | 8660 | 4642 | 53.60% | 2021-1-11 | 905 | 3113.24 |  |
|  |  | 115建新线 | 3464 | 1264 | 36.50% | 2021-1-11 | 500 | 1699.64 |  |
| 10 | 110kV南郊变 | 112南天线 | 8660 | 2754 | 31.80% | 2021-1-11 | 1157 | 4749.12 | 新增负荷1800， |
|  |  | 130新城线 | 4330 | 1247 | 28.80% | 2021-1-11 | 3905 | -822.04 | 线路大负荷时重载，无可开放容量 |
|  |  | 131南街线 | 8660 | 7937 | 91.65% | 2019-1-2 | 3438 | -2715.00 | 线路大负荷时重载，无可开放容量 |
|  |  | 119南洋线 | 8660 | 3984 | 46.00% | 2020-2-6 | 2000 | 2676.00 |  |
|  |  | 140南风线 | 8660 | 779 | 9.00% | 2021-1-11 | 6000 | 1880.60 |  |
|  |  | 120东街线 | 8660 | 2511 | 29.00% | 2021-1-11 | 2000 | 4148.60 |  |
|  |  | 132东关线 | 8660 | 3031 | 35.00% | 2021-1-11 | 2000 | 3629.00 |  |
|  |  | 126隆地线 | 8660 | 5979 | 69.04% | 2021-10-11 | 0 | 2980.96 |  |
|  |  | 127天园线 | 10392 | 4330 | 41.67% | 2021-1-11 | 3000 | 3062.00 |  |
|  |  | 138华府线 | 8660 | 2286 | 26.40% | 2021-1-11 | 0 | 6373.76 |  |
| 11 | 110kV老君变 | 135君铺线 | 8660 | 2858 | 33.00% | 2021-1-11 | 3173 | 2629.20 |  |
|  |  | 136君七线 | 8660 | 1126 | 13.00% | 2014-11-19 | 3605 | 3929.00 |  |
|  |  | 114君鑫线 | 8660 | 4968 | 57.37% | 2018-12-30 | 1556 | 2136.00 |  |
|  |  | 127君武线 | 8660 | 4569 | 52.76% | 2017-9-20 | 1300 | 2791.00 |  |
|  |  | 123君南线 | 8660 | 2252 | 26.00% | 2017-12-20 | 4500 | 1908.40 |  |
|  |  | 116丝路Ⅰ线 | 8660 | 2598 | 30.00% | 2018-9-9 | 10000 | -3938.00 | 线路大负荷时重载，无可开放容量 |
|  |  | 117丝路Ⅱ线 | 8660 | 2500 | 28.87% | 2018-9-9 | 6000 | 160.00 |  |
|  |  | 137君马Ⅰ线 | 8660 | 935 | 10.80% | 2021-1-11 | 2000 | 5724.72 |  |
|  |  | 122君马Ⅱ线 | 8660 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 118惠府Ⅰ线 | 8660 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 121惠府Ⅱ线 | 8660 | 800 | 9.24% | 2020-11-28 | 2000 | 5860.00 |  |
|  |  | 138傥骆Ⅰ线 | 8660 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 124傥骆Ⅱ线 | 8660 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 115天利线 | 5196 | 624 | 12.00% | 2021-1-11 | 1594 | 2978.48 |  |
| 12 | 110kV中心变 | 111西大线 | 8660 | 2823 | 32.60% | 2018-1-26 | 1357 | 4480.00 |  |
|  |  | 113中城线 | 8660 | 4936 | 57.00% | 2021-1-11 | 1305 | 2418.80 |  |
|  |  | 115中五线 | 8660 | 4503 | 52.00% | 2021-1-11 | 1810 | 2346.80 |  |
|  |  | 131中银线 | 8660 | 1697 | 19.60% | 2021-1-11 | 905 | 6057.64 |  |
|  |  | 132中街线 | 8660 | 3758 | 43.39% | 2016-8-19 | 1983 | 2919.00 |  |
|  |  | 134中市线 | 8660 | 5182 | 59.84% | 2015-1-30 | 1453 | 2025.00 |  |
|  |  | 121中广线 | 8660 | 5646 | 65.20% | 2021-1-11 | 1000 | 2013.68 |  |
|  |  | 122中太线 | 8660 | 3932 | 45.40% | 2021-1-11 | 2574 | 2154.36 |  |
|  |  | 127中江线 | 8660 | 5542 | 64.00% | 2021-1-11 | 3434 | -316.40 | 线路大负荷时重载，无可开放容量 |
|  |  | 128中环线 | 8660 | 3932 | 45.40% | 2014-12-21 | 1173 | 3555.00 |  |
|  |  | 141中万线 | 8660 | 3135 | 36.20% | 2021-1-11 | 0 | 5525.08 |  |
|  |  | 142中邮线 | 8660 | 4000 | 46.19% | 2014-12-4 | 1857 | 2803.00 |  |
|  |  | 143中莲线 | 8660 | 3498 | 40.39% | 2015-12-29 | 1657 | 3505.00 |  |
|  |  | 126中民线 | 8660 | 2251 | 25.99% | 2018-7-23 | 2000 | 4409.00 |  |
|  |  | 144中丰线 | 8660 | 3100 | 35.80% | 2015-12-20 | 1205 | 4355.00 |  |
| 13 | 110kV明珠变 | 111明午线 | 8660 | 800 | 9.24% | 2020-11-15 | 6000 | 1860.00 |  |
|  |  | 112明上线 | 8660 | 1767 | 20.40% | 2021-1-11 | 5280 | 1613.36 |  |
|  |  | 113明环线 | 8660 | 7898 | 91.20% | 2021-1-11 | 1000 | -237.92 | 线路大负荷时重载，无可开放容量 |
|  |  | 114明江线 | 8660 | 5196 | 60.00% | 2021-1-11 | 1000 | 2464.00 |  |
|  |  | 116白渡线 | 8660 | 416 | 4.80% | 2021-1-11 | 2000 | 6244.32 |  |
|  |  | 115滨水线 | 8660 | 173 | 2.00% | 2021-1-11 | 6000 | 2487 | 线路大负荷时重载，无可开放容量 |
|  |  | 143明恒线 | 8660 | 173 | 2.00% | 2020-6-18 | 8650 | -163.00 | 线路大负荷时重载，无可开放容量 |
|  |  | 125明滨线 | 8660 | 2251 | 25.99% | 2020-12-3 | 2000 | 4409.00 |  |
|  |  | 126汉阳线 | 8660 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 117长街线 | 8660 | 3984 | 46.00% | 2020-1-15 | 2000 | 2676.00 |  |
| 14 | 110kV小寨变 | 114城江线 | 6755 | 2754 | 40.77% | 2017-12-20 | 1933 | 2067.80 |  |
|  |  | 121褒河线 | 8660 | 6408 | 74.00% | 2021-1-11 | 1400 | 851.60 |  |
|  |  | 122河东线 | 6928 | 800 | 11.55% | 2016-12-28 | 4000 | 2128.00 |  |
| 15 | 110kV晏湾变 | 122智开Ⅱ线 | 8660 | 831 | 9.60% | 2021-1-11 | 4000 | 3828.64 |  |
|  |  | 114福利区线 | 8660 | 3706 | 42.80% | 2021-1-11 | 3000 | 1953.52 |  |
|  |  | 112智开Ⅰ线 | 8660 | 762 | 8.80% | 2021-1-11 | 6000 | 1897.92 |  |
| 16 | 110kV谢村变 | 117联配Ⅰ线 | 8660 | 5022 | 57.99% | 2019-9-30 | 2000 | 1638.00 |  |
|  |  | 124联配Ⅱ线 | 8660 | 4882 | 56.37% | 2019-9-30 | 2000 | 1778.00 |  |
| 17 | 110kV大河坎变 | 127长华线 | 8660 | 3637 | 42.00% | 2021-1-11 | 3000 | 2022.80 |  |
|  |  | 122航校线 | 8660 | 1386 | 16.00% | 2020-1-2 | 2000 | 5274.00 |  |
| 18 | 110kV城固变 | 127城燎线 | 8660 | 3637 | 42.00% | 2020-11-28 | 3000 | 2023.00 |  |
| 19 | 陕飞35千伏407变 | 115彤北线 | 8660 | 3637 | 42.00% | 2021-1-11 | 0 | 5023.00 |  |
| 20 | 110kV高潮变 | 126城关线 | 8660 | 7119 | 82.20% | 2021-1-11 | 1610 | -68.52 | 线路大负荷时重载，无可开放容量 |
|  |  | 128城北线 | 8660 | 6495 | 75.00% | 2021-1-11 | 1138 | 1027.00 |  |
|  |  | 116城中线 | 6928 | 4157 | 60.00% | 2021-1-11 | 1500 | 1271.20 |  |
|  |  | 124城贾线 | 8660 | 4646 | 53.65% | 2016-1-12 | 1229 | 2785.00 |  |
|  |  | 121城温线 | 8660 | 3863 | 44.61% | 2021-12-27 | 1041 | 3756 |  |
|  |  | 123城翠Ⅰ线 | 8660 | 3395 | 39.20% | 2021-1-11 | 1500 | 3765.28 |  |
|  |  | 131城翠Ⅱ线 | 8660 | 2840 | 32.80% | 2021-1-11 | 1500 | 4319.52 |  |
|  |  | 118城温Ⅱ线 | 8660 | 3620 | 41.80% | 2021-1-11 | 2000 | 3040.12 |  |
| 21 | 110kV勉县变 | 126城关线 | 8660 | 7534 | 87.13% | 2021-12-27 | 1652 | 0 | 线路大负荷时重载，无可开放容量 |
|  |  | 112城天线 | 8660 | 5247 | 60.59% | 2018-1-26 | 2373 | 1040.00 |  |
|  |  | 115农莲线 | 8660 | 2000 | 23.09% | 2019-7-28 | 1500 | 5160.00 |  |
|  |  | 111城园Ⅰ线 | 8660 | 3891 | 44.93% | 2019-7-28 | 1478 | 3291.00 |  |
|  |  | 122城关Ⅱ线 | 8660 | 1871 | 21.60% | 2021-1-11 | 1200 | 5589.44 |  |
|  |  | 121城园Ⅱ线 | 6928 | 5001 | 72.19% | 2019-7-28 | 1166 | 761.00 |  |
| 22 | 110kV定军变 | 121农高线 | 8660 | 4503 | 52.00% | 2018-1-26 | 1733 | 2424.00 |  |
|  |  | 118农杨线 | 7794 | 5040 | 64.67% | 2018-1-26 | 974 | 1780.00 |  |
|  |  | 117农武线 | 6928 | 1732 | 25.00% | 2021-1-11 | 2030 | 3166.00 |  |
|  |  | 114农泉线 | 6928 | 2944 | 42.50% | 2021-1-11 | 2045 | 1938.60 |  |
|  |  | 124农郭线 | 8660 | 3776 | 43.60% | 2021-1-11 | 646 | 4238.24 |  |
|  |  | 113城九线 | 8660 | 5196 | 60.00% | 2020-2-1 | 1200 | 2264.00 |  |
|  |  | 112城南线 | 8660 | 2165 | 25.00% | 2021-1-11 | 1200 | 5295.00 |  |
|  |  | 111城华线 | 8660 | 1507 | 17.40% | 2021-1-11 | 1500 | 5653.16 |  |
| 23 | 110kV黄沙变 | 120农场线 | 5716 | 3950 | 69.11% | 2017-12-20 | 1483 | 282.60 |  |
|  |  | 121农沙线 | 5889 | 2216 | 37.63% | 2016-1-15 | 943 | 2729.80 |  |
|  |  | 116农周线 | 8660 | 0 | 0.00% | 2022-4-5 | 0 | 8660 |  |
|  |  | 119农晨线 | 8660 | 2633 | 30.40% | 2016-2-7 | 867 | 5160.00 |  |
|  |  | 118农园Ⅰ线 | 6928 | 6685 | 96.50% | 2021-7-31 | 1500 | 0 | 无可开放容量 |
|  |  | 123农园Ⅱ线 | 6928 | 5854 | 84.5% | 2021-7-31 | 676 | 0 | 无可开放容量 |
| 24 | 110kV海红变 | 117农网线 | 6928 | 3533 | 51.00% | 2021-1-11 | 577 | 2817.72 |  |
|  |  | 113农建线 | 6582 | 3880 | 58.95% | 2016-3-10 | 1776 | 925.60 |  |
| 25 | 110kV峡口驿变 | 111峡茶线 | 7621 | 3470 | 45.53% | 2015-1-8 | 400 | 3750.80 |  |
|  |  | 112农杨线 | 6928 | 3160 | 45.61% | 2015-1-9 | 0 | 3768.00 |  |
|  |  | 117农观线 | 6928 | 1767 | 25.50% | 2021-1-11 | 0 | 5161.36 |  |
| 26 | 110kV小寨变 | 111农红线 | 8660 | 6166 | 71.20% | 2021-1-11 | 1174 | 1320.08 |  |
|  |  | 112农长线 | 8660 | 3914 | 45.20% | 2021-1-11 | 1100 | 3645.68 |  |
|  |  | 116农光线 | 6582 | 4000 | 60.78% | 2016-12-29 | 1050 | 1531.60 |  |
|  |  | 117农赤线 | 8660 | 4070 | 47.00% | 2021-1-11 | 1920 | 2669.80 |  |
| 27 | 110kV凤凰变 | 113农渔线 | 6928 | 1140 | 16.45% | 2015-1-13 | 0 | 5788.00 |  |
|  |  | 114市区Ⅰ线 | 8660 | 3273 | 37.80% | 2021-1-11 | 0 | 5386.52 |  |
|  |  | 128城北Ⅰ线 | 8660 | 3897 | 45.00% | 2021-1-11 | 0 | 4763.00 |  |
|  |  | 129城北Ⅱ线 | 8660 | 8400 | 97.00% | 2021-1-11 | 100 | 159.80 |  |
|  |  | 123市区Ⅱ线 | 8660 | 7569 | 87.40% | 2021-1-11 | 0 | 1091.16 |  |
|  |  | 124农乐线 | 3464 | 260 | 7.51% | 2015-2-3 | 0 | 3204.00 |  |
| 28 | 110kV上营变 | 111农王线 | 3464 | 1600 | 46.19% | 2015-12-31 | 0 | 1864.00 |  |
|  |  | 112农大线 | 3464 | 2270 | 65.53% | 2015-1-10 | 0 | 1194.00 |  |
|  |  | 125农上线 | 3464 | 1992 | 57.50% | 2021-1-11 | 0 | 1472.20 |  |
| 29 | 110kV横现河变 | 114横铁线 | 4676 | 2858 | 61.11% | 2021-1-11 | 1000 | 818.60 |  |
|  |  | 117城源线 | 7794 | 3890 | 49.91% | 2015-3-24 | 0 | 3904.00 |  |
|  |  | 112农金线 | 6062 | 2425 | 40.00% | 2021-1-11 | 1000 | 2637.20 |  |
|  |  | 118农坪线 | 6062 | 2598 | 42.86% | 2021-1-11 | 1000 | 2464.00 |  |
|  |  | 119园区Ⅰ线 | 8660 | 1400 | 16.16% | 2022-2-28 | 3000 | 4260 |  |
|  |  | 124园区Ⅱ线 | 8660 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 122惠阳线 | 5716 | 3187 | 55.76% | 2021-1-11 | 0 | 2528.72 |  |
| 30 | 35kV贾旗变 | 112城天线 | 5196 | 4330 | 83.33% | 2021-1-11 | 481 | 385.00 |  |
|  |  | 111高天线 | 7621 | 2771 | 36.36% | 2021-1-11 | 104 | 4745.60 |  |
|  |  | 113城林线 | 5196 | 0 | 00.00% | 2021-12-28 | 0 | 5196 |  |
|  |  | 116农矿线 | 5196 | 1039 | 20.00% | 2021-1-11 | 197 | 3959.80 |  |
| 31 | 35kV晨光变 | 113农弥线 | 6062 | 4191 | 69.14% | 2021-1-11 | 878 | 992.56 |  |
|  |  | 114农柳线 | 6062 | 1430 | 23.59% | 2016-2-27 | 1186 | 3446.00 |  |
|  |  | 115农团线 | 6582 | 3850 | 58.50% | 2016-2-27 | 1470 | 1261.60 |  |
|  |  | 112农官线 | 6062 | 1430 | 23.59% | 2018-4-20 | 1186 | 3446.00 |  |
|  |  | 111农云线 | 6928 | 693 | 10.00% | 2021-1-11 | 0 | 6235.20 |  |
|  |  | 116农黄线 | 5196 | 1820 | 35.03% | 2016-2-27 | 264 | 3112.00 |  |
| 32 | 35kV新铺变 | 112新熊线 | 5196 | 2113 | 40.67% | 2021-1-11 | 370 | 2712.96 |  |
|  |  | 114新青线 | 2771 | 2529 | 91.25% | 2021-1-11 | 441 | -198.52 | 线路大负荷时重载，无可开放容量 |
| 33 | 35kV阜川变 | 112农杨线 | 3464 | 1513 | 43.68% | 2016-1-11 | 303 | 1648.00 |  |
|  |  | 113农庄线 | 5196 | 1749 | 33.67% | 2021-1-11 | 512 | 2934.68 |  |
|  |  | 114农漆线 | 5196 | 2000 | 38.49% | 2021-12-31 | 0 | 3196 |  |
|  |  | 117农镇线 | 5196 | 2078 | 40.00% | 2021-1-11 | 601 | 2516.60 |  |
|  |  | 111农阜线 | 5958 | 78 | 1.3% | 2021-12-20 | 1012 | 4868 |  |
| 34 | 35kV张家河变 | 112农沟线 | 3464 | 658 | 19.00% | 2018-1-26 | 568 | 2238.00 |  |
|  |  | 113农浴线 | 3464 | 402 | 11.61% | 2017-12-20 | 835 | 2227.00 |  |
| 35 | 35kV郭镇变 | 111农三线 | 1732 | 1455 | 84.00% | 2021-1-11 | 100 | 177.12 |  |
|  |  | 115农吴线 | 1732 | 1790 | 103.35% | 2015-11-7 | 500 | -558.00 | 线路大负荷时重载，无可开放容量 |
| 36 | 35kV黑河坝变 | 115农张线 | 4503 | 692 | 15.37% | 2018-1-20 | 726 | 3085.20 |  |
|  |  | 114农茶线 | 4503 | 2598 | 57.69% | 2021-1-11 | 505 | 1400.20 |  |
|  |  | 125农黑线 | 4503 | 1299 | 28.85% | 2021-1-11 | 0 | 3204.20 |  |
| 37 | 35kV略阳变 | 116城东线 | 5196 | 2720 | 52.35% | 2015-6-17 | 500 | 1976.00 |  |
|  |  | 113城关线 | 2806 | 950 | 33.86% | 2015-12-17 | 500 | 1355.84 |  |
|  |  | 118农两线 | 6062 | 2030 | 33.49% | 2015-12-22 | 500 | 3532.00 |  |
|  |  | 124农安线 | 6582 | 1819 | 27.63% | 2021-1-11 | 500 | 4263.00 |  |
| 38 | 35kV何家岩变 | 112官亭线 | 5196 | 1720 | 33.10% | 2015-6-24 | 500 | 2976.00 |  |
|  |  | 115何镇线 | 2338 | 980 | 41.91% | 2015-4-11 | 500 | 858.20 |  |
| 39 | 35kV药木院变 | 112农白线 | 6582 | 980 | 14.89% | 2015-6-27 | 502 | 5099.60 |  |
|  |  | 113农秦线 | 1386 | 270 | 19.49% | 2015-2-18 | 501 | 614.60 |  |
|  |  | 115农西线 | 2078 | 200 | 9.62% | 2015-4-16 | 500 | 1378.40 |  |
| 40 | 35kV渔洞子变 | 115两镇线 | 2425 | 1212 | 50.00% | 2021-1-11 | 503 | 709.40 |  |
|  |  | 116渔镇线 | 4850 | 810 | 16.70% | 2015-8-20 | 504 | 3535.60 |  |
|  |  | 114两张线 | 2425 | - | - | - | - | - |  |
| 41 | 35kV白水江变 | 111农青线 | 3118 | 1663 | 53.33% | 2021-1-11 | 505 | 949.88 |  |
|  |  | 113农五线 | 3118 | 0 | 0% | 2021-12-23 | 0 | 3118 |  |
|  |  | 125农洪线 | 3118 | 1120 | 35.93% | 2015-12-28 | 506 | 2734.00 |  |

*：如可开放容量受到上一级电源容量或输变电容量限制，需在备注中注明。