## 附表1变电站110千伏间隔
延安供电公司110kV间隔使用情况
序号 | 变电站 | 间隔 | 运行 | 备用 | 已批复未接 | 备注
1 | 太清变 | 4 | 4 | 0
2 | 凤凰变 | 2 | 2 | 0
3 | 黄蒿湾 | 6 | 6 | 0
4 | 东郊变 | 2 | 2 | 0
5 | 兰家坪变 | 4 | 4 | 0
6 | 马家湾变 | 6 | 6 | 0
7 | 西北川变 | 2 | 2 | 0
8 | 高坡变 | 5 | 5 | 0
9 | 李渠变 | 4 | 2 | 2
10 | 新区变 | 4 | 2 | 2
11 | 赵刘变 | 6 | 6 | 0
12 | 甘谷驿变 | 6 | 6 | 0
13 | 麻洞川变 | 5 | 4 | 0 | 1 | 扩建1个
14 | 延川变 | 3 | 3 | 0
15 | 延长变 | 3 | 3 | 0
16 | 永坪变 | 4 | 3 | 1
17 | 甘泉变 | 6 | 6 | 0
18 | 富县变 | 4 | 4 | 0
19 | 张村驿 | 5 | 5 | 0
20 | 段庄变 | 5 | 5 | 0
21 | 洛川变 | 4 | 4 | 0
22 | 桥山变 | 2 | 2 | 0
23 | 腰坪变 | 2 | 2 | 0
24 | 店头变 | 7 | 7 | 0
25 | 黄龙变 | 5 | 5 | 0
26 | 宜川变 | 4 | 3 | 1
27 | 安塞变 | 2 | 2 | 0
28 | 志丹变 | 6 | 6 | 0
29 | 吴起变 | 4 | 4 | 0
30 | 贯屯变 | 6 | 6 | 0
31 | 土基变 | 4 | 4 | 0
32 | 吴起110kV新寨变 | 5 | 5 | 0
33 | 吴起110kV沙集变 | 5 | 5 | 0
34 | 吴起110kV胜利山变 | 2 | 2 | 0
35 | 志丹110kV旦八变 | 4 | 4 | 0
36 | 志丹110kV双河变 | 2 | 2 | 0
37 | 志丹110kV新庄湾变 | 5 | 4 | 1
38 | 志丹110kV武沟变 | 3 | 3 | 0 | 1 | 扩建1个
39 | 安塞110kV坪桥变 | 3 | 3 | 0
40 | 安塞110kV油坊坪变 | 4 | 4 | 0
41 | 安塞110kV龙石变 | 4 | 4 | 0
42 | 安塞110kV华油变 | 3 | 3 | 3
43 | 安塞110kV碟子沟变 | 6 | 3 | 3
44 | 子长110kV薛家沟变 | 3 | 3 | 0 | 1 | 扩建1个
45 | 子长110kV子长变 | 2 | 2 | 0
46 | 子长110kV栾家坪变 | 3 | 3 | 0 | 1 | 扩建1个
47 | 子长110kV羊马河变 | 4 | 4 | 0
48 | 延川110kV文安驿变 | 4 | 4 | 0
49 | 延川110kV南河变 | 4 | 3 | 1
50 | 延川110kV曲溪变 | 3 | 3 | 0
51 | 延川110kV乾坤湾变 | 1 | 1 | 0
52 | 延长110kV杨家湾变 | 6 | 4 | 2
53 | 富县110kV张家湾变 | 1 | 1 | 0
54 | 甘泉110kV白鹿变 | 2 | 2 | 0
55 | 宜川110kV北斗变 | 2 | 2 | 0
| 合计 | 213 | 199 | 16 | 4

## 附表2变电站35千伏间隔
延安供电公司35kV间隔使用情况
序号 | 变电站 | 间隔 | 运行 | 备用 | 已批复未接 | 备注
1 | 太清变 | 4 | 0 | 4
2 | 凤凰变 | 0 | 0 | 0
3 | 黄蒿湾 | 0 | 0 | 0
4 | 东郊变 | 0 | 0 | 0
5 | 兰家坪变 | 0 | 0 | 0
6 | 马家湾变 | 3 | 3 | 0
7 | 西北川变 | 0 | 0 | 0
8 | 高坡变 | 0 | 0 | 0
9 | 李渠变 | 5 | 4 | 1
10 | 新区变 | 0 | 0 | 0
11 | 赵刘变 | 5 | 5 | 0
12 | 甘谷驿变 | 5 | 5 | 0
13 | 麻洞川变 | 4 | 3 | 1
14 | 延川变 | 7 | 3 | 4 |  | 备用含：川南（临时），川贾（临时）
15 | 延长变 | 9 | 5 | 3 | 1
16 | 永坪变 | 5 | 4 | 1
17 | 甘泉变 | 6 | 6 | 0
18 | 富县变 | 7 | 7 | 0
19 | 张村驿 | 6 | 5 | 1
20 | 段庄变 | 2 | 2 | 0
21 | 洛川变 | 6 | 6 | 0
22 | 桥山变 | 4 | 4 | 0
23 | 腰坪变 | 8 | 8 | 0
24 | 店头变 | 7 | 6 | 1
25 | 黄龙变 | 6 | 4 | 2 | 1 | 扩建2个
26 | 宜川变 | 6 | 4 | 2
27 | 安塞变 | 5 | 4 | 1
28 | 志丹变 | 6 | 6 | 0
29 | 吴起变 | 6 | 6 | 0
30 | 贯屯变 | 5 | 5 | 0
31 | 土基变 | 5 | 5 | 0
32 | 吴起110kV新寨变 | 8 | 8 | 0
33 | 吴起110kV沙集变 | 10 | 8 | 5
34 | 吴起110kV胜利山变 | 4 | 0 | 4 | 5 | 扩建2个
35 | 志丹110kV旦八变 | 6 | 5 | 1
36 | 志丹110kV双河变 | 2 | 2 | 0
37 | 志丹110kV新庄湾变 | 4 | 3 | 1 | 1
38 | 志丹110kV武沟变 | 3 | 0 | 3 | 1 | 扩建1个
39 | 安塞110kV坪桥变 | 5 | 5 | 0
40 | 安塞110kV油坊坪变 | 8 | 5 | 3
41 | 安塞110kV龙石变 | 7 | 4 | 3
42 | 安塞110kV华油变 | 0 | 0 | 0
43 | 安塞110kV碟子沟变 | 0 | 0 | 0
44 | 子长110kV薛家沟变 | 7 | 5 | 2
45 | 子长110kV子长变 | 1 | 1 | 0
46 | 子长110kV栾家坪变 | 9 | 9 | 0
47 | 子长110kV羊马河变 | 7 | 6 | 1
48 | 延川110kV文安驿变 | 6 | 1 | 5
49 | 延川110kV南河变 | 5 | 3 | 2
50 | 延川110kV曲溪变 | 0 | 0 | 0
51 | 延川110kV乾坤湾变 | 0 | 0 | 0
52 | 延长110kV杨家湾变 | 2 | 2 | 0
53 | 富县110kV张家湾变 | 2 | 2 | 0
54 | 甘泉110kV白鹿变 | 0 | 0 | 0
55 | 宜川110kV北斗变 | 4 | 0 | 4 | 2
56 | 宜川110kv阁楼变 | 0 | 0 | 0
57 | 35kV青化砭变 | 3 | 3 | 0
58 | 35kV蟠龙变 | 2 | 2 | 0
59 | 35kV万花变 | 2 | 2 | 0
60 | 35kV南泥湾变 | 2 | 2 | 0
61 | 35kV临镇变 | 2 | 2 | 0
62 | 35kV河庄坪变 | 2 | 1 | 1
63 | 35kV康崖底变 | 3 | 3 | 0
64 | 35kV寇家洼变 | 3 | 3 | 0
65 | 35kV隆坊变 | 3 | 3 | 0
66 | 35kV上畛子变 | 1 | 1 | 0
67 | 35kV石牛沟变 | 2 | 2 | 0
68 | 35kV双龙变 | 5 | 4 | 1
69 | 35kV田庄变 | 1 | 1 | 0
70 | 35kV香房变 | 2 | 2 | 0
71 | 35kV京兆变 | 2 | 2 | 0
72 | 35kV阿党变 | 3 | 3 | 0
73 | 35kV杨塬变 | 3 | 3 | 0
74 | 35kV老庙变 | 3 | 3 | 0
75 | 35kV南峁变 | 2 | 1 | 1
76 | 35kV石头变 | 2 | 2 | 0
77 | 35kV园区变 | 3 | 3 | 0
78 | 35kV牛武变 | 3 | 3 | 0
79 | 35kV汉寨变 | 2 | 2 | 0
80 | 35kV槐柏变 | 2 | 2 | 0
81 | 吴起35kV铁边城变 | 2 | 2 | 0
82 | 吴起35kV长官庙变 | 2 | 2 | 0
83 | 吴起35kV白豹变 | 2 | 2 | 0
84 | 吴起35kV五谷城变 | 3 | 3 | 0
85 | 吴起35kV周湾变 | 2 | 2 | 0
86 | 吴起35kV城郊变 | 2 | 2 | 0 | 1 | 扩建1个
87 | 吴起35kV吴仓堡变 | 1 | 1 | 0
88 | 吴起35kV庙沟变 | 2 | 2 | 0 | 1 | 扩建1个
89 | 志丹35kV旦八变 | 2 | 2 | 0
90 | 志丹35kV顺宁变 | 2 | 2 | 0
91 | 志丹35kV杏河变 | 1 | 1 | 0
92 | 志丹35kV阳城变 | 2 | 2 | 0
93 | 志丹35kV官道坡变 | 2 | 2 | 0
94 | 志丹35kV寨子洼变 | 2 | 2 | 0
95 | 志丹35kV埝沟变 | 2 | 2 | 0
96 | 志丹35kV孙岔变 | 4 | 4 | 0
97 | 安塞35kV城关变 | 4 | 4 | 0
98 | 安塞35kV东营变 | 2 | 2 | 0
99 | 安塞35kV化子坪变 | 3 | 3 | 0
100 | 安塞35kV镰刀湾变 | 1 | 1 | 0
101 | 安塞35kV招安变 | 1 | 1 | 0
102 | 安塞35kV高桥变 | 2 | 2 | 0
103 | 子长35kV城关变 | 5 | 5 | 0
104 | 子长35kV张家岔变 | 1 | 1 | 0
105 | 子长35kV寺湾变 | 3 | 3 | 0
106 | 子长35kV丹头变 | 1 | 1 | 0
107 | 子长35kV玉家湾变 | 3 | 3 | 0
108 | 子长35kV涧峪岔变 | 1 | 1 | 0
109 | 子长35kV余家坪变 | 3 | 3 | 0
110 | 延川35kV城关变 | 4 | 4 | 0
111 | 延川35kV窑坪变 | 4 | 4 | 0
112 | 延川35kV关庄变 | 1 | 1 | 0
113 | 延川35kV稍道河变 | 1 | 1 | 0
114 | 延川35kV延水关变 | 1 | 1 | 0
115 | 延川35kV禹居变 | 3 | 3 | 0
116 | 延川35kV丰胜变 | 2 | 2 | 0
117 | 延长35kV胡家村变 | 4 | 3 | 1
118 | 延长35kV老虎沟变 | 1 | 1 | 0
119 | 延长35kV郑庄变 | 1 | 1 | 0
120 | 延长35kV白家川变 | 1 | 1 | 0
121 | 甘泉35kV城关变 | 1 | 1 | 0
122 | 甘泉35kV六里峁变 | 2 | 1 | 1
123 | 甘泉35kV石门变 | 2 | 2 | 0
124 | 甘泉35kV下寺湾变 | 1 | 1 | 0
125 | 甘泉35kV劳山变 | 1 | 1 | 0
126 | 甘泉35kV桥镇变 | 2 | 1 | 1
127 | 富县35kV羊泉变 | 4 | 4 | 0
128 | 富县35kV驿东变 | 3 | 3 | 0
129 | 富县35kV直罗变 | 2 | 2 | 0
130 | 富县35kV城关变 | 2 | 2 | 0
131 | 富县35kV阳畔变 | 1 | 1 | 0
132 | 富县35kV洛阳变 | 2 | 2 | 0
133 | 宜川35kV城关变 | 3 | 3 | 0
134 | 宜川35kV啊石峰变 | 1 | 1 | 0
135 | 宜川35kV英旺变 | 3 | 3 | 0
136 | 宜川35kV甘草变 | 1 | 1 | 0
137 | 宜川35kV卓里变 | 1 | 1 | 0
138 | 黄龙35kV临时变 | 1 | 1 | 0
139 | 黄龙35kV崾先变 | 4 | 4 | 0
140 | 黄龙35kV瓦子街变 | 4 | 4 | 0
141 | 黄龙35kV白马滩变 | 1 | 1 | 0 | 1 | 扩建1个
| 合计 | 418 | 359 | 61 | 14

## 附表3变电站10千伏间隔
延安供电公司10kV间隔使用情况
序号 | 变电站 | 间隔 | 运行 | 备用 | 已批复未接 | 备注
1 | 太清变 | 28 | 24 | 4
2 | 凤凰变 | 18 | 15 | 3
3 | 黄蒿湾 | 16 | 13 | 3
4 | 东郊变 | 29 | 29 | 0
5 | 兰家坪变 | 22 | 19 | 1 | 2
6 | 马家湾变 | 18 | 13 | 4 | 1
7 | 西北川变 | 24 | 21 | 3
8 | 高坡变 | 19 | 15 | 3 | 1
9 | 李渠变 | 16 | 16 | 0
10 | 新区变 | 24 | 18 | 6
11 | 赵刘变 | 12 | 11 | 1
12 | 甘谷驿变 | 9 | 6 | 3
13 | 麻洞川变 | 10 | 6 | 4
14 | 延川变 | 12 | 9 | 3
15 | 延长变 | 12 | 12 | 0
16 | 永坪变 | 10 | 7 | 3 |  | 有两空位置
17 | 甘泉变 | 8 | 5 | 3
18 | 富县变 | 16 | 12 | 4 | 2 | 给高铁车站预留2个。
19 | 张村驿 | 6 |  | 6
20 | 段庄变 | 4 | 2 | 2
21 | 洛川变 | 15 | 11 | 4 | 2 | 给高铁车站预留2个。
22 | 桥山变 | 10 | 9 | 1
23 | 腰坪变 | 6 | 6 | 0
24 | 店头变 | 16 | 11 | 5 |  | 156黄化已销户。
25 | 黄龙变 | 8 | 2 | 6
26 | 宜川变 | 8 | 5 | 3
27 | 安塞变 | 4 | 2 | 2
28 | 志丹变 | 14 | 9 | 5
29 | 吴起变 | 14 | 10 | 4
30 | 贯屯变 | 6 | 4 | 2 | 1 | 华龙煤业临时基建预留1个。
31 | 土基变 | 13 | 3 | 10
32 | 牛武变 | 18 | 2 | 16
33 | 万花变 | 12 | 7 | 5
34 | 蟠龙变 | 6 | 5 | 1
35 | 青化贬变 | 9 | 7 | 2
36 | 南泥湾变 | 6 | 3 | 3
37 | 临镇变 | 6 | 6 | 0
38 | 田庄变 | 8 | 3 | 5
39 | 隆坊变 | 10 | 6 | 4
40 | 双龙变 | 6 | 6 | 0
41 | 上畛子变 | 3 | 3 | 0
42 | 阿党变 | 3 | 3 | 0
43 | 石牛沟变 | 8 | 6 | 2
44 | 康崖底变 | 6 | 5 | 1
45 | 老庙变 | 6 | 4 | 2
46 | 南茆变 | 4 | 2 | 2
47 | 石头变 | 4 | 3 | 1
48 | 寇家洼变 | 6 | 3 | 3
49 | 园区变 | 12 | 8 | 4 |  | 还有6个预留位置
50 | 河庄坪变 | 6 | 4 | 2
51 | 杨源变 | 6 | 5 | 1
52 | 香坊变 | 6 | 2 | 4
53 | 京兆变 | 8 | 8 | 0
54 | 汉寨变 | 4 | 4 | 0 |  | 预留4个（I母、II母各2个）
55 | 槐柏变 | 4 | 4 | 0 |  | 预留4个（I母、II母各2个）
56 | 甘泉变 | 8 | 5 | 3
57 | 白鹿变 | 8 | 5 | 3
58 | 城关 | 7 | 6 | 1
59 | 劳山 | 5 | 4 | 1
60 | 六里峁 | 6 | 6 | 0
61 | 石门 | 6 | 6 | 0
62 | 下寺湾 | 7 | 7 | 0
63 | 桥镇 | 6 | 5 | 1
64 | 110kV安塞变 | 4 | 2 | 2
65 | 110kV龙石变 | 6 | 6 | 0
66 | 110kV碟子沟变 | 8 | 8 | 0
67 | 110kV油坊坪变 | 3 | 0 | 3
68 | 110kV华油变 | 4 | 4 | 0
69 | 35kV镰刀湾变 | 3 | 3 | 0
70 | 35kV化子坪变 | 3 | 3 | 0
71 | 35kV东营变 | 6 | 6 | 0
72 | 35kV城关变 | 8 | 5 | 3
73 | 35kV招安变 | 3 | 3 | 0
74 | 35kV高桥变 | 2 | 2 | 0
75 | 35KV洛阳变 | 6 | 2 | 4
76 | 35KV羊泉变 | 5 | 4 | 1
77 | 35KV阳畔变 | 6 | 2 | 4 | 2 | 批复阳畔至刘家塬，阳畔至申家沟农网线
78 | 35KV直罗变 | 4 | 4 | 0
79 | 35KV驿东变 | 6 | 6 | 0
| 合计 | 724 | 287 | 182

## 附表4开闭所10千伏间隔
延安供电公司10kV开闭所间隔使用情况
序号 | 变电站 | 间隔 | 运行 | 备用 | 备用已批复未接 | 备注
1 | 生态开闭所 | 12 | 12 | 0
2 | 东方红开闭所 | 12 | 11 | 1
3 | 府前开闭所 | 8 | 8 | 0
4 | 迎宾楼开闭所 | 8 | 5 | 3
5 | 财贸开闭所 | 6 | 3 | 3
6 | 商城开闭所 | 9 | 8 | 1
7 | 旅游开闭所 | 8 | 8 | 0
8 | 华云开闭所 | 12 | 2 | 10
9 | 嘉陵开闭所 | 10 | 8 | 2
10 | 东苑开闭所 | 6 | 6 | 0
11 | 百米大道开闭所 | 13 | 13 | 0
12 | 长青开闭所 | 12 | 9 | 3
13 | 市医院开闭所 |  |  |  |  | 退役
14 | 胜利开闭所 | 9 | 8 | 1
15 | 机场开闭所 | 8 | 5 | 3
16 | 圣地河谷开闭所#1 | 14 | 5 | 11
17 | 圣地河谷开闭所#2 | 14 | 5 | 9
18 | 安塞税务局开闭所 | 6 | 6 | 0
19 | 安塞马家沟开闭所 | 6 | 4 | 2
20 | 安塞白坪新区开闭所 | 6 | 2 | 4
21 | 安塞运输公司开闭所 | 6 | 5 | 1
22 | 110kV杨家湾变 | 6 | 6 | 0
23 | 35kV白家川变 | 6 | 6 | 0
24 | 35kV胡家村变 | 5 | 5 | 0
25 | 35kV老虎沟变 | 6 | 5 | 1
26 | 35kV郑庄变 | 6 | 5 | 1
27 | 薛家沟变 | 12 | 12 | 0 | 0
28 | 子长变 | 8 | 6 | 2 | 0
29 | 栾家坪变 | 12 | 6 | 6 | 0
30 | 羊马河变 | 16 | 7 | 9 | 0
31 | 城关变 | 9 | 8 | 1 | 0
32 | 寺湾变 | 5 | 2 | 3 | 0
33 | 丹头变 | 7 | 7 | 0 | 0
34 | 玉家湾变 | 4 | 4 | 0 | 0
35 | 涧峪岔变 | 5 | 3 | 2 | 0
36 | 余家坪变 | 12 | 10 | 2
37 | 张家岔变 | 6 | 3 | 3 | 0
38 | 黄龙变 | 8 | 5 | 3 |  | 110kV黄龙变
39 | 临时变 | 3 | 2
40 | 崾崄变 | 7 | 7
41 | 瓦子街变 | 4 | 4
42 | 白马滩变 | 4 | 4
43 | 110kV志丹变 | 9 | 9
44 | 110kV旦八变 | 12 | 7 |  |  | 124备用、125备用、127备用、128备用、129备用
45 | 110kV武沟变 | 8 | 4 | 4 |  | 171备用、174备用、178备用、177备用
46 | 110kV双河变 | 6 | 2 | 4 |  | 113备用、114备用、115备用、116备用
47 | 110kV新庄湾变 | 9 | 5 | 4 |  | 122备用、123备用、124备用、127备用
48 | 35kV埝沟变 | 6 | 6
49 | 35KV孙岔变 | 7 | 6 | 1 |  | 189备用
50 | 35KV阳城变 | 8 | 8
51 | 35KV顺宁变 | 6 | 6
52 | 35KV管道坡变 | 5 | 5
53 | 35KV旦八变 | 4 | 4
54 | 35KV杏河变 | 3 | 3
55 | 35KV寨子洼变 | 8 | 7 | 1 |  | 118备用
56 | 35kV大峁梁变 | 6 | 3
| 合计 | 433 | 325 | 101

## 附表5环网柜、分支箱10千伏间隔
环网柜、分支箱10kV间隔使用情况
序号 | 环网柜（分支箱） | 间隔 | 运行 | 备用 | 已批复未接 | 备注
一 | 宝塔区供电分公司
序号 | 变电站 | 间隔 | 运行 | 备用 | 已批复未接 | 备注
1 | 长青开闭所 | 7 | 5 | 2
2 | 百米大道开闭所 | 13 | 13 | 0
3 | 东苑开闭所 | 6 | 6 | 0
4 | 嘉岭开闭所 | 11 | 9 | 2
5 | 迎宾楼开闭所 | 9 | 7 | 2
6 | 旅游开闭所 | 9 | 9 | 0
7 | 锦华府开闭所 | 9 | 7 | 2
8 | 财贸开闭所 | 7 | 4 | 3
9 | 胜利开闭所 | 9 | 6 | 3
10 | 圣地河谷1号开闭所 | 16 | 4 | 12
11 | 圣地河谷2号开闭所 | 12 | 2 | 10
12 | 长庆开闭所 | 12 | 6 | 6
13 | 114向上线#1环网柜 | 5 | 2 | 3
14 | 114向上线#2环网柜 | 6 | 2 | 4
15 | 114向上线#3环网柜 | 6 | 2 | 4
16 | 128向百线#1环网柜 | 6 | 3 | 3
17 | 147东区线#1环网柜 | 6 | 2 | 4
18 | 153东川线#1柜一中支线#1柜新 | 6 | 5 | 1
19 | 153东川2号环网柜新 | 6 | 6 | 0
20 | 153东川1#环网柜新 | 6 | 5 | 1
21 | 155嘉陵桥#1环网柜新 | 6 | 6 | 0
22 | 155嘉陵桥#2环网柜新 | 5 | 5 | 0
23 | 155嘉陵桥线#3环网柜 | 6 | 6 | 0
24 | 161圣地路环网柜 | 6 | 3 | 3
25 | 162迎宾路1#环网柜 | 6 | 6 | 0
26 | 162迎宾路#2环网柜 | 6 | 5 | 1
27 | 162迎宾路3#环网柜 | 6 | 5 | 1
28 | 162迎宾路4#环网柜 | 6 | 5 | 1
29 | 162迎宾路5#环网柜 | 6 | 5 | 1
30 | 162迎宾路6#环网柜 | 6 | 6 | 0
31 | 164长青路线#1环网柜 | 7 | 3 | 4
32 | 165长桥线#1环网柜 | 7 | 1 | 6
33 | 171东桥线#1环网柜 | 6 | 6 | 0
34 | 171东桥线#2环网柜 | 6 | 5 | 2 |  | 备用1（设备已坏）
35 | 171东桥线#3环网柜 | 6 | 6 | 0
36 | 174绿城线1#环网柜 | 6 | 5 | 1
37 | 183黄嘉线1#环网柜 | 6 | 6 | 0
38 | 184黄嘉线方塔支1#环网柜 | 6 | 4 | 2
39 | 184黄嘉线方塔支2#环网柜 | 6 | 5 | 1
40 | 184黄嘉线方塔支3#环网柜 | 6 | 6 | 0
41 | 184黄嘉方塔#04环网柜 | 6 | 5 | 1
42 | 194黄安线1#环网柜 | 6 | 6 | 0
43 | 194黄安线2#环网柜 | 6 | 6 | 0
44 | 194黄安线4#环网柜 | 6 | 4 | 2
45 | 百米大道开闭所123二十里铺2号电缆分支箱 | 2 | 2 | 0
46 | 纪检委分支箱 | 2 | 2 | 0
47 | 147东区线#1箱 | 3 | 3 | 0
48 | 123二十里铺环网柜 | 3 | 0 | 3
49 | 182光志环网柜 | 5 | 5 | 0
50 | 122学院坊#1环网柜 | 6 | 5 | 1
51 | 122学院坊#2环网柜 | 6 | 4 | 2
52 | 133兰商杨家岭#1环网柜 | 4 | 3 | 1
53 | 134卷烟厂延烟支线#1环网柜 | 8 | 7 | 1
54 | 136河庄坪#1环网柜 | 5 | 3 | 2
55 | 136河庄坪#2环网柜 | 4 | 2 | 2
56 | 139和谐园#4环网柜 | 6 | 5 | 1
57 | 139和谐园1#环网柜 | 6 | 5 | 1
58 | 139和谐园2#环网柜 | 6 | 3 | 3
59 | 139和谐园3#环网柜 | 7 | 1 | 6
60 | 148II线1号环网柜 | 2 | 2 | 0
61 | 148河庄坪II线#2环网柜 | 2 | 2 | 0
62 | 152风大线#1环网柜新 | 5 | 2 | 3
63 | 153凤中1#环网柜新 | 5 | 4 | 1
64 | 155凤东#1环网柜 | 4 | 2 | 2
65 | 157凤北#3环网柜 | 6 | 5 | 1
66 | 157凤北1号环网柜 | 6 | 4 | 2
67 | 157凤北#2环网柜 | 6 | 6 | 0
68 | 173旅支电缆分支箱 | 2 | 2 | 0
69 | 178小砭沟#1环网柜 | 5 | 2 | 3
70 | 178小砭沟#2环网柜 | 5 | 3 | 2
71 | 178小砭沟#3环网柜 | 5 | 3 | 2
72 | 187西中#1环网柜 | 5 | 2 | 3
73 | 邮电巷支线1号环网柜 | 4 | 3 | 1
| 合计 | 447 | 317 | 131
二 | 黄陵公司
序号 | 变电站 | 间隔 | 运行 | 备用 | 已批复未接 | 备注
1 | 181河西线路01号环网柜 | 6 | 2 | 4
2 | 186康崖底线路01号环网柜 | 6 | 2 | 4
3 | 172虎尾线路01号环网柜 | 6 | 2 | 2
4 | 172虎尾线路02号环网柜 | 6 | 2 | 4
5 | 172虎尾线路03号环网柜 | 6 | 2 | 3 | 1
6 | 172虎尾线路04号环网柜 | 6 | 2 | 3 | 1
7 | 172虎尾线路梨园支线01号分支箱 | 4 | 2 | 2
8 | 172虎尾线路梨园支线02号分支箱 | 4 | 4 | 0
9 | 172虎尾线路梨园支线03号分支箱 | 4 | 3 | 1
10 | 172虎尾线路梨园支线04号分支箱 | 4 | 3 | 1
11 | 181河西线路02号分支箱 | 4 | 2 | 2
12 | 181河西线路03号分支箱 | 4 | 3 | 1
13 | 181河西线路04号分支箱 | 4 | 3 | 1
14 | 186康崖底线路02号分支箱 | 4 | 3 | 1
15 | 186康崖底线路03号分支箱 | 4 | 4 | 0
16 | 186康崖底线路04号分支箱 | 4 | 4 | 0
17 | 186康崖底线路商业街支线01号分支箱 | 4 | 3 | 1
18 | 186康崖底线路商业街支线02号分支箱 | 4 | 3 | 1
19 | 186康崖底线路商业街支线03号分支箱 | 4 | 3 | 1
20 | 186康崖底线路商业街支线04号分支箱 | 4 | 3 | 1
21 | 186康崖底线路商业街支线05号分支箱 | 4 | 2 | 0
22 | 186康崖底线路商业街支线06号分支箱 | 4 | 3 | 1
23 | 186康崖底线路商业街支线07号分支箱 | 4 | 4 | 0
24 | 186康崖底线路商业街支线08号分支箱 | 4 | 3 | 1
| 合计 | 108 | 67 | 35
三 | 宝塔区供电分公司
序号 | 变电站 | 间隔 | 运行 | 备用 | 已批复未接 | 备注
1 | 153东川1#一中支线#1环网柜 | 7 | 5 | 2
2 | 153东川2#环网柜 | 6 | 6 | 0
3 | 153东川线#1柜 | 7 | 6 | 1
4 | 155嘉陵桥线#1环网柜 | 7 | 6 | 1 |  | 宝塔宾馆间隔不确定，民航站(停用）
5 | 155嘉陵桥线#2环网柜 | 7 | 7 | 0
6 | 162迎宾路1#环网柜 | 7 | 7 | 0
7 | 162迎宾路2#环网柜 | 7 | 5 | 2 | 1
8 | 162迎宾路3#环网柜 | 7 | 6 | 1
9 | 162迎宾路4#环网柜 | 7 | 6 | 1
10 | 162迎宾路5#环网柜 | 7 | 6 | 1
11 | 162迎宾路6#环网柜 | 6 | 5 | 1
12 | 164长青路线#1柜 | 9 | 5 | 4
13 | 164长桥线#1柜 | 9 | 3 | 6
14 | 171东桥线#1环网柜 | 7 | 7 | 0
15 | 171东桥线#2环网柜 | 7 | 5 | 2 |  | 一台备用设备已坏
16 | 171东桥线#3环网柜 | 7 | 7 | 0
17 | 纪检委分支箱 | 3 | 2 | 1
18 | 百米大道开闭所123二十里铺2号电缆分支箱 | 3 | 3 | 0
19 | 147东区分支箱 | 3 | 3 | 0
20 | 184黄嘉#01环网柜 | 6 | 3 | 3 |  | 新增环网柜
21 | 184黄嘉方塔#01环网柜 | 6 | 4 | 2 |  | 新增环网柜
22 | 184黄嘉方塔#02环网柜 | 6 | 5 | 1 |  | 新增环网柜
23 | 184黄嘉方塔#03环网柜 | 6 | 5 | 1 | 1 | 新增环网柜
24 | 184黄嘉方塔#04环网柜 | 6 | 4 | 2 |  | 新增环网柜
25 | 194黄安#01环网柜 | 6 | 6 | 0 | 0 | 新增环网柜
26 | 194黄安#02环网柜 | 6 | 3 | 3 |  | 新增环网柜
27 | 194黄安#03环网柜 | 6 | 4 | 2 |  | 新增环网柜
28 | 194黄安#04环网柜 | 6 | 4 | 2 |  | 新增环网柜
29 | 128向百线#01环网柜 | 6 | 3 | 3 |  | 新增环网柜
| 合计 | 183 | 141 | 42
四 | 洛川公司
序号 | 变电站 | 间隔 | 运行 | 备用 | 已批复未接 | 备注
1 | 120洛城#1环网柜 | 6 | 3 | 3
2 | 120洛城#2环网柜 | 6 | 4 | 2
3 | 120洛城#3环网柜 | 6 | 6 | 0
4 | 120洛城#1分支箱 | 6 | 4 | 2
5 | 120洛城#2分支箱 | 6 | 4 | 2
6 | 120洛城#3分支箱 | 6 | 3 | 3
7 | 120洛城#4分支箱 | 6 | 5 | 1
8 | 120洛城#5分支箱 | 6 | 5 | 1
9 | 120洛城#6分支箱 | 5 | 1 | 4
10 | 122洛冯#1环网柜 | 6 | 3 | 3
11 | 122洛冯#2环网柜 | 6 | 5 | 1
12 | 122洛冯#1分支箱 | 6 | 4 | 2
13 | 122洛冯#2分支箱 | 6 | 5 | 1
14 | 122洛冯#3分支箱 | 6 | 2 | 4
15 | 118开闭所II线#1环网柜 | 6 | 2 | 4
16 | 118开闭所II线#2环网柜 | 5 | 4 | 2
17 | 118开闭所II线#1分支箱 | 6 | 3 | 3
19 | 119洛秦#1分支箱 | 6 | 6 | 0
20 | 188园城#01环网柜 | 6 | 5 | 1
21 | 115环城路#01环网柜 | 6 | 3 | 3
22 | 187园秦线路#01环网柜 | 6 | 5 | 1
23 | 185园区I线路环网柜 | 6 | 5 | 1
24 | 186农资城线路#1环网柜 | 6 | 4 | 2
25 | 190园云线路#1环网柜 | 6 | 3 | 3
26 | 199园城线路碧桂园环网柜 | 6 | 3 | 3
| 合计 | 148 | 97 | 52
五 | 延安市南泥湾供电公司
序号 | 变电站 | 间隔 | 运行 | 备用 | 已批复未接 | 备注
1 | 166风马1#环网柜 | 6 | 5 | 1
2 | 156风南线#1环网柜 | 8 | 6 | 2
3 | 凉水井分支箱 | 5 | 3 | 2
4 | 187黄坪线#02环网柜 | 6 | 4 | 2
5 | 187黄坪线#03环网柜 | 6 | 5 | 1
6 | 129七里铺3#环网柜 | 6 | 3 | 3
7 | 196黄医线1#环网柜 | 6 | 5 | 1
8 | 129七里铺线#02分支箱 | 1 | 1 | 0
9 | 129七里铺线#01环网柜 | 6 | 4 | 2
10 | 173燕沟线#04环网柜 | 6 | 3 | 3
11 | 173燕沟线#03环网柜 | 6 | 3 | 3
12 | 173燕沟线#02电缆分支箱 | 1 | 1 | 0
13 | 173燕沟线#01环网柜 | 6 | 3 | 3
14 | 165柳林I线1#环网柜 | 6 | 6 | 0
15 | 190二庄科1#环网柜 | 6 | 2 | 4
16 | 130南区1#环网柜 | 6 | 3 | 3
17 | 130南区2#环网柜 | 6 | 6 | 0
18 | 130南区3#环网柜 | 6 | 6 | 0
19 | 171任台线1#环网柜 | 6 | 2 | 4
20 | 171任台线2#环网柜 | 6 | 2 | 4
21 | 171任台线3#环网柜 | 6 | 3 | 3
22 | 171任台线4#环网柜 | 6 | 2 | 4
23 | 187黄坪线#02环网柜 | 6 | 4 | 2
24 | 196黄医线2#环网柜 | 6 | 6 | 0
| 合计 | 135 | 88 | 47
一 | 甘泉县供电公司
序号 | 变电站 | 间隔 | 运行 | 备用 | 已批复未接 | 备注
1 | 太皇山1# | 4 | 4 | 0
2 | 太皇山2# | 6 | 6 | 0
3 | 太皇山3# | 4 | 4 | 0
4 | 太皇山4# | 3 | 3 | 0
5 | 华龙公司 | 3 | 3 | 0
一 | 安塞区供电公司
序号 | 环网柜（分支箱） | 间隔 | 运行 | 备用 | 已批复未接 | 备注
1 | 114安城线法院环网柜 | 3 | 3 | 0
2 | 145县城线客都环网柜 | 3 | 3 | 0
3 | 146沿河湾线增胜小区分支箱 | 8 | 8 | 0
4 | 114安城线粮食局分支箱 | 3 | 3 | 0
5 | 114安城线工行分支箱 | 3 | 3 | 0
6 | 114安城线安塞大酒店分支箱 | 3 | 3 | 0
7 | 114安城线第一小学分支箱 | 3 | 3 | 0
8 | 114安城线政府分支箱 | 3 | 3 | 0
| 合计 | 29 | 29 | 0
延川供电公司
序号 | 环网柜（分支箱） | 间隔 | 运行 | 备用 | 已批复未接 | 备注
1 | 清华附中环网柜 | 5 | 3 | 2
2 | 梁家河新区环网柜 | 5 | 4 | 1
3 | 梁家河环网柜 | 5 | 4 | 1
4 | 119城政线县医院门口11区环网柜 | 4 | 2 | 1
5 | 慧园 | 1 | 1 | 0
6 | 水力B区 | 1 | 1 | 0
7 | 卫校 | 4 | 2 | 2
8 | 宝园 | 8 | 7 | 1
9 | 畜牧 | 3 | 1 | 2
10 | 慧鑫 | 3 | 2 | 1
11 | 机电 | 2 | 1 | 1
12 | 农贸 | 4 | 4 | 0
13 | 商务 | 4 | 3 | 1
14 | 延靖 | 2 | 1 | 1
15 | 翠微 | 7 | 5 | 2
16 | 枫林佳苑1# | 4 | 4 | 0
17 | 枫林佳苑2# | 2 | 2 | 0
18 | 嘉陵檍树 | 5 | 5 | 0
19 | 锦绣东方 | 2 | 2 | 0
20 | 锦绣华府 | 5 | 5 | 0
21 | 科研 | 5 | 3 | 2
22 | 能源1# | 5 | 5 | 0
23 | 能源2# | 2 | 2 | 0
24 | 能源3# | 4 | 3 | 1
25 | 荣盛 | 2 | 1 | 1
26 | 上城#1 | 6 | 4 | 2
27 | 上城#1分配 | 2 | 2 | 0
28 | 上城#2 | 6 | 5 | 1
29 | 上城#2分配 | 2 | 2 | 0
30 | 上城#3 | 8 | 8 | 0
31 | 上城#4 | 6 | 4 | 2
32 | 上城#4分配 | 2 | 2 | 0
33 | 上城#5 | 8 | 6 | 2
34 | 上城#6 | 7 | 5 | 2
35 | 盛世花园 | 4 | 3 | 1
36 | 石佛沟 | 9 | 7 | 2
37 | 杨家岭北苑1# | 7 | 6 | 1
38 | 杨家岭北苑2# | 2 | 2 | 0
39 | 杨家岭南苑1# | 5 | 5 | 0
40 | 杨家岭南苑2# | 2 | 2 | 0
41 | 紫玉明珠南 | 5 | 4 | 1
42 | 紫玉明珠北 | 2 | 2 | 0
43 | 153凤中 | 4 | 3 | 1
44 | 邮电支线1#环网柜 | 4 | 2 | 1 | 1
45 | 152凤大线 | 4 | 3 | 1
46 | 旅支分支箱 | 2 | 2 | 0
47 | 139和谐园1# | 6 | 4 | 2
48 | 136河庄坪1# | 4 | 3 | 1
49 | 139和谐园2# | 6 | 1 | 5
50 | 139和谐园3# | 6 | 0 | 6
51 | 148河庄坪1# | 2 | 2 | 0
52 | 148河庄坪2# | 2 | 2 | 0
53 | 137枣园 | 4 | 3 | 1
54 | 杨家岭环网柜 | 4 | 1 | 3
55 | 187西中 | 4 | 1 | 3
56 | 157凤北 | 4 | 1 | 3
57 | 凤东 | 4 | 1 | 3
58 | 128太书线1#环网柜（志丹路） | 4 | 4 | 0
59 | 128太书线2#环网柜（学习书院东侧） | 4 | 4 | 0
60 | 118太志线1#环网柜（志丹路府前开闭所隔壁） | 4 | 4 | 0
61 | 118太志线2#环网柜（志丹路终点） | 4 | 4 | 0
62 | 149兰府线1#环网柜（110kV兰家坪变149架空线路终端杆T接） | 4 | 2 | 2
63 | 143商宾线1#环网柜（10kV府前开闭所供电）（DK4东侧） | 4 | 4 | 0
64 | 121太范线1#环网柜（公安局旁边） | 4 | 3 | 1
65 | 121太范线2#环网柜（子长路古玩市场对面） | 4 | 4 | 0
66 | 129太中线1#环网柜（管委会东侧） | 4 | 4 | 0
67 | 129太中线2#环网柜（东环线中段） | 4 | 4 | 0
68 | 129太中线3#环网柜（东环线末端） | 4 | 3 | 1
69 | 129太中线4#鲁艺小镇环网柜（鲁艺小镇对面） | 4 | 4 | 0
70 | 134生韩线1#环网柜（高中对面马路） | 4 | 4 | 0
71 | 134生韩线2#环网柜（双电源）（能源小区AB区路中间） | 4 | 4 | 0
72 | 117太路线1#环网柜（怀宇地产门口） | 4 | 4 | 0
73 | 117太路线2#环网柜 | 4 | 4 | 0
74 | 141生吾线1#环网柜 | 4 | 1 | 3
75 | 133太吾线1#环网柜 | 4 | 1 | 3
76 | 鲁艺2号 | 5 | 5 | 0
77 | 鲁艺3号 | 8 | 6 | 2
78 | 海丽金爵住供所 | 5 | 2 | 3
79 | 翰林府住供所 | 8 | 6 | 2
80 | 井家湾住供所 | 4 | 4 | 0
81 | 天和人家住供所 | 6 | 4 | 2
82 | 伴山越谷3# | 3 | 2 | 1
83 | 伴山越谷2# | 3 | 3 | 0
84 | 伴山越谷1# | 9 | 8 | 0 | 1
85 | 丰足家园 | 5 | 5 | 0
86 | 河映居 | 4 | 3 | 1
87 | 印象城 | 6 | 4 | 2
88 | 嘉宁万幸 | 4 | 1 | 3
89 | 阳光城 | 10 | 9 | 1
90 | 122学院坊1#环网柜 | 6 | 2 | 4
91 | 122学院坊2#环网柜 | 5 | 3 | 2
92 | 153东川1#一中支线#1环网柜 | 7 | 5 | 2
93 | 153东川2#环网柜 | 6 | 6 | 0
94 | 153东川线#1柜 | 7 | 6 | 1
95 | 155嘉陵桥线#1环网柜 | 7 | 6 | 1 |  | 宝塔宾馆间隔不确定，民航站(停用）
96 | 155嘉陵桥线#2环网柜 | 7 | 7 | 0
97 | 162迎宾路1#环网柜 | 7 | 7 | 0
98 | 162迎宾路2#环网柜 | 7 | 5 | 2 | 1
99 | 162迎宾路3#环网柜 | 7 | 6 | 1
100 | 162迎宾路4#环网柜 | 7 | 6 | 1
101 | 162迎宾路5#环网柜 | 7 | 6 | 1
102 | 162迎宾路6#环网柜 | 6 | 5 | 1
103 | 164长青路线#1柜 | 9 | 5 | 4
104 | 164长桥线#1柜 | 9 | 3 | 6
105 | 171东桥线#1环网柜 | 7 | 7 | 0
106 | 171东桥线#2环网柜 | 7 | 5 | 2 |  | 一台备用设备已坏
107 | 171东桥线#3环网柜 | 7 | 7 | 0
108 | 纪检委分支箱 | 3 | 2 | 1
109 | 百米大道开闭所123二十里铺2号电缆分支箱 | 3 | 3 | 0
110 | 147东区分支箱 | 3 | 3 | 0
111 | 184黄嘉#01环网柜 | 6 | 3 | 3 |  | 新增环网柜
112 | 184黄嘉方塔#01环网柜 | 6 | 4 | 2 |  | 新增环网柜
113 | 184黄嘉方塔#02环网柜 | 6 | 5 | 1 |  | 新增环网柜
114 | 184黄嘉方塔#03环网柜 | 6 | 5 | 1 | 1 | 新增环网柜
115 | 184黄嘉方塔#04环网柜 | 6 | 4 | 2 |  | 新增环网柜
116 | 194黄安#01环网柜 | 6 | 6 | 0 | 0 | 新增环网柜
117 | 194黄安#02环网柜 | 6 | 3 | 3 |  | 新增环网柜
118 | 194黄安#03环网柜 | 6 | 4 | 2 |  | 新增环网柜
119 | 194黄安#04环网柜 | 6 | 4 | 2 |  | 新增环网柜
120 | 128向百线#01环网柜 | 6 | 3 | 3 |  | 新增环网柜
| 合计 | 583 | 441 | 139
黄龙供电公司
序号 | 环网柜（分支箱） | 间隔 | 运行 | 备用 | 已批复未接 | 备注
1 | 132李虎店线#1变电站对面分支箱 | 4 | 3 | 1
2 | 132李虎店线#2福林湾分支箱 | 4 | 4 | 0
3 | 132李虎店线#3城小分支箱 | 4 | 4 | 0
4 | 132李虎店线#5气象站分支箱 | 4 | 4 | 0
5 | 132李虎店线#4政府家属楼分支箱 | 4 | 3 | 1
6 | 132李虎店线#6龙泽分支箱 | 4 | 4 | 0
7 | 132李虎店线#7电信巷道分支箱 | 4 | 4 | 0
8 | 132李虎店线#8龙城逸景分支箱 | 4 | 4 | 0
9 | 132李虎店线#9住建局分支箱 | 4 | 4 | 0
10 | 132李虎店线#10黄埔花园分支箱 | 4 | 2 | 2
11 | 116城网I线#1水磨坊分支箱 | 4 | 4 | 0
12 | 116城网I线#2水磨坊分支箱 | 2 | 2 | 0
13 | 116城网I线#3水磨坊分支箱 | 2 | 2 | 0
14 | 116城网I线#4水磨坊分支箱 | 2 | 2 | 0
15 | 116城网I线#5水磨坊分支箱 | 2 | 2 | 0
16 | 116城网I线#5+1水磨坊分支箱 | 2 | 2 | 0
17 | 118城网II线中心南街环网柜 | 6 | 5 | 1
18 | 134黄榆线#1兴龙苑分支箱 | 4 | 4 | 0
19 | 134黄榆线#2县消防分支箱 | 4 | 4 | 0
20 | 134黄榆线#3幸福门分支箱 | 4 | 4 | 0
21 | 134黄榆线#4宏林湾分支箱 | 4 | 4 | 0
22 | 134黄榆线#5裕龙苑分支箱 | 4 | 3 | 1
23 | 134黄榆线#6# 19楼分支箱 | 4 | 4 | 0
24 | 134黄榆线#7档案馆分支箱 | 4 | 4 | 0
25 | 134黄榆线#8香格里拉分支箱 | 4 | 2 | 2
26 | 134黄榆线#9大坪环网柜 | 6 | 4 | 2
27 | 134黄榆线#1百户新村分支箱 | 2 | 2 | 0
28 | 134黄榆线#2百户新村分支箱 | 2 | 2 | 0
| 合计 | 102 | 92 | 10